PHỤ LUC DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ĐO NỒNG ĐỘ CỒN TRONG MÁU

(Đính kèm Thư mời báo giá ngày 31 tháng 5 năm 2023)

| STT | Tên hóa chất | Thông số kĩ thuật | Quy cách đóng gói | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol: - Dải đo: 2.40 mg/dL-300 mg/dL - Phương pháp đo : Alcohol dehydrogenase | Hộp 1x20mL+1x7mL | Hộp | 15 |
| 2 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2: dạng dung dịch - Thành phần: Dung dịch đệm, chứa đệm amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | Hộp 2x5mL | Hộp | 2 |
| 3 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2: dạng dung dịch - Thành phần: Dung dịch đệm, chứa đệm amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | Hộp 3x5mL | Hộp | 2 |
| 4 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2: dạng dung dịch - Thành phần: Dung dịch đệm, chứa đệm amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | Hộp 3x5mL | Hộp | 2 |

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 31/5/2023)

| CÔNG TY......................... Địa chỉ:..............…………. Email:............Số ĐT:......... |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm | Hãng/ Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%; Hàng hóa bàn giao tại kho Bệnh viện. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký.. | ........, ngày …. tháng …. năm 2023 ĐẠI DIỆN CÔNG TY |
| --- | --- |