Phụ lục: Danh mục, số lượng, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu: Mua sắm bóng đèn phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên (lần 1)
 (Đính kèm yêu cầu báo giá số 4852/YCBG-BVĐKBN2 ngày 28/5/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

	STT
	Danh mục hàng hoá
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bóng đèn led 1.2 m
	Công suất: 20W

Điện áp: 220V/50Hz

Quang thông: 2600/2600/2600/2400lm

Hiệu suất sáng:130/130/130/120 lm/W

Chỉ số thể hiện màu (Ra):82
	Cái
	2000

	2
	Bóng đèn led 60 cm
	Công suất : 10 W

Điện áp: 220V-50 Hz

Quang thông 780 lm – 1100 lm
Hiệu suất sáng100 lm/W – 120 lm/W

Chỉ số hoàn màuCRI \(\ge \) 80
	Cái
	600


Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm bóng đèn phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên (lần 01)
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm bóng đèn phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên (lần 1) như sau:
1. Báo giá Bóng đèn phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên (lần 1):
	STT
	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
(nếu có)
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất


	Năm sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá trước thuế

 (VNĐ)
	Thuế 

VAT
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 04/6/2026.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

                                                                                                                 …., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

