MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

| CÔNG TY……. Đc:…………. Email:......................... Số ĐT liên lạc:........... |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Năm sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầu ghi Holter điện tim di động 24h | - Số kênh ghi: 3 kênh - Thời gian ghi liên tục: 24 giờ - Tốc độ lấy mẫu: 175 mẫu/ giây - Độ phân giải: 10 bit - Tần số đáp ứng: 0.05 – 60 Hz - Độ khuếch đại tín hiệu: 1/2X; 1X; 2X - Trọng lượng (không bao gồm pin): 62 g - Màn hình hiển thị: 44 mm x 22 mm - Bộ nhớ trong: 256 MB - Thời gian tải dữ liệu từ khối ghi: < 90s | Bộ | 01 | Digitrak XT | Braemar /Mỹ | 2022 | Nhóm 1 |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (.........tháng) | ........, ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN CÔNG TY |
| --- | --- |