(Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 15/02/2023)

| CÔNG TY …………………………………………… Đc: ………………………………………….. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ 	Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ tính cước | + Xuất xứ: Việt Nam + Model: BATM + Bộ xử lý: ARM cortex M3 – STM32F205VET7 + Tốc độ xử lý: 120 MHZ + Chịu nhiệt: 110 độ C | Cái | 02 |  |  |
| 2 | Vỏ hộp đồng hồ | + Chất liệu bằng nhựa Mika + Bao bọc để bảo vệ đồng hồ | Cái | 02 |  |  |
| Tổng cộng |  |

Bằng chữ: …………………………………./.

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Chất lượng hàng hóa mới 100%.

- Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký

- Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất ( ……. tháng).

|  | Ngày ……tháng……năm 2023 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |