Phụ lục 01: Danh mục, số lượng, đặc tính kỹ thuật

Gói thầu “Mua sắm vật tư, linh kiện điều hòa phục vụ công tác sửa chữa, thay thế hệ thống điều hòa toàn bệnh viện năm 2022-2023”

(Kèm Thư mời báo giá ngày 11/10/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Tên thiết bị | Đặc tính kỹ thuật | Đvt | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRV IV |
| 1 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ8TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 8HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 2 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ10TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 10HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 3 |
| 3 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ12TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 12HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 3 |
| 4 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ14TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 14HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 5 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ16TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 16HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 6 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ18TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 18HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 7 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ20TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 20HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 8 | Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ8TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 8HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 3 |
| 9 | Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ10TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 10HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 10 | Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ12TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 12HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 11 | Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ14TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 14HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 12 | Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ16TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 16HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 13 | Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ18TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 18HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 14 | Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ20TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 20HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 15 | Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ8TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 8HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 16 | Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ10TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 10HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 17 | Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ12TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 12HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 18 | Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ14TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 14HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 19 | Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ16TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 16HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 20 | Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ18TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 18HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 3 |
| 21 | Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ20TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 20HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 22 | Bo mạch nguồn dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ8-20TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 8-20HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 5 |
| 23 | Bo mạch quạt dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ8-20TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 8-20HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 5 |
| 24 | Quạt dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn nóng: RXYQ8-20TY1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 8-20HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 5 |
| 25 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV ( Model dàn lạnh: FXMQ100 PVE) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 38.200BTU Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 26 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXFQ125LUV1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 47.800BTU Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 27 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXFQ100 LUV1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 38.200BTU Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 28 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXFQ80LUV1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 30.700BTU Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 29 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXFQ63LUV1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 24.200BTU Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 30 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV ( Model dàn lạnh: FXFQ40LUV1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 15.400BTU Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 31 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXAQ63PVE) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 24.200BTU Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 32 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXAQ50PVE) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 19.100BTU Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 33 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXAQ40PVE) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 15.400BTU Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 34 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXAQ32PVE) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 12.300BTU Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 35 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXAQ25PVE) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 9.600BTU Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 36 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXAQ20PVE) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 7.500BTU Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| II | ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRV III |
| 1 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ8PAY19) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 8HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 2 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ12PAY19) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 12HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 3 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ18PAY19) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 18HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 4 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ8PAY18) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 8HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 5 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ10PAY18) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 10HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 6 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ12PAY18) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 12HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 7 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ14PAY18) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 14HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 8 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ16PAY18) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 16HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 9 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ18PAY18) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 18HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 10 | Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ8PAY19) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 8HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 11 | Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ12PAY19) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 12HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 12 | Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ18PAY19) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 18HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 13 | Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ8PAY18) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 8HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 14 | Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ10PAY18) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 10HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 15 | Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ12PAY18) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 12HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 16 | Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ14PAY18) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 14HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 17 | Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ16PAY18) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 16HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 18 | Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXQ18PAY18) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 18HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 19 | Bo mạch biến tần dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ8-18PAY19 và RXQ8-18PAY18) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 8-18HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 5 |
| 20 | Bo mạch nguồn dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ8-18PAY19 và RXQ8-18PAY18) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 8-18HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 5 |
| 21 | Bo mạch quạt dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ8-18PAY19 và RXQ8-18PAY18) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 8-18HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 5 |
| 22 | Quạt dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn nóng: RXYQ8-18PAY19 và RXQ8-18PAY18) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 8-18HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 5 |
| 23 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn lạnh: FXMQ200MVE9) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 76.400BTU Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 24 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn lạnh: FXMQ140PVE) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 54.600BTU Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 25 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV IV (Model dàn lạnh: FXFQ100 LUV1) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 38.200BTU Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 26 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV III (Model dàn lạnh: FXFQ80PVE) | Hãng sản xuất: Daikin Chất lượng mới 100% Công suất 30.700BTU Sử dụng điện áp 200V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| III | ĐIỀU HÒA CARRIER |
| 1 | Block điều hòa Carrier công suất 12HP | Hãng sản xuất: Carrier/tương đương Chất lượng mới 100% Công suất 12HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 6 |
| IV | ĐIỀU HÒA TOSHIBA |
| 1 | Block inverter điều hòa trung tâm TOSHIBA (Model dàn nóng: MMY-MAP 1004HT8) | Hãng sản xuất: Toshiba Chất lượng mới 100% Công suất 10HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 2 | Block inverter điều hòa trung tâm TOSHIBA (Model dàn nóng: MMY-MAP 1204HT8) | Hãng sản xuất: Toshiba Chất lượng mới 100% Công suất 12HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 3 | Block inverter điều hòa trung tâm TOSHIBA (Model dàn nóng: MMY-MAP 1404HT8) | Hãng sản xuất: Toshiba Chất lượng mới 100% Công suất 14HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 4 | Block inverter điều hòa trung tâm TOSHIBA (Model dàn nóng: MMY-MAP 1604HT8) | Hãng sản xuất: Toshiba Chất lượng mới 100% Công suất 16HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 5 | Bo mạch inverter điều hòa trung tâm TOSHIBA (Model dàn nóng: MMY-MAP 1004HT8) Bo máy nén | Hãng sản xuất: Toshiba Chất lượng mới 100% Công suất 10HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 6 | Bo mạch inverter điều hòa trung tâm TOSHIBA (Model dàn nóng: MMY-MAP 1204HT8) | Hãng sản xuất: Toshiba Chất lượng mới 100% Công suất 12HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 7 | Bo mạch inverter điều hòa trung tâm TOSHIBA (Model dàn nóng: MMY-MAP 1404HT8) | Hãng sản xuất: Toshiba Chất lượng mới 100% Công suất 14HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 8 | Bo mạch inverter điều hòa trung tâm TOSHIBA (Model dàn nóng: MMY-MAP 1604HT8) | Hãng sản xuất: Toshiba Chất lượng mới 100% Công suất 16HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 9 | Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm TOSHIBA (Model dàn nóng: MMY-MAP 1004HT8) | Hãng sản xuất: Toshiba Chất lượng mới 100% Công suất 10HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 10 | Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm TOSHIBA (Model dàn nóng: MMY-MAP 1204HT8) | Hãng sản xuất: Toshiba Chất lượng mới 100% Công suất 12HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 11 | Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm TOSHIBA (Model dàn nóng: MMY-MAP 1404HT8) | Hãng sản xuất: Toshiba Chất lượng mới 100% Công suất 14HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 12 | Bo mạch điều khiển điều hòa trung tâm TOSHIBA (Model dàn nóng: MMY-MAP 1604HT8) | Hãng sản xuất: Toshiba Chất lượng mới 100% Công suất 16HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 13 | Bo mạch quạt dàn nóng điều hòa trung tâm TOSHIBA (Model dàn nóng: MMY-MAP 1004-1604HT8) | Hãng sản xuất: Toshiba Chất lượng mới 100% Công suất 10-16HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 3 |
| 14 | Quạt dàn nóng điều hòa trung tâm TOSHIBA (Model dàn nóng: MMY-MAP 1004-1604HT8) | Hãng sản xuất: Toshiba Chất lượng mới 100% Công suất 10-16HP Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 3 |
| 15 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Toshiba (Model dàn lạnh: MMK-AP0362H) | Hãng sản xuất: Toshiba Chất lượng mới 100% Công suất 11,2/12,5kw Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 5 |
| 16 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Toshiba (Model dàn lạnh: MMK-AP0242H) | Hãng sản xuất: Toshiba Chất lượng mới 100% Công suất 7,1/8kw Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 5 |
| 17 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Toshiba (Model dàn lạnh: MMK-AP0153H) | Hãng sản xuất: Toshiba Chất lượng mới 100% Công suất 4,5/5kw Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 5 |
| 18 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Toshiba (Model dàn lạnh: MMK-AP0123H) | Hãng sản xuất: Toshiba Chất lượng mới 100% Công suất 3,6/4kw Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 5 |
| V | ĐIỀU HÒA CỤC BỘ TREO TƯỜNG DAIKIN CÔNG SUẤT 12000 BTU |
| 1 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa Daikin 12000 BTU | Model dàn lạnh: FTE35KV1 Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 10 |
| 2 | Quạt dàn lạnh điều hòa Daikin 12000 BTU | Model dàn lạnh: FTE35KV1 Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 10 |
| 3 | Quạt dàn nóng điều hòa Daikin 12000 BTU | Model dàn nóng: RE35KV1 Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 10 |
| 4 | BLock điều hòa Daikin 12000 BTU | Model dàn nóng: RE35KV1 Điện áp: 220V/50Hz Gas: R22 Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 10 |
| 5 | Bộ cảm biến điều hòa Daikin 12000 BTU | Model : FTE35KV1/RE35KV1 Hãng sản xuất: Daikin | Bộ | 5 |
| 6 | Tụ điện điều hòa Daikin 12000 BTU | Model : FTE35KV1/RE35KV1 Hãng sản xuất: Daikin | Bộ | 5 |
| VI | ĐIỀU HÒA CỤC BỘ TREO TƯỜNG DAIKIN CÔNG SUẤT 18000 BTU |
| 1 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa Daikin 18000 BTU | Model dàn lạnh: FTE50KV1 Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 10 |
| 2 | Quạt dàn lạnh điều hòa Daikin 18000 BTU | Model dàn lạnh: FTE50KV1 Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 10 |
| 3 | Quạt dàn nóng điều hòa Daikin 18000 BTU | Model dàn nóng: RE50KV1 Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 10 |
| 4 | Cánh quạt dàn nóng điều hòa Daikin 18000 BTU | Model dàn nóng: RE50KV1 Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 10 |
| 5 | BLock điều hòa Daikin 18000 BTU | Model dàn nóng: RE50KV1 Điện áp: 220V/50Hz Gas: R22 Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 10 |
| 6 | Bộ cảm biến điều hòa Daikin 18000 BTU | Model : FTE50KV1/RE50KV1 Hãng sản xuất: Daikin | Bộ | 5 |
| 7 | Khởi động từ điều hòa Daikin 18000 BTU | Model : FTE50KV1/RE50KV1 Hãng sản xuất: Daikin | Bộ | 5 |
| VII | ĐIỀU HÒA CỤC BỘ TREO TƯỜNG 2 CHIỀU INVERTER CÔNG SUẤT 24000 BTU |
| 1 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa Daikin 24000 BTU | Model dàn lạnh: FTXS71GVMV Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 3 |
| 2 | Quạt dàn lạnh điều hòa Daikin 24000 BTU | Model dàn lạnh: FTXS71GVMV Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 3 |
| 3 | Bo mạch dàn nóng điều hòa Daikin 24000 BTU | Model dàn nóng: RXS71GVMV Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 2 |
| 4 | Quạt dàn nóng điều hòa Daikin 24000 BTU | Model dàn nóng: RXS71GVMV Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 2 |
| 5 | BLock điều hòa Daikin 24000 BTU | Model dàn nóng: RXS71GVMV Điện áp: 220V/50Hz Gas: R410A Hãng sản xuất: Daikin | Cái | 2 |
| 6 | Bộ cảm biến điều hòa Daikin 24000 BTU | Model: FTXS71GVMV/RXS71GVMV Hãng sản xuất: Daikin | Bộ | 2 |
| 7 | Bộ van tiết lưu điều hòa Daikin 24000 BTU | Model: FTXS71GVMV/RXS71GVMV Hãng sản xuất: Daikin | Bộ | 2 |
| VIII | ĐIỀU HÒA CỤC BỘ TREO TƯỜNG CARRIER CÔNG SUẤT 12000 BTU |
| 1 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa Carrier 12000 BTU | Model dàn lạnh: 42CURO13-703 Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương | Cái | 5 |
| 2 | Quạt dàn lạnh điều hòa Carrier 12000 BTU | Model dàn lạnh: 42CURO13-703 Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương | Cái | 5 |
| 3 | Quạt dàn nóng điều hòa Carrier 12000 BTU | Model dàn nóng: 38CURO13-703 Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương | Cái | 5 |
| 4 | BLock điều hòa Carrier 12000 BTU | Model dàn nóng: 38CURO13-703 Điện áp: 220V/50Hz Gas: R22 Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương | Cái | 5 |
| 5 | Bộ cảm biến điều hòa Carrier 12000 BTU | Model: 42CURO13-703/38CURO18-703 Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương | Bộ | 5 |
| IX | ĐIỀU HÒA CỤC BỘ TREO TƯỜNG CARRIER CÔNG SUẤT 18000 BTU |
| 1 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa Carrier 18000 BTU | Model dàn lạnh: 42CURO18-703 Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương | Cái | 5 |
| 2 | Quạt dàn lạnh điều hòa Carrier 18000 BTU | Model dàn lạnh: 42CURO18-703 Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương | Cái | 5 |
| 3 | Quạt dàn nóng điều hòa Carrier 18000 BTU | Model dàn nóng: 38CURO18-703 Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Carrier | Cái | 5 |
| 4 | BLock điều hòa Carrier 18000 BTU | Model dàn nóng: 38CURO18-703 Điện áp: 220V/50Hz Gas: R22 Hãng sản xuất: Carrier/tương đương | Cái | 5 |
| 5 | Bộ cảm biến điều hòa Carrier 18000 BTU | Model: 42CURO18-703/38CURO18-703 Hãng sản xuất: Carrier/tương đương | Bộ | 5 |
| 6 | Khởi động từ điều hòa Carrier 18000 BTU | Model: 42CURO18-703/38CURO18-703 Hãng sản xuất: Carrier/tương đương | Bộ | 5 |
| X | ĐIỀU HÒA CỤC BỘ TREO TƯỜNG CARRIER CÔNG SUẤT 24000 BTU |
| 1 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa Carrier 24000 BTU | Model dàn lạnh: 42CURO24-703 Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương | Cái | 5 |
| 2 | Quạt dàn lạnh điều hòa Carrier 24000 BTU | Model dàn lạnh: 42CURO24-703 Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương | Cái | 5 |
| 3 | Quạt dàn nóng điều hòa Carrier 24000 BTU | Model dàn lạnh: 38CURO24-703 Điện áp: 220V/50Hz Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương | Cái | 5 |
| 4 | BLock điều hòa Carrier 24000 BTU | Model dàn lạnh: 38CURO24-703 Điện áp: 220V/50Hz Gas: R22 Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương | Cái | 5 |
| 5 | Bộ cảm biến điều hòa Carrier 24000 BTU | Model: 42CURO24-703/38CURO18-703 Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương | Bộ | 5 |
| 6 | Khởi động từ điều hòa Carrier 24000 BTU | Model : 42CURO24-703/38CURO24-703 Hãng sản xuất: Carrier/Tương đương | Bộ | 5 |

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 11/10/2022)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| Stt | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Hàng hóa được lắp đặt, bàn giao tại các vị trí theo đúng yêu cầu của đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). | ........, ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN CÔNG TY |
| --- | --- |