PHỤ LỤC DANH MỤC ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo thư mời ngày 8/11/2022)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Hãng sản xuất/ Xuất xứ | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14/2020/TT-BYT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ thống thăm dò điện sinh lý |  |  | Hệ thống |  |  | 01 |
| 1 | Hệ thống thăm dò điện sinh lý | WorkMate Claris™ System 120 channel system w/ EP-4 Stimulator | St. Jude Medical (thuộc tập đoàn Abbott)/ Mỹ | Hệ thống | Cấu hình bao gồm: - Module kết nối 120 kênh nhận tín hiệu qua catheter buồng tim: 01 bộ - Bộ thu nhận xử lý hiệu đầu vào: 01 bộ - Module kích thích tim 4 kênh: 01 bộ - Bộ máy vi tính xử lý tín hiệu khuyếch đại điện sinh lý: 01 bộ - Màn hình hiển thị LCD kích thước ≥ 21”: 03 cái - Màn hình LCD dạng cảm ứng điều khiển kích thích ≥ 15”: 01 cái - Máy in Laser: 01 cái | 1 | 01 |
| 2 | Máy đốt năng lượng tần số Radio | Ampere Generator Kit | St. Jude Medical (thuộc tập đoàn Abbott)/ Mỹ | Bộ | Cấu hình bao gồm: - Máy chính: 01 máy - Bộ điều khiển bằng bàn đạp chân: 01 bộ - Tấm điện cực bệnh nhân kèm cáp: 01 cái - Dây nối đất chống nhiễu: 01 cái | 1 | 01 |
| 3 | Máy bơm truyền dịch lạnh cho máy đốt năng lượng tần số Radio | Cool Point Irrigation Pump | St. Jude Medical (thuộc tập đoàn Abbott)/ Mỹ | Bộ | Cấu hình bao gồm: - Máy chính: 01 máy - Cáp nối với máy đốt: 01 cái | 1 | 01 |
| 4 | Phụ kiện kèm theo |  |  | Bộ | Cấu hình bao gồm: - Bàn đặt thiết bị có bánh xe di chuyển: Cart 48 inch PC Review Bench: 01 chiếc - Máy biến thế cách ly: Power Conditioner (220 VAC, 500 VA): 01 chiếc - Cápđohuyếtáp (IBP): Cable Assy, IBP, Abbott Transpac IV: 01 chiếc - Bộ cápđiệntim 12 kệnh: Claris ECG Cable Set, Radiolucent (US): 01 bộ - Các loại cáp kết nối để máy hoạt động đúng tính năng kỹ thuật: WM Claris Cable Kit, 15m; WM Claris Power Kit, 220; Stim Cable, WorkMate Claris Generic; WM Claris Additional Monitor Cable Kit: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng: IFU, WorkMate Claris V 1 (v1.0.1): 01 bộ |  | 01 |