MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

| CÔNG TY……. Đc:…………. Email:......................... Số ĐT liên lạc:........... |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy điện châm | Cấu hình kỹ thuật : Máy chính: 01 máy Dây nối: 06 dây Dây kẹp kim: 12 dây Tấm điện cực: 12 tấm Adapter: 01 cái Thông số kỹ thuật: 1. Hai tính năng điện châm và xung điện. 2. Tần số sóng truy xuất: 1-100Hz 3. Cường độ dòng truy xuất: không lớn hơn 50mA 4. Dạng sóng truy xuất: không đối xứng, sóng liên tục, không liên tục, ngắt quãng. 5. Độ rộng sóng truy xuất: ≤1µS 6. Đường truy xuất: 6 đường độc lập. 7. Điện áp nguồn: truy nhập 220V/50Hz, truy xuất DC9V/150mA (dùng pin) 8. Trọng lượng: 1,4kg 9. Kích thước: 345x225x94 mm | Chiếc | 20 | SDZ-II | Suzhou Medical Appliance Factory/ Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (.........tháng) | ........, ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN CÔNG TY |
| --- | --- |