Phụ lục 1: Danh mục cần báo giá

Gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao để bảo dưỡng cho hệ thống máy hút chân không trung tâm

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 12/01/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa, dịch vụ | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lọc nhớt | AO096212/18 | Airpull/ Trung Quốc | Cái | 04 |
| 2 | Lọc tách dầu | NS004710 | Noitech/ Italia | Cái | 12 |
| 3 | Dầu máy hút chân không | US Lube 100 | US Lube/ Mỹ | Lít | 30 |
| 4 | Cánh gạt | 901334 WN124-031 | Becker/ Đức | Bộ | 02 |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 12/01/2023)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa, dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Hàng hóa mới 100%.

- Chất lượng hàng hóa sau khi thay thế, sửa chữa đảm bảo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phù hợp sản phẩm được thay thế, sửa chữa.

- Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký

- Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).

Ngày ……tháng……năm 2023

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ