Phụ lục 1: Danh mục cần báo giá

Gói thầu: Mua mua sắm vật tư, linh kiện để bảo dưỡng cho hệ thống

máy nén khí và máy hút trung tâm

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 19/5/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu/ Hãng/ Nước sản xuất dự kiến (hoặc tương đương) | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phớt chặn dầu | - Ký mã hiệu: 48701200 - Hãng/ Nước sản xuất: Airpull/ Trung Quốc | Cái | 04 |
| 2 | Vòng bi đũa đỡ | - Ký mã hiệu: NU 311 ECP - Hãng/ Nước sản xuất: SKF/ Pháp | Vòng | 06 |
| 3 | Vòng bi động cơ | - Ký mã hiệu: 6207 ZZC3 - Hãng/ Nước sản xuất: SKF/ Pháp | Vòng | 04 |
| 4 | Hóa chất tẩy rửa | - Ký mã hiệu: ACPL-651 - Hãng/ Nước sản xuất: Airpull/ Đài Loan | Lít | 25 |
| 5 | Khởi động từ | - Ký mã hiệu: LC1D32B7 - Hãng/ Nước sản xuất: Schneider/ Đức | Cái | 03 |
| 6 | Ống tuy ô cao áp | - Ký mã hiệu: R1AT - Hãng/ Nước sản xuất: Wuflex/ Italia | Cái | 04 |
| 7 | Khóa van | - Ký mã hiệu: DN25 - Hãng/ Nước sản xuất: Minh Hòa/ Việt Nam | Cái | 04 |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 19/5/2023)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa, dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Hàng hóa mới 100%.

- Chất lượng hàng hóa sau khi thay thế, sửa chữa đảm bảo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phù hợp sản phẩm được thay thế, sửa chữa.

- Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký

- Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).

Ngày ……tháng……năm 2023

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ