Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu

mua sắm và thay thế linh kiện máy X-Quang Definium 6000

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 12 / 15  /2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Nội dung công việc | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Mã số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp truyền tín hiệu từ cột bóng Xquang treo trần về tủ điều khiển (FeiTian OTS CAN and CANopen Cable) | Hãng sản xuất: Beijing sinbon Tongan Renewable Energy Co Ltd Xuất xứ: Trung Quốc | Cái | 01 | 5146500-7 |
| 2 | Cáp cao thế Anode (Fei Tian HV cable- Anode) | Hãng sản xuất: Beijing sinbon Tongan Renewable Energy Co Ltd Xuất xứ: Trung Quốc | Cái | 01 | 5160469-1 |
| 3 | Cáp cao thế Cathode (Fei Tian HV cable- Cathode) | Hãng sản xuất: Beijing sinbon Tongan Renewable Energy Co Ltd Xuất xứ: Trung Quốc | Cái | 01 | 5160469-2 |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

…….., ngày……, tháng……,năm 2022

|  | Đại diện công ty (Ký và ghi rõ họ tên ) |
| --- | --- |

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Chất lượng hàng hóa mới 100%.

- Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

- Hiệu lực báo giá: ….. ngày kể từ ngày ký.

Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (.........tháng)