**Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp năm 2022**

 *(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 17/03/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)*

| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm** | **Hãng sản xuất/ Xuất xứ** | **Đơn vị tính** | **Thông số kỹ thuật** | **Phân nhóm theo TT 14** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chỉ hai thân dùng khâu sụn chêm | 8536 | Conmed Corporation/ Mỹ | Tép | - Kim 2 thân khâu sụn chêm được làm bằng thép không gỉ rất mỏng và khỏe, dễ dàng di chuyển linh hoạt. Kim được gắn sẵn 01 sợi chỉ siêu bền số #2. - Được thiết kế để dùng cho kĩ thuật khâu sụn chêm từ trong ra ngoài | 1 | 5 |
| 2 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | 10K150 | Consolidated Medical Equipment Company/ Mexico | Cái | Có duy nhất 1 đường dẫn vào với 1 đường ống hút ra.- Tổng chiều dài dây dẫn đường vào : 4.9m. Trong đó: chiều dài dây dẫn về phía bệnh nhân: 3.4m, chiều dài dây dẫn về phía túi dịch: 1.5m- Chiều dài đường ống hút: 1.57m | 2 | 300 |
| 3 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio, các loại | ASC4250-01, ASHA4250-01 | Arthrocare Corporation/ Costarica | Cái | Mô tả: Dòng Plasma 100-200µm cho phép loại bỏ chính xác mô mềm với tổn thương tối thiểu với các mô lành xung quanh.- Cho phép theo dõi nhiệt độ thực của chất lỏng trong khớp- Có nhiều cổng hút cho phép tầm nhìn được rõ ràng hơn- Kích thước: + Đường kính mũi khoảng 5.25mm + Đường kính phần thân khoảng 3.75mm + Đầu mũi nghiêng 90° | 2 | 300 |
| 4 | Lưỡi bào khớp các loại, các cỡ | 9399A, 9299A, 9297A. | Conmed Corporation/ Mỹ | Cái | - Mô tả: Sử dụng cắt bỏ mô mềm, gốc dây chằng, sụn chêm.- Kích thước: Chiều dài làm việc 13cm, đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm. Tốc độ làm việc từ 2.500 vòng/phút đến tối đa 6.000 vòng/phút. | 1 | 300 |
| 5 | Trocal chuyên dụng trong nội soi khớp, đường kính các loại | 9718 | Conmed Corporation/ Mỹ | Cái | - Chất liệu: Nhựa plastic.- Đường kính trong: 5.5mm. Chiều dài 70mm.- Không dẫn điện. Đầu có nút chặn nước chảy ngược.- Đầu trocar gồm 01 đầu tù và 01 đầu nhọn. | 1 | 10 |
| 6 | Vít cố định dây chằng chéo sinh học tự tiêu phủ HA kích thích mọc xương, các cỡ | 7207677; 7207679; 7207682; 7209017; | Smith&Nephew/Mỹ | Cái | - Chất liệu: vật liệu sinh học tự tiêu PLLA (Poly-L-Lactic Acid) kết hợp với Hydroxyapatite (HA).- Mô tả: Sử dụng trong Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối, cố định dây chằng vào đầu đường hầm xương chày hoặc xương đùi.- Thiết kế: Ren tròn không gây tổn thương cho mảnh ghép. Đầu vít hình bán cầu. Có vít ren ngược.- Kích thước: 7.0x30 mm; 8.0x30 mm; 9.0x30 mm; 10.0x30 mm | 1 | 220 |
| 7 | Vít neo khâu chóp xoay dạng rút, đường kính 2.8mm | YRC02 | Conmed Corporation/ Mỹ | Cái | - Chất liệu: Chỉ siêu bền.- Kích thước: Đầu neo có đường kính 2.8mm, neo được mở rộng tới 5.0mm, kèm 2 sợi chỉ siêu bền số 2.- Neo cố định xoay 360 độ trong xương. - Neo chịu được lực căng 575N | 1 | 5 |
| 8 | Vít neo tự tiêu khâu sụn viền đường kính 3.1mm | C6170H | Conmed Corporation/ Mỹ | Cái | - Chất liệu: 96L/4D PLA, với 1 sợi chỉ siêu bền số 2. - Neo tự tiêu kiểu ren. Đường kính 3.1mm. - Neo có độ bền kéo cao. | 3 | 5 |
| 9 | Vít treo gân các cỡ | T5015, T5020, T5025, T5030, T5035, T5040, T5045, T5050, T5055, T5060 | Conmed Corporation/ Mỹ | Cái | - Chất liệu: titanium.- Kích thước neo: đường kính 4.5mm, dài 13.5mm,- Kích thước vòng lặp dài: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 (mm)- Mô men quay cho phép vít neo được đặt đúng trên bề mặt xương đùi. | 1 | 220 |

*Phụ lục 2: MẪU BÁO GIÁ*

*(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)*

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY…….**Đc:…………. |  |

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh ĐT: 02223821242 Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Thông số kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ký mã hiệu** | **Hãng/ Nước sản xuất** | **Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)** | **Đơn giá****(VNĐ)** | **Thành tiền****(VNĐ)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

|  |  |
| --- | --- |
| Ghi chú:*Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa mới 100%; Thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác.**Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.* | ........, ngày …. tháng …. năm 2022ĐẠI DIỆN CÔNG TY |