Phụ lục: Danh mục dịch vụ/ Yêu cầu chi tiết

Gói thầu: Sửa chữa màn hình điều khiển cho máy hấp tiệt trùng Amsco 400 - 48H

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 3568/YCBG-BVT ngày 22/7/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa màn hình điều khiển cho máy hấp tiệt trùng Amsco 400 - 48H, hãng: Steris, Serial Number: 0318716 - 04 | - Sửa chữa màn hình điều khiển cho máy hấp tiệt trùng Amsco 400 - 48H, hãng: Steris, Serial Number: 0318716 - 04, bao gồm: + Sửa chữa các vị trí cảm ứng, các phím thao tác chức năng màn hình điều khiển cho máy hấp tiệt trùng Amsco 400 - 48H + Sau khi sửa chữa phải đảm bảo màn hình điều khiển hoạt động bình thường và đồng bộ với máy hấp tiệt trùng Amsco 400 - 48H, hãng: Steris, Serial Number: 0318716 - 04. | Cái | 01 |

Mẫu báo giá

Gói thầu Sửa chữa màn hình điều khiển cho máy hấp tiệt trùng Amsco 400 - 48H

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] Báo giá Sửa chữa màn hình điều khiển cho máy hấp tiệt trùng Amsco 400 - 48H như sau:

1. Báo giá Sửa chữa màn hình điều khiển cho máy hấp tiệt trùng Amsco 400 - 48H:

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. công kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 02/8/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))