|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ BẮC NINH  **BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**  Số: 4399/YCBG-BVT  V/v yêu cầu báo giá gói thầu Mua sắm vật tư, linh kiện điều hoà trung tâm phục vụ việc sửa chữa điều hoà buồng bệnh từ tầng 1 đến tầng 5 nhà C3 năm 2024. | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Ninh, ngày 15 tháng 8 năm 2024* |

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Gói thầu: Mua sắm vật tư, linh kiện điều hoà trung tâm phục vụ việc sửa chữa điều hoà buồng bệnh từ tầng 1 đến tầng 5 nhà C3 năm 2024**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư, linh kiện điều hoà trung tâm phục vụ việc sửa chữa điều hoà buồng bệnh từ tầng 1 đến tầng 5 nhà C3 năm 2024 thuộc dự toán Mua sắm vật tư, linh kiện điều hoà trung tâm phục vụ việc sửa chữa điều hoà buồng bệnh từ tầng 1 đến tầng 5 nhà C3 năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh*.*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Nga

- Chức vụ: Văn thư

- Số điện thoại: 02223821242

- Địa chỉ email: bvdkbacninh@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

*- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh - Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.*

*-* *Hoặc nhận qua email (Bản PDF có chữ ký, đóng dấu đỏ Công ty và file excel) theo địa chỉ:bvdkbacninh@gmail.com*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 15 tháng 8 năm 2024 đến trước 11h30’ ngày 23 tháng 8 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày*,* kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục hàng hóa chi tiết: Theo phụ lục đính kèm

2. Địa điểm cung cấp, thay thế, sửa chữa; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, thay thế sửa chữa:

- Địa điểm sửa chữa: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm thay thế vật tư, linh kiện điều hoà trung tâm phục vụ việc sửa chữa điều hoà buồng bệnh từ tầng 1 đến tầng 5 nhà C3 đảm bảo hoạt động tốt.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng.

- Thanh toán bằng chuyển khoản.

- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao và các chứng từ liên quan) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

- Chất lượng hàng hoá mới 100%

- Hàng hóa được lắp đặt, bàn giao tại các vị trí theo đúng yêu cầu đơn vị sử

dụng.

- Bảo hành thay thế tối thiểu 6 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…công vận chuyển, thay thế, sửa chữa và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận****:*  - Như kính gửi;  - Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tải);  - Cổng thông tin điện tử Sở Y tế (đăng tải);  - Phòng CNTT (đăng tải trên website của BV);  - Lưu VT, HĐXDDT&giá. | **GIÁM ĐỐC**  **Hạ Bá Chân** |

**PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA**

**Gói thầu: Mua sắm vật tư, linh kiện điều hoà trung tâm phục vụ việc sửa chữa điều hoà buồng bệnh từ tầng 1 đến tầng 5 nhà C3 năm 2024**

*(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 15/8/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)*

| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV III, Công suất 19.100 BTU, Model dàn lạnh: FXAQ50PVE | - Sử dụng điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn lạnh: FXAQ50PVE | Cái | 2 | Tầng 1C3 và phòng 440 tầng 4C3 |
| 2 | Bơm nước ngưng dàn lạnh điều hoà | - Chất lượng mới 100%  - Sử dụng điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60HZ.  - Bơm đẩy cao tối đa 6m  - bơm đẩy ngang tối đa 20m  - Dùng cho dàn lạnh có công suất từ 2.0HP-3.0HP.  - Công suất điện 30W. | Cái | 1 | Tầng 1C3 |
| 3 | Bo mạch biến tần dàn nóng điều hoà trung tâm Daikin VRV III, Công suất 18HP Model dàn nóng: RXYQ18PAY19 | - Sử dụng điện áp 380-440V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ18PAY19 | Cái | 1 | Tầng 1C3 |
| 4 | Bo mạch nguồn dàn nóng điều hoà trung tâm Daikin VRV III, Công suất 8HP Model dàn nóng: RXYQ8PAY19 | - Sử dụng điện áp 380-440V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ8PAY19 | Cái | 1 | Tầng 3C3 |
| 5 | Bo mạch biến tần dàn nóng điều hoà trung tâm Daikin VRV III, Công suất 8HP Model dàn nóng: RXYQ8PAY19 | - Sử dụng điện áp 380-440V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ8PAY19 | Cái | 1 | Tầng 3C3 |
| 6 | Bo mạch biến tần dàn nóng điều hoà trung tâm Daikin VRV III, Công suất 12HP Model dàn nóng: RXYQ12PAY19 | - Sử dụng điện áp 380-440V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ12PAY19 | Cái | 1 | Tầng 3C3 |
| 7 | Bộ cảm biến dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV III, Công suất 19.100BTU, Model dàn lạnh: FXAQ25PVE | - Dùng được cho model dàn lạnh: FXAQ25PVE | Bộ | 1 | Phòng 545 tầng 5C3 |

*Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 15/8/2024)*

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh*,* chúng *tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* Báo giá Mua sắm vật tư, linh kiện điều hoà trung tâm phục vụ việc sửa chữa điều hoà buồng bệnh từ tầng 1 đến tầng 5 nhà C3 năm 2024 như sau:

1. Báo giá Mua sắm vật tư, linh kiện điều hoà trung tâm phục vụ việc sửa chữa điều hoà buồng bệnh từ tầng 1 đến tầng 5 nhà C3 năm 2024:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Ký mã hiệu** | **Hãng/Nước sản xuất** | **Đơn vị tính** | **Số Lượng** | **Đơn giá**  **(VND)** | **Thành tiền (VND)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |

(Thành tiền bằng chữ: ............................................. ./.)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. công kiểm tra, sửa chữa, thay thế, lắp đặt và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 23/8/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

*…., ngày.... tháng....năm....*

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))