|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ BẮC NINH**BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Bắc Ninh, ngày 14 tháng 9 năm 2021* |

**THƯ MỜI BÁO GIÁ**

Gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng

Kính gửi: **Quý Công ty**

Căn cứ Quyết định số 5344/QĐ-BVT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt kế hoạch, nhu cầu sử dụng, danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề nghị **Quý Công ty** báo giá các vật tư tiêu hao thông dụng, nội dung như sau:

- Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Mục đích báo giá: làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm.

- Thời hạn gửi báo giá: Trước 15 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2021.

- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt. Chi tiết báo giá theo mẫu đính kèm.

- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua email).

- Địa điểm nhận báo giá: Phòng Vật tư – Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0968.055.301

Email: vattubvdkbn@gmail.com

Xin chân thành cảm ơn./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận****:*- Như kính gửi;- BGĐ, CNTT (đăng tải), Vật tư, TCKT;- Lưu Văn thư. | **GIÁM ĐỐC** |
|  | **Hạ Bá Chân** |

*MẪU BÁO GIÁ*

*(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 14/9/2021)*

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY…….**Đc:…………. |  |

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Hãng/Nước sản xuất** | **Ký mã hiệu** | **Số lượng** | **Đơn giá****(VNĐ)** | **Thành tiền****(VNĐ)** | **Đơn vị tính** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Phân nhóm TT14** |
| 1 |  Bóng đèn cực tím các cỡ  | Thành Nhân/Việt Nam | Bóng đèn cực tím các cỡ | 100 |  |  | Cái | - Bóng đèn cực tím.- Chiều dài 0,5 - 1,2m. |  |
| 2 |  Bộ bơm 1 nòng dùng cho bơm tiêm điện cho DSA  | Shenzhen Baoan Medical Supplies/ Trung Quốc | 300103 | 10 |  |  | Bộ | Ống bơm thuốc can thiệp DSA thể tích 150ml: 01 cái. Cây lấy thuốc 01 cái. Ống bơm dài 150mm. Đường kính đầu ống 4Fr. Tổng chiều dài làm việc 1950mm. |  |
| 3 |  Bộ bơm tiêm tự động 2 nòng bơm thuốc dùng cho máy chụp CT  | Shenzhen Baoan Medical Supplies/ Trung Quốc | 100122 | 50 |  |  | Bộ | 1 bộ gồm: 2 xi lanh 200ml. Dây áp lực chạc Y có 2 van 2 chiều. 2 ống lấy thuốc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| 4 |  Bông cắt  | Memco/ Việt Nam | B19 | 35.000 |  |  | Gói | Kích thước: 3cm x 3cm. Đóng gói 1 gói / 10g.Chất liệu: bông hút nước 100% cotton.Màu trắng, không mùi. Có khả năng hút thấm tốt được dùng trong y tế. Sản phẩm được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| 5 |  Bông ép sọ não ( cỡ nhỏ)  | Memco/ Việt Nam | B33 | 4.100 |  |  | Cái | Kích thước: 1.5cm x 5cm. Chất liệu: Gạc không dệt hút nước.Màu trắng, không mùi. Có khả năng hút thấm nước, dịch, được dùng trong y tế. Sản phẩm được tiệt trùng.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| 6 |  Canuyl mở khí quản  | Ningbo Yingmed / Trung Quốc | YM-A025 | 280 |  |  | Cái | Chất liệu nhựa y tế, đã tiệt trùng. Vạch cản quang chạy dọc thân ống. Có các cỡ 5.0 mm - 10.0 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| 7 |  Chai cấy máu  | Becton Dickinson/ Mỹ | 442192 | 2.400 |  |  | Chai | Chai cấy máu hiếu khí dùng cho người lớn. Chất liệu thuỷ tinh. Bao gồm hóa chất thuốc thử và các thành phần phát hiện nhanh vi khuẩn và nấm từ mẫu lâm sàng. Thể tích: 30 ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| 8 |  Cực điện tim  | Skintact -Leonhard Lang / Áo | F-601 | 20.000 |  |  | Cái | Không thấm dịch trong quá trình phẫu thuật. Đường kính 50mm. |  |
| 9 |  Dao cắt bệnh phẩm  | Erma (KAI) – Nhật Bản | PATHO CUTTER-I | 400 |  |  | Cái | Lưỡi dao chất liệu bằng thép không gỉ đặc biệt. Độ nghiêng khoảng 35 độ.- Kích thước dao khoảng: 0.25x8x80mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| 10 |  Dây cho ăn các số  |  Hoàng Sơn / Việt Nam | HS-CA01 | 6.100 |  |  | Cái | Chất liệu bằng nhựa PVC y tế, có các cỡ 8 FR; 10, 12, 14, 16, 18 FG; Chiều dài 1250 mm, có nắp đậy. Đã được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| 11 |  Dây nối Ôxy  |  Hoàng Sơn / Việt Nam | HS-NOXY01 | 1.000 |  |  | Cái | Chất liệu nhựa y tế PVC, chiều dài khoảng 2000mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| 12 |  Dây truyền hóa chất Paclitaxel  | B.Braun / Hungary | 4099842N | 400 |  |  | Bộ | Dây truyền dùng để truyền hóa chất.Dây dài 150cm, không PVC.Bầu nhỏ giọt 2 ngăn cứng mềm, khoảng 20 giọt/1mlMàng lọc dịch Sterifix 0.2 µm để lọc hóa chất ung thư.Không chứa latex, DEHPChất liệu Polyurethane. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| 13 |  Đèn đọc phim kích thước 45x36 cm  | TNE / Việt Nam | Đèn đọc phim kích thước 45x36 cm | 10 |  |  | Cái | Kích thước: 45x36 cm. Tự động bật sáng khi cài film hoặc công tắc tiện dụng tay.Ánh sáng đồng đều.Vỏ đèn bằng inox.Đèn đọc 1 phim.Nguồn điện: 220 VAC |  |
| 14 |  Đèn đọc phim kích thước 45x72 cm  | TNE / Việt Nam | Đèn đọc phim kích thước 45x72 cm | 16 |  |  | Cái | Kích thước: 45x72 cm. Tự động bật sáng khi cài film hoặc công tắc tiện dụng tay.Ánh sáng đồng đều.Vỏ đèn bằng inox.Đèn đọc 2 phim.Nguồn điện: 220 VAC. |  |
| 15 |  Đĩa Petri các loại  | Jiangsu Huida/ Trung Quốc | RNPD01 | 10.000 |  |  | Cái | Chất liệu bằng nhựa PS trong suốt, kích thước 15x90mm, 1 ngăn. |  |
| 16 |  Giấy in nhiệt dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp  | Exact Industries, Inc, sản xuất cho Advanced Sterilization Products-a Company of Johnson & Johnson / Mỹ | 4003175002 | 6 |  |  | Cuộn | Giấy 2 lớp dùng in kết quả tiệt trùng máy sterrad 100S.  |  |
| 17 |  Kim châm cứu 5cm  |  SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY - Trung Quốc | Kim châm cứu Đông Á 5cm | 260.000 |  |  | Cái | Vỉ nhôm, cán đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Chiều dài 5cm. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| 18 |  Kim châm cứu 6cm  |  SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY - Trung Quốc | Kim châm cứu Đông Á 6cm | 130.000 |  |  | Cái | Vỉ nhôm, cán đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Chiều dài 6cm. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| 19 |  Kim chích máu mao mạch  | Sterilance/ Trung Quốc | 01-0540 | 34.000 |  |  | Cái | Bằng thép không gỉ, một đầu vát, nhọn sắc. Lưỡi trích bằng thép sử dụng một lần. Tuyệt đối an toàn, chống bệnh lây nhiễm qua đường máu. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |  |
| 20 |  Kim phẫu thuật cơ, da, ruột  | BSV/ Trung Quốc | 4B-3 | 2.500 |  |  | Cái | Kim được làm bằng thép không gỉ, mũi kim sắc nhọn hình tam giác, có hình bán nguyệt, kim có lỗ thủng hình rẹt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| 21 |  Mask bóp bóng ampu các cỡ  | Ningbo Boya/Trung quốc | PN-0502-23B, PN-0502-22B, PN-0502-21B, PN-0503-23B, PN-0503-22B, PN-0503-21B | 150 |  |  | Cái | Chất liệu Silicon, tùy chọn với 6 loại cỡ (0-5), cỡ 0-1 kết nối 15M, cỡ 2-5 kết nối 22F |  |
| 22 |  Ống citrate 3.2%  | BD Diagnostics / Mỹ | 363080 | 60.000 |  |  | Ống | Ống nghiệm vô trùng lấy máu chân không, sử dụng 1 lần. Chứa dung dịch Buffered Trisodium Citrate. Chất liệu PET/PP hoặc thủy tinh.Thành phần: chứa chất chống đông Natri citrate 3.2%.Thể tích mẫu: 1.8 ml. |  |
| 23 |  Ống nghiệm có nút  | Jiangsu Huida/ Trung Quốc | HDCT02 | 5.000 |  |  | Cái | Chất liệu nhựa PP, Dung tích 1.5 ml. Kích thước 10,2-10,3x40mm. Chịu được lực ly tâm 20000 vòng/phút |  |
| 24 |  Ống nghiệm EDTA (có chất chống đông)  | Hồng Thiện Mỹ / Việt Nam  | EDT\_22MLOK23P1L1 | 192.000 |  |  | Cái | - Kích thước 12x75mm.- Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA) dùng kháng đông cho 2ml.- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| 25 |  Ống nghiệm Heparin  | Hồng Thiện Mỹ / Việt Nam  | HEP\_22MLOTH3P2L1 | 252.000 |  |  | Cái | - Kích thước 12x75mm.- Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. - Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium, thể tích dùng kháng đông cho 2ml máu.- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| 26 |  Ống nghiệm nhựa có nắp  | Jiangsu Huida/ Trung Quốc | HSTT12-C | 20.000 |  |  | Cái | Ống nghiệm nhựa PS/PP,LDPE. Kích thước 12x75mm có nắp. Thể tích 5ml |  |
| 27 |  Ống thông khí  |  Medtronic/ Mỹ | MV13301; MV16101 | 120 |  |  | Cái | Đường kính trong (ID) 1.14mm, đường kính trong mặt bích (IFD) 2.4mm, được làm bằng chất liệu nhựa Fluoroplastic.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| 28 |  Sâu máy thở  | Great Mountaint / Trung Quốc | GM-001-017 | 1.150 |  |  | Cái | Chất liệu bằng nhựa PVC, dạng lò xo, dùng cho máy thở |  |
| 29 |  Thông Foley 2 chạc số 16  | Ningbo Yingmed / Trung Quốc | YM-C001 | 6.000 |  |  | Cái | Vật liệu: từ latex tự nhiên phủ silicone có 2 nhánh. Đã tiệt trùng. Van nhựa hoặc van cao su. Có mã màu cho từng kích thướcĐạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| 30 |  Thông hút nhớt các số  | Hoàng Sơn / Việt Nam | HS-HN01 | 70.000 |  |  | Cái | Chất liệu bằng nhựa PVC y tế, dây dài khoảng 500mm; Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |

**Bằng chữ: ............................................. ./.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ghi chú:** *Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa; Thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác.* | **........, ngày …. tháng …. năm 2021** **ĐẠI DIỆN CÔNG TY** |