|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ BẮC NINH**BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Bắc Ninh, ngày 20 tháng 10 năm 2021* |

**THƯ MỜI BÁO GIÁ**

V/v Thẩm định giá gói thầu Mua sắm khớp háng bán phần

Kính gửi: **Quý công ty**

*Căn cứ Quyết định số 6585/QĐ-BVT ngày 19/10/2021 v/v phê duyệt Kế hoạch thẩm định giá gói thầu Mua sắm khớp háng bán phần của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh;*

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề nghị **Quý công ty** báo giá dịch vụ thẩm định giá gói thầu Mua sắm khớp háng bán phần như sau:

- *Tên tài sản thẩm định giá: Gói thầu Mua sắm khớp háng bán phần*

*(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

*- Mục đích thẩm định giá: làm cơ sở xây dựng giá gói thầu mua sắm*

*- Địa điểm tiến hành thẩm định: tại Bắc Ninh.*

*- Thời điểm thẩm định giá: Bắt đầu từ tháng 10 năm 2021*

Hạn cuối tiếp nhận báo giá: 14h00 ngày 26/10/2021

Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt

Địa điểm nhận báo giá: Phòng TCKT – BVĐK tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Bồ Sơn – Võ Cường – TP Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3821242

Chân thành cảm ơn./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận****:*- Như Kính gửi;- Lưu Văn thư, TCKT. | **GIÁM ĐỐC** |
|  | **Hạ Bá Chân** |

**PHỤ LỤC DANH MỤC ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ**

*(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 20/10/2021 )*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm** | **Hãng/ Nước sản xuất** | **Đơn vị tính** | **Quy cách đóng gói** | **Thông số kỹ thuật** | **Phân nhóm theo TT 14** | **Số lượng**  |
| **1** | **Khớp háng bán phần có xi măng** |  | **Zimmer/ Osartis - Mỹ/ Đức** | **Bộ** | **5 chi tiết/ Bộ** |  | **6** | **5** |
| 1.1 | Cuống xương đùi | 8011-00-05; 8011-0x | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương- Kích cỡ chuôi: Tối thiểu 5 kích thước, có chiều dài: ≥ 110mm |  |  |
| 1.2 | Chỏm xương đùi | 8011-0x-2x | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương- Đường kính đầu: 22mm, 28mm |  |  |
| 1.3 | Vỏ đầu chỏm | 5001-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Hợp kim Cobalt – Chromium - Molybdenum (Co-Cr-Mo) hoặc tương đương. - Đường kính: + Các cỡ từ 38 đến 55 mm với mỗi bước tăng 1 mm + Các cỡ từ 57 đến 70mm với mỗi bước tăng 2 mm. |  |  |
| 1.4 | Lớp đệm | 5001-xx-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Polyetylene cao phân tử (UHMWPE) hoặc tương đương.- Đường kính trong: 22mm, 28 mm.- Đường kính ngoài:  + Từ 38 đến 43mm sử dụng chỏm 22mm + Từ 44 đến 70mm sử dụng chỏm 28mm |  |  |
| 1.5 | Xi măng ngoại khoa không kháng sinh | 00112014001 | Osartis - Đức | Gói | 1 gói/hộp | Có 2 thành phần gồm: Bột Polymer và Chất lỏng Monomer theo tiêu chuẩn của hãng.Đóng gói vô trùng. |  |  |
| **2** | **Khớp háng bán phần chuôi dài có xi măng** |  | **Zimmer/ Osartis - Mỹ/ Đức** | **Bộ** | **5 chi tiết/ Bộ** |  | **3** | **10** |
| 2.1 | Cuống xương đùi | 8114-0x-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Hợp kim Cobalt - Chrome hoặc tương đương- Cổ côn: 12/14- Kích cỡ chuôi: Tối thiểu ≥ 3 kích thước, có chiều dài: ≥ 180mm- Độ di lệch cổ chuôi với chỏm +0 (Offset (+0)) từ 36 đến 42mm- Chiều dài cổ chuôi (Neck Length (+0)): 26mm, 41mm. G13 |  |  |
| 2.2 | Chỏm xương đùi | 8018-2x-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Hợp kim Cobalt - Chrome hoặc tương đương.- Đường kính đầu: các cỡ 22mm, 28 mm |  |  |
| 2.3 | Vỏ đầu chỏm | 5001-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Hợp kim Co-Cr-Mo hoặc tương đương.  - Đường kính: + Các cỡ từ 38 đến 55 mm với mỗi bước tăng 1 mm + Các cỡ từ 57 đến 70mm với mỗi bước tăng 2 mm. |  |  |
| 2.4 | Lớp đệm | 5001-xx-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Polyetylene cao phân tử (UHMWPE) hoặc tương đương.- Đường kính trong: 22mm, 28 mm.- Đường kính ngoài:  + Từ 38 đến 43mm sử dụng chỏm 22mm + Từ 44 đến 70mm sử dụng chỏm 28mm |  |  |
| 2.5 | Xi măng ngoại khoa không kháng sinh | 00112014001 | Osartis - Đức | Gói | 1 gói/hộp | Có 2 thành phần gồm: Bột Polymer và Chất lỏng Monomer theo tiêu chuẩn của hãng.Đóng gói vô trùng. |  |  |
| **3** | **Khớp háng bán phần chuôi chống xoay không xi măng** |  | **Zimmer - Mỹ** | **Bộ** | **4 chi tiết/ Bộ** |  | **3** | **65** |
| 3.1 | Cuống xương đùi | 00-7711-0xx-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Aluminum-Vanadium hoặc tương đương, phủ Plasma.- Cổ côn 12/14- Kích cỡ chuôi: Tối thiểu ≥ 14 kích thước, có chiều dài: ≥ 105 mm- Độ di lệch cổ chuôi với chỏm +0 (Offset (+0)) từ 32 đến 40mm- Chiều dài cổ chuôi với chỏm +0 (Neck Length (+0)) từ: 35 đến 50mm |  |  |
| 3.2 | Chỏm xương đùi | 8018-2x-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Hợp kim Cobalt - Chrome hoặc tương đương.- Đường kính đầu: các cỡ 22mm, 28 mm |  |  |
| 3.3 | Vỏ đầu chỏm | 5001-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Hợp kim Co-Cr-Mo hoặc tương đương. - Đường kính  + Các cỡ từ 38 đến 55 mm với mỗi bước tăng 1 mm + Các cỡ từ 57 đến 70 mm với mỗi bước tăng 2 mm. |  |  |
| 3.4 | Lớp đệm | 5001-xx-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Polyetylene cao phân tử (UHMWPE) hoặc tương đương.- Đường kính trong: 22mm, 28 mm.- Đường kính ngoài: + Từ 38 đến 43mm sử dụng chỏm 22mm+ Từ 44 đến 70mm sử dụng chỏm 28mm Đóng gói vô trùng. |  |  |
| **4** | **Khớp háng bán phần chuôi dài không xi măng** |  | **Zimmer - Mỹ/ Thụy Sĩ** | **Bộ** | **4 chi tiết/ Bộ** |  | **3** | **75** |
| 4.1 | Cuống xương đùi | 01.00102.xxx | Zimmer - Thụy Sĩ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Ti6Al7Nb hoặc tương đương- Góc cổ chuôi khoảng 135 độ- Cổ côn 12/14- Kích cỡ chuôi: Tối thiểu ≥ 07 kích thước, có chiều dài: ≥ 190mm |  |  |
| 4.2 | Chỏm xương đùi | 8018-2x-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Hợp kim Cobalt - Chrome hoặc tương đương.- Đường kính đầu: các cỡ 22mm, 28 mm |  |  |
| 4.3 | Vỏ đầu chỏm | 5001-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Hợp kim Co-Cr-Mo hoặc tương đương.- Đường kính  + Từ 38 đến 55mm với mỗi bước tăng 1 mm + Từ 57 đến 70mm với mỗi bước tăng 2 mm. |  |  |
| 4.4 | Lớp đệm | 5001-xx-xx | Zimmer - Mỹ | Cái | 1 cái/hộp | - Vật liệu: Polyetylene cao phân tử (UHMWPE) hoặc tương đương.- Đường kính trong: 22mm, 28 mm.- Đường kính ngoài: + Từ 38 đến 43mm sử dụng chỏm 22mm+ Từ 44 đến 70mm sử dụng chỏm 28mm  Đóng gói vô trùng. |  |  |