Phụ lục: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa

“Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy phát điện Vietgen 1000KVA

và máy phát điện Vietgen 300KVA năm 2022”

(Kèm Thư mời báo giá ngày 21/6/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa

tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Vật tư, hàng hóa, thiết bị thay thế | Chủng loại | ĐVT | SL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế định kỳ cho máy phát điện Vietgen 300KVA (Iveco C10TE1D) |
| 1 | Lọc nhiên liệu thô WK950/19 | Mann (China) | Bộ | 01 |
| 2 | Lọc nhiên liệu tinh FF5471 | Fleetguard (France) | Bộ | 01 |
| 3 | Đầu cực bình ắc quy | Việt Nam | Chiếc | 04 |
| 4 | Lọc nhớt WP1169 (B7383) | Mann (Baldwin) | Bộ | 02 |
| 5 | Dung dịch xúc rửa, vệ sinh thành vách động cơ và két nước làm mát động cơ | Radiator (USA) | Lon | 10 |
| 6 | Dung dịch nước làm mát đậm đặc | Fleetguard (Malaysia) | Can | 03 |
| 7 | Dầu nhớt cao cấp API CI-4 15W - 40 | Oil Korea (Việt Nam) | Lít | 40 |
| II | Vật tư bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế định kỳ cho máy phát điện Vietgen 1000KVA (Perkins 4008TAG2A) |
| 1 | Lọc nhớt P551604 | Donaldson (Indonesia) | Bộ | 03 |
| 2 | Lọc nhiên liệu BF1216 | Baldwin (USA) | Bộ | 01 |
| 3 | Đầu cực bình ắc quy | Việt Nam | Chiếc | 04 |
| 4 | Dung dịch xúc rửa, vệ sinh thành vách động cơ và két nước làm mát động cơ | Radiator (USA) | Lon | 22 |
| 5 | Dung dịch nước làm mát đậm đặc | Fleetguard (Malaysia) | Can | 06 |
| 6 | Dầu nhớt cao cấp API CI-4 15W - 40 | Oil Korea (Việt Nam) | Lít | 170 |
| III | Nhân công dịch vụ kỹ thuật thực hiện kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng định kỳ cho 02 tổ máy phát điện |
| 1 | Chi phí dịch vụ nhân công kỹ thuật thực hiện bảo trì định kỳ, ứng cứu sửa chữa, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư phụ tùng và căn chỉnh, hiệu chỉnh tổng thể máy phát điện Vietgen 300KVA | Việt Nam | Lần | 01 |
| 2 | Chi phí dịch vụ nhân công kỹ thuật thực hiện bảo trì định kỳ, ứng cứu sửa chữa, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư phụ tùng và căn chỉnh, hiệu chỉnh tổng thể máy phát điện Vietgen 1000KVA | Việt Nam | Lần | 01 |

(Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 21/6/2022)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| Stt | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). | ........, ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |