Phụ lục: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa

“Mua hàng công cụ dụng cụ là quạt trần phục vụ công tác chuyên môn tháng 4+5 năm 2022”

(Kèm Thư mời báo giá ngày 28/4/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Danh mục hàng | Mã hàng, nước sản xuất | Đặc tính kỹ thuật | Đvt | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quạt trần | QT1400-N Xuất xứ: Việt Nam | Quạt trần 3 cánh điện cơ thống nhất Vinawind QT1400-N Thông số kỹ thuật: 220V-50Hz Cấp chống giật: 0 Công suất danh định: 75W Lưu lượng gió: 252,66m3/min Hiệu suất năng lượng: 1,58m3/min/W Đường kính sải cánh: 1400mm. Kích thước phủ bì (Đường kính x Chiều cao): 1400x520mm. Điều chỉnh 5 tốc độ bằng núm vặn hộp số. Màu sắc: màu xanh Cánh quạt bằng nhôm. Công dụng: Quạt trần thông thường làm mát trong nhà. | Chiếc | 40 |  |

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 28/4/2022)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa mới 100%; Thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác. Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. | ........, ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN CÔNG TY |
| --- | --- |