|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ BẮC NINH  **BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2022* |

**THƯ MỜI BÁO GIÁ**

**Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ công tác thay thế sửa chữa điều hòa**

**tại bệnh viện**

*Kính gửi:* **Các Quý nhà thầu**

*Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 4006/QĐ-BVT ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt kế hoạch, danh mục, số lượng, đặc tính kỹ thuật gói thầu “Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ công tác thay thế sửa chữa điều hòa tại bệnh viện”;*

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề nghị các **Quý nhà thầu** gửi báo giá theo phụ lục chi tiết kèm theo.

Mục đích báo giá: làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm.

Thời điểm nhận báo giá: Trước 16h30 Thứ 6 ngày 03 tháng 6 năm 2022.

Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt.

Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (bản đã đóng dấu).

Địa điểm nhận báo giá:

* Bản gốc tại: Phòng Hành chính quản trị – Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
* Bản sao PDF nhận tại địa chỉ Email: [bvdkbacninh@gmail.com](mailto:bvdkbacninh@gmail.com) và hcqt.bvdkbn@gmail.com; hoặc địa chỉ Zalo 094.206.1968

Địa chỉ cơ quan: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 02223.821.242

*Chân thành cảm ơn./.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận****:*  - Như kính gửi;  - Lưu TCKT. | **GIÁM ĐỐC**  **Hạ Bá Chân** |

**Phụ lục: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa**

**“Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ công tác thay thế sửa chữa điều hòa**

**tại bệnh viện”**

*(Kèm Thư mời báo giá ngày 27/5/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa*

*tỉnh Bắc Ninh)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên thiết bị** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Đvt** | **Số lượng** |
|
| 1 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV  (Model dàn nóng: RXYQ10TY1) | Xuất xứ: chính hãng Daikin | Cái | 01 |
| Chất lượng mới 100% |
| Công suất 10HP |
| Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 60HZ |
| 2 | Block điều hòa Carrier (Model dàn nóng: 38CURO18-703) | Xuất xứ: Chính hãng Carrier  Chất lượng mới 100%  Công suất 18.000BTU  Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 01 |
| 3 | Quạt dàn nóng điều hòa cục bộ Dakin  (Model dàn nóng: RZQ125KCV4A) | Xuất xứ: chính hãng Daikin | Cái | 01 |
| Chất lượng mới 100% |
| Công suất 45.000 BTU |
| Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 60HZ |
| 4 | Bo mạch dàn lạnh điều hòa cục bộ Carrier  (Model dàn lạnh: 42CURO24-703) | Xuất xứ: Chính hãng Carrier | Cái | 01 |
| Chất lượng mới 100% |
| Công suất 24.000 BTU |
| Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 60HZ |
| 5 | Nhân công nạp 01 bình Gas R22  (gas sẵn có của Bệnh viện) | Chi phí dịch vụ nhân công kỹ thuật thực hiện nạp gas khi thay thế Block điều hòa Carrier công suất 18.000 BTU | Công | 01 |
| 6 | Nhân công nạp 04 bình Gas 410A  (gas sẵn có của Bệnh viện) | Chi phí dịch vụ nhân công kỹ thuật thực hiện nạp gas khi thay thế Block điều hòa trung tâm Daikin VRV IV công suất 10 HP | Công | 01 |

*MẪU BÁO GIÁ*

*(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 27/5/2022)*

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY…….**  Đc:…………. |  |

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh ĐT: 02223821242 Email: [bvdkbacninh@gmail.com](mailto:bvdkbacninh@gmail.com)

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Danh mục hàng hóa** | **Ký mã hiệu**  **Hãng sản xuất/**  **Nước sản xuất** | **Thông số kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá**  **(VNĐ)** | **Thành tiền**  **(VNĐ)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

|  |  |
| --- | --- |
| Ghi chú:  *Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa mới 100%; Thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác.*  *Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.* | ........, ngày …. tháng …. năm 2022  ĐẠI DIỆN CÔNG TY |