Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm khớp háng bán phần không xi măng

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 06/05/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi chống lún chống xoay |  | Johnson & Johnson - Mỹ/Anh/Pháp/Ailen | 70 | Bộ |  |
| 1.1 | Ổ cối | 103540000; 103542000; 103544000; 103546000; 103548000; 103550000 |  |  |  | 01 ổ cối bán phần tự định tâm bao gồm lớp vỏ (cup) bằng kim loại và lớp lót bằng polyethylene cao phân tử và một vòng nhựa để giữ, sử dụng với chỏm xương đùi 28mm, kích cỡ 40; 42; 44; 46; 48; 50mm Đạt chứng chỉ chất lượng FDA |
| 1.2 | Chỏm khớp | 136511500; 136512500; 136513500 |  |  |  | 01 Chỏm xương đùi chất liệu kim loại, 12/14, kích cỡ 28mm, có các loại +1.5; +5; +8.5mm Đạt chứng chỉ chất lượng FDA |
| 1.3 | Chuôi khớp | 3L92507; 3L92509; 3L92510; 3L92511; 3L92512; 3L92513; 3L92514; 3L92515 |  |  |  | 01 Chuôi khớp bằng hợp kim Titanium, phủ toàn bộ chuôi bằng Hydroxyapatite dày 155µm. Thiết kế các rãnh dọc và ngang trên bề mặt chuôi giúp chống lún, chống xoay. Chiều dài từ 115mm đến 190mm. Có 3 lựa chọn offset. Đạt chứng chỉ chất lượng FDA |
| 2 | Bộ khớp háng bán phần chuôi dài không xi măng |  | Johnson & Johnson - Mỹ/Anh/Pháp/Ailen | 70 | Bộ |  |
| 2.1 | Ổ cối | 103540000; 103542000; 103544000; 103546000; 103548000; 103550000 |  |  |  | 01 ổ cối bán phần tự định tâm bao gồm lớp vỏ (cup) bằng kim loại và lớp lót bằng polyethylene cao phân tử và một vòng nhựa để giữ, sử dụng với chỏm xương đùi 28mm, kích cỡ 40; 42; 44; 46; 48; 50mm Đạt chứng chỉ chất lượng FDA |
| 2.2 | Chỏm khớp | 136511500; 136512500; 136513500 |  |  |  | 01 Chỏm xương đùi chất liệu kim loại, 12/14, kích cỡ 28mm, có các loại +1.5; +5; +8.5mm Đạt chứng chỉ chất lượng FDA |
| 2.3 | Chuôi khớp | L98010; L98011; L98012; L98013; L98014; L98015 |  |  |  | 01 Chuôi khớp bằng hợp kim Titanium, phủ toàn bộ chuôi bằng Hydroxyapatite dày 155µm. Thiết kế các rãnh dọc và ngang trên bề mặt chuôi giúp chống lún, chống xoay. Đường rãnh khía đầu xa tương thích với độ cong tự nhiên và giúp giảm đau xương đùi. Chiều dài từ 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 220, 230mm Đạt chứng chỉ chất lượng FDA |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.