Phụ lục: Danh mục, số lượng, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu: Mua sắm đèn cao áp phục vụ chiếu sáng ngoài nhà
 (Đính kèm yêu cầu báo giá số 473/YCBG-BVĐKBN2 ngày 15/01/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

	STT
	Danh mục dịch vụ
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Đèn cao áp led

	- Kích thước: ≥ 265x734 mm

- Chất liệu: Hợp kim nhôm

- Chip Led : CREE hoặc tương đương

- Nhiệt độ màu (Màu sắc ánh sáng): ≥ 2700K-6500K

- CRI: Ra>80

- Điện áp: AC85-265V

- Góc chiếu: ≥ 140*70°

- Cấp bảo vệ ≥ IP65

	Chiếc
	40

	2
	Công lắp đặt, hiệu chỉnh kèm vật tư phụ kiện
	- Tháo dỡ đèn cao áp cũ, thay thế đèn cao áp mới.

- Đảm bảo kết nối khi thay thế đèn mới, bàn giao hướng dẫn vận hành.

- Lắp đặt trên cột cao ~10m

- Vật tư phụ kiện:+ Dây điện kết nối với hệ thống cũ. 

+ Các vật tư đi kèm khác (nếu có).

* Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn trong quá trình lắp đặt, thi công tháo dỡ, lắp mới.

	Gói
	1


Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm đèn cao áp phục vụ chiếu sáng ngoài nhà 
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm đèn cao áp phục vụ chiếu sáng ngoài nhà như sau:
1. Báo giá Đèn cao áp phục vụ chiếu sáng ngoài nhà:
	STT
	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
(nếu có)
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất


	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền

(VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 20/01/2026.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

                                                                                                                 …., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

