Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
 Gói thầu: Mua sắm vật tư khám chữa bệnh năm 2026 - 2028 (Đợt 2)
(Kèm theo yêu cầu báo giá số 5154 /YCBG-BVĐKBN2  ngày 05/06/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật 
(Đối với các thông số cố định, cho phép chào các kích cỡ khác dao động tối đa ± 5%)
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Chai cấy máu
	- Chai cấy máu hiếu khí. Được sử dụng cho quá trình
nuôi cấy và thu hồi vi sinh vật hiếu khí.
- Chất liệu nhựa.
- Thể tích: 30ml.
- Tương thích với Máy cấy máu Batec FX40 hãng Becton Dickinson Company
	Chai
	9.200

	2
	Vòi hút dịch nhựa
	Ống hút dịch phẫu thuật Yankauer
- Chất liệu: PVC y tế, không DEHP
- Loại đầu bọc, có lỗ thông hơi
- Chiều dài: ≥ 25cm
- Đã được tiệt trùng.
	Cái
	5.000

	3
	Bộ đo huyết áp cơ
	Bộ đo huyết áp cơ bao gồm:
- Bộ đo huyết áp cơ
+ Khoảng đo huyết áp: 20 ~ 300mmHg
+ Độ chính xác ≤ 3mmHg
+ Hệ thống đo áp suất khí: Vòng bít bắp tay và túi nhựa Latex đi kèm, bầu và van dẫn khí
- Ống nghe: 
+ Mặt nghe: Chuông nghe và màng nghe
+ Tai nghe: Làm bằng đồng thau
+ Ống chữ Y: Làm bằng nhựa PVC
	Bộ
	100

	4
	Thông Pezzer
	- Chất liệu: cao su tự nhiên, phủ silicon. 
- Kích cỡ: 14-36Fr.
- Chiều dài: ≥ 400mm.
	Cái
	300


Mẫu báo giá
Gói thầu Mua sắm vật tư khám chữa bệnh năm 2026 - 2028 (Đợt 2)
BÁO GIÁ
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các hóa chất, vật tư, thiết bị y tế :
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)
	Thuế suất
(%)

	1
	
	Hàng hoá A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Hàng hoá B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 15/06/2026.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
