PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ/DỊCH VỤ
Dự toán mua sắm Sửa chữa đầu camera cho hệ thống phẫu thuật nội soi Olympus OTV-S7 pro
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 4105/YCBG-BVĐKBN2 ngày 05 tháng 5 năm 2026)
	STT
	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Sửa chữa đầu camera cho hệ thống phẫu thuật nội soi Olympus OTV-S7 pro
	Sửa chữa đầu camera (Model: OTV-S7H-1N; Serial: 7627955) cho hệ thống phẫu thuật nội soi Olympus OTV-S7 pro, bao gồm:

- Sửa chữa phần kết nối với bộ xử lý tín hiệu

- Sửa chữa phần đầu dây điều khiển truyền tín hiệu hình ảnh

- Sửa chữa phím điều khiển

Sau khi sửa chữa đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường và đồng bộ với hệ thống phẫu thuật nội soi Olympus OTV-S7 pro.
	Dịch vụ
	01


Mẫu bảng báo giá 

	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.


Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản

xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh)

thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Sửa chữa đầu camera cho hệ thống phẫu thuật nội soi Olympus OTV-S7 pro như sau:

1. Danh mục hàng hoá/dịch vụ:

	STT
	Danh mục

hàng hoá/dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật/ Mô tả dịch vụ
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Năm sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền
( VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng.

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2026.

5. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 03 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu dịch vụ sửa chữa.
6. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2026
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

