PHỤ LỤC  DANH MỤC HÀNG HÓA

Gói thầu: Mua sắm vật tư điện, nước, cơ khí duy trì hoạt động thường xuyên năm 2024-2025

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 4974 /QĐ-BVT ngày 10/9/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | VẬT TƯ ĐIỆN |  |  |  |
|  | Ấm nước siêu tốc | Chất liệu bằng inox 304, dung tích ≥ 1.8L. Điện áp 220V. công suất ≥ 1500 W tăng hiệu quả gia nhiệt. Tự động ngắt điện khi sôi và khi ấm cạn nước, có tay cầm cách nhiệt. Thiết kế đèn báo, nút bấm trên tay cầm. | Cái | 30 |
|  | Ampe kìm hiển thị số | Vỏ nhựa, màn hình hiện thị số (1000A), Kích cỡ đầu kẹp 33mm. KT: (57x175x16) mm, giúp đo các thông số chính xác | Cái | 10 |
|  | Bản lề 10cm | Dài 10cm, chất liệu inox 304, dày ≥ 2mm | Cái | 500 |
|  | Băng dính điện | Độ dãn 200%, độ rộng 18 mm, độ dày 100 micron, độ dài ≥ 3 m, màu đen. | Cuộn | 300 |
|  | Bộ loe lệch tâm | Bao gồm: + 01 Đầu loe + 01 kẹp VFT-808-I + 01 Dao cắt ống VTC-28B (Cắt được ống Ø4 - Ø28) | Bộ | 1 |
|  | Bộ lục lăng chẵn | Gồm 9 cây (1.5mm-10mm), chất liệu thép | Bộ | 10 |
|  | Bộ micro không dây | Bằng nhựa, hợp kim, tần số 720MHz-790MHz, kèm bộ thu phát không dây | Bộ | 2 |
|  | Bộ sen tắm | Mạ Niken và Crom, dây dẫn dài, đầu củ sen. Mặt sen tắm kích thước 6 cm ±5% | Bộ | 200 |
|  | Bóng đèn Led 1.2 m | Điện áp 220 V, công suất 18 W, ánh sáng trắng, dạng tuýp dài 1.2 mét. | Cái | 2.000 |
|  | Bóng đèn Led 60 cm | "Công suất: 10W; điện áp: 170- 250/50/HZ; Kích thước: 60 cm" | Cái | 1.000 |
|  | Bóng đèn Led loại tròn | Điện áp 220 V, công suất 10 W, ánh sáng trắng. | Cái | 1.000 |
|  | Búa đinh nhỡ | Đầu búa bằng sắt, cán gỗ | Cái | 10 |
|  | Bút thử điện | Điện áp 240V Kích cỡ dài 127 mm - 5 1/2'', dùng để kiểm tra nguồn điện trong phạm vi từ 100V~500V; Thể chất nhỏ, trọng lượng nhẹ, đẹp, an toàn, bền lâu, dễ sử dụng | Cái | 30 |
|  | Chuông không dây | Chuông cắm, Điện áp 220V | Cái | 10 |
|  | Cút điện Փ20 | Nhựa PVC, Փ20, dùng để làm ống luồn dây điện | Cái | 50 |
|  | Đầu báo khói | - Điện áp : 24 V, - Dòng điện hoạt động: 30 mA (MiliAmpe) - Kiểu dáng hình tròn, có đèn led báo chế độ: + Chế độ bình thường: Chớp sáng + Chế độ báo cháy: Sáng liên tục khi báo động - Có chứng nhận CO, CQ, có tem kiểm định chất lượng khi giao hàng - Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất. | Cái | 100 |
|  | Đầu báo nhiệt | - Điện áp : 24V, - Dòng điện hoạt động: 30 mA (MiliAmpe) - Kiểu dáng hình tròn, - Chất liệu nhựa: ABS, mặt tiếp xúc nhiệt bằng kim loại - Có chứng nhận CO, CQ, có tem kiểm định chất lượng khi giao hàng - Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất. | Cái | 100 |
|  | Dây điện đôi (2 x 0.75) mm | 2 Lõi đồng gồm nhiều sợi nhỏ cuộn vào nhau; Chất liệu vỏ PCV; Kích thước: 2x0,75 mm | Mét | 2.000 |
|  | Dây điện đôi (2 x 4) mm | 2 lõi đồng gồm nhiều sợi nhỏ cuộn vào nhau, chất liệu vỏ PVC, kích thước (2x4) mm | Mét | 500 |
|  | Dây điện đôi (2x1.5) mm | 2 lõi đồng gồm nhiều sợi nhỏ cuộn vào nhau, chất liệu vỏ PVC, kích thước: (2x1.5) mm. | Mét | 2.000 |
|  | Dây điện đôi (2x2.5) mm | 2 lõi đồng gồm nhiều sợi nhỏ cuộn vào nhau, chất liệu vỏ PVC, kích thước (2x2.5)mm | Mét | 1.000 |
|  | Đế ổ điện | Chất liệu bằng nhựa PVC, loại đế đơn | Cái | 300 |
|  | Đèn Exit | Điện áp : 220V/50Hz Kích thước đèn: dài x rộng x dày (33x14x2) cm. Đèn Exit 2 mặt có chỉ hướng được thiết kế với khung nhôm định hình, kết cấu chắc chắn và nhẹ. | Cái | 100 |
|  | Đèn pin | Bóng LED, kiểu liền sạc, dung lượng pin ≥ 5.800 mah | Cái | 20 |
|  | Đèn sự cố kết hợp Exit | – Điện áp nguồn vào : AC 220V, 50Hz – Nguồn ánh sáng : Sử dụng đèn Led siêu sáng – Cường độ sáng: ≥ 50cd/m2 – Điện năng tiêu thụ : 3 Watt – Thời gian sáng: ≥ 90 phút – KT : (50 x 255x 250) mm | Cái | 200 |
|  | Đồng hồ nạp ga R32 | Đồng hồ nạp gas chuyên dùng để đo áp suất gas R32, thiết kế núm vặn dễ sử dụng. Đồng hồ nạp gas R32 gồm có: 1 đồng hồ có 2 mặt (gồm 1 mặt đo áp cao và 1 mặt đo áp thấp), 3 sợi dây gas và hộp đựng đi kèm. | Bộ | 1 |
|  | Đồng hồ vặn năng hiển thị số | Vỏ nhựa, màn hình hiển thị số Đo: - Điện áp một chiều DCV – Đo điện áp xoay chiều ACV – Đo dòng một chiều DCA – Đo dòng xoay chiều ACA – Đo điện trở Ω – Đo Tụ điện F – Đo Tần số Hz – Kiểm tra diode, kiểm tra liên tục của mạch – Đo điện xoay chiều với dao động: 40Hz ~ 400Hz – Pin sử dụng: ≥ 400 giờ – Nguồn nuôi : dùng pin R6Px2 | Cái | 5 |
|  | Đui xoáy | - Điện áp: 220V - Công suất: 100W - Vật liệu: nhựa PC chống, chống vỡ cháy, ren đồng nguyên chất - Kiểu dáng: treo thả thông thường | Cái | 200 |
|  | Ghen điện (10x18) mm | Kích thước (10 x 18) mm, nhựa PVC, dài 2 m | Cây | 100 |
|  | Ghen điện (10x28) mm | Kích thước (10 x 28) mm, nhựa PVC, dài 2 m | Cây | 100 |
|  | Hạt công tắc 1 chiều | 1 chiều, bằng nhựa | Cái | 300 |
|  | Hạt công tắc 2 chiều | 2 chiều, bằng nhựa, 3 cực | Cái | 100 |
|  | Hạt công tắc bình nóng lạnh 20A | Hạt công tắc 2 cực, 220V – 20A, màu sắc trắng | Cái | 100 |
|  | Hộp số quạt trần | Có 5 tốc độ khác nhau, điều khiển bằng công tắc cơ, Điện áp: 220V-50 Hz | Cái | 100 |
|  | Máng điện led đôi (2 x 1.2) m | Thân máng băng thép sơn tĩnh điện, kết cấu chắc chắn; Nguồn sáng: 02 Bóng Led 1,2 m; Kích thước 1233x48x68 mm | Cái | 50 |
|  | Máng điện led đơn 1.2 m | Thân máng băng thép sơn tĩnh điện, kết cấu chắc chắn; Nguồn sáng: 01 Bóng Led 1,2m; kích thước 3,5x122cm | Cái | 100 |
|  | Mỡ hàn | Dạng hỗn hợp, trọng lượng ≥ 150g | Hộp | 10 |
|  | Mỏ hàn đốt | Điện áp: 220VAC, công suất: 60W, chiều dài tay hàn ≥ 190mm | Cái | 10 |
|  | Mỏ hàn xung | Vỏ nhựa, mũi hàn hợp kim bạc, 220V- 100W | Cái | 10 |
|  | Mỏ lết | Bằng kim loại, kích thước: 12 inch/dài 300 mm | Cái | 20 |
|  | Nguồn 12V 5A | Vỏ nhựa đen, U=12V 5A | Cái | 10 |
|  | Nguồn tổ ong 12V 2A dc | KT: (80x60x35) mm (Dùng cho đèn đọc phim) | Cái | 30 |
|  | Ổ cắm 2 lỗ-3 chấu | Ổ cắm âm vào tường, chất liệu: kim loại + nhựa PVC chống cháy, số lượng ổ cắm 2 | Cái | 300 |
|  | Ổ cắm dây 3 lỗ 5 mét đa năng | Công suất tối đa 2200 W - 3300 W, Max 10A-16A 250 V, công tắc 1 chiếc Chiều dài dây 5 m, tiết diện dây dẫn (2 x 0.75) mm | Cái | 200 |
|  | Ổ cắm dây 6 lỗ 5 mét đa năng | Công suất tối đa 2200 W-3300 W, Max 10A-16A 250V, công tắc 2 chiếc Chiều dài dây 5 m, tiết diện dây dẫn (2 x 0.75) mm | Cái | 300 |
|  | Ổ cắm hai lỗ tròn đôi | Chất liệu: kim loại + nhựa, hai lỗ tròn | Cái | 50 |
|  | Ổ cắm hai lỗ tròn đơn | Chất liệu: kim loại + nhựa, hai lỗ tròn | Cái | 50 |
|  | Phích cắm điện | Hai chân, Chân bằng đồng 4 mm, Điện áp 250 V. Cường độ dòng điện: 10A | Cái | 100 |
|  | Phích điện 4 lít | Dung tích 4 Lít, Công suất ≥ 700 W. | Cái | 10 |
|  | Quạt cây công nghiệp | – Kiểu: Đứng – Công suất(W): 260 – Sải cánh (mm): 750 – Lượng gió (m3/h): 18120 – Cấp độ gió: 3 cấp độ – Tần số (Hz): ≥ 50 – Độ ồn (Db): ≤ 75 – Tốc độ (Rpm): ≥1100 – Điện áp (V): 220 | Cái | 20 |
|  | Quạt thông gió (20 x 20) cm | Loại sản phẩm: Quạt thông gió vuông Công suất: 35W Điện áp: 220v Đường kính cánh: 20cm | Cái | 200 |
|  | Quạt trần | Kiểu treo trần, điều khiển hộp số cơ 5 tốc độ, cánh quạt bằng nhôm, công suất: ≥ 75W, đường kính sải cánh: 1400mm, kích thước phủ bì (Đường kínhxChiều cao): 1400x520mm, điều chỉnh 5 tốc độ bằng núm vặn hộp số nhôm, ống treo dài 43cm. | Cái | 50 |
|  | Thanh đốt bình nóng lạnh | Điện áp: 220V - 240V/50Hz Công Suất : 2500W Thanh magie : ren 3mm Chất liệu đồng Tương thích với Bình nóng lạnh Ariston, Picenza | Cái | 200 |
| II | VẬT TƯ NƯỚC |  |  |  |
|  | Bồn cầu 2 khối | Bằng sứ Kích thước: (390*727*756) mm Tâm xả: 300mm Ống thải chờ: ∅110 (Class 1,2 TCVN) Chế độ xả: 2 nút xả.tiểu 3 lít đại 4.8 lít tiết kiệm nước Nắp bồn cầu: nắp đóng êm Màu sắc: Trắng | Bộ | 5 |
|  | Bồn tắm | - Loại: Bồn tắm nằm - Đặc điểm: Chất liệu Composite, chân inox - Màu sắc: Kem - Tính năng: tắm ngâm - Kích cỡ: 1800x850x600mm | Cái | 2 |
|  | Bột thông cống vệ sinh | Thành phần gồm Sodium Hydroxite và Potassium Hydroxite, phụ gia có tính chất hóa học chứa chất kiềm, 100 g/gói | Gói | 1000 |
|  | Chân chậu dài (lavabo) | Bằng sứ, màu trắng, dài 68 cm, Tác dụng: che phần xifong chậu | Cái | 20 |
|  | Chân chậu lửng (lavabo) | - Bằng sứ, màu trắng, dài 37x26 cm - Tác dụng : che phần xifong chậu | Cái | 20 |
|  | Cút nhựa HDPE Փ25 | Nhựa HDPE Փ25 | Cái | 10 |
|  | Cút nhựa HDPE Փ50 | Nhựa HDPE Փ50 | Cái | 10 |
|  | Cút nhựa HDPE Փ63 | Nhựa HDPE Փ63 | Cái | 10 |
|  | Cút nhựa HDPE Փ75 | Nhựa HDPE Փ75 | Cái | 10 |
|  | Cút nhựa HDPE Փ90 | Nhựa HDPE Փ90 | Cái | 10 |
|  | Cút nhựa nhiệt Φ20 | Đường kính 20 mm, Chất liệu bằng nhựa | Cái | 50 |
|  | Cút nhựa nhiệt ren trong Փ20 | Bằng nhựa PPR, Փ20 | Cái | 50 |
|  | Cút nhựa nhiệt ren trong Փ25 | Bằng nhựa PPR, Փ25 | Cái | 50 |
|  | Cút nhựa nhiệt ren trong Փ32 | Bằng nhựa PPR, Փ32 | Cái | 20 |
|  | Cút nhựa nhiệt ren trong Փ40 | Bằng nhựa PPR, Փ40 | Cái | 10 |
|  | Cút nhựa nhiệt ren trong Փ50 | Bằng nhựa PPR, Փ50 | Cái | 10 |
|  | Cút nhựa nhiệt Փ25 | Bằng nhựa PPR , Փ25 | Cái | 50 |
|  | Cút nhựa nhiệt Փ32 | Bằng nhựa PPR, Փ32 | Cái | 50 |
|  | Cút nhựa nhiệt Փ40 | Bằng nhựa PPR, Փ40 | Cái | 50 |
|  | Cút nhựa nhiệt Փ50 | Bằng nhựa PPR, Փ50 | Cái | 50 |
|  | Cút nhựa ren trong HDPE Փ20 | Nhựa HDPE, Փ20 | Cái | 10 |
|  | Cút nhựa Փ110 | Bằng nhựa PVC, Փ110 | Cái | 20 |
|  | Cút nhựa Փ27 | Bằng nhựa PVC, Փ27 | Cái | 20 |
|  | Cút nhựa Փ34 | Bằng nhựa PVC, Փ34 | Cái | 20 |
|  | Cút nhựa Փ48 | Bằng nhựa PVC, Փ48 | Cái | 20 |
|  | Cút nhựa Փ60 | Bằng nhựa PVC, Փ60 | Cái | 20 |
|  | Cút nhựa Փ75 | Bằng nhựa PVC, Փ75 | Cái | 20 |
|  | Cút nhựa Փ90 | Bằng nhựa PVC, Փ90 | Cái | 20 |
|  | Đai khởi thủy HDPE Փ50 ren 27 | Nhựa HDPE Փ50 ren 27 | Cái | 10 |
|  | Đai khởi thủy HDPE Փ63 ren 27 | Nhựa HDPE Փ63 ren 27 | Cái | 10 |
|  | Đai khởi thủy HDPE Փ75 ren 27 | Nhựa HDPE Փ75 ren 27 | Cái | 5 |
|  | Đai khởi thủy HDPE Փ90 ren 27 | Nhựa HDPE Փ90 ren 27 | Cái | 5 |
|  | Dây chậu dài | Chất liệu nhựa bọc sợi inox, Φ15 mm, dài 60 cm | Cái | 100 |
|  | Dây chậu ngắn | Chất liệu nhựa bọc sợi inox, Φ 15 mm, dài 40 cm | Cái | 200 |
|  | Keo dán xây dựng | Keo silicon A500, lọ 300 gram | Lọ | 50 |
|  | Keo Silicon dán kính | Keo dán trung tính độ dính cao A200, lọ 300 gram | Lọ | 100 |
|  | Kẹp nhựa trắng Փ20 | Nhựa PVC, giữ ống luồn dây điện | Cái | 100 |
|  | Khí Argon hàn TIG | Khối lượng: 40 lít khí Argon/bình (đổi vỏ bình) | Bình | 10 |
|  | Lăng cứu hỏa D50 | Chất liệu hợp kim nhôm, lắp đồng bộ vòi D50, tiết diện đầu phun 15 mm | Cái | 50 |
|  | Lăng cứu hỏa D65 | Chất liệu hợp kim nhôm, lắp đồng bộ vòi D65, tiết diện đầu phun 15 mm | Cái | 50 |
|  | Lavabo treo tường | Bằng sứ, màu trắng Kích thước: (50x43x52) cm. | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa HDPE Փ20 | Nhựa HDPE Փ20 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa HDPE Փ25 | Nhựa HDPE Փ25 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa HDPE Փ50 | Nhựa HDPE Փ50 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa HDPE Փ63 | Nhựa HDPE Փ63 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa HDPE Փ75 | Nhựa HDPE Փ75 | Cái | 5 |
|  | Măng sông nhựa HDPE Փ90 | Nhựa HDPE Փ90 | Cái | 5 |
|  | Măng sông nhựa nhiệt Փ20 | Bằng nhựa PPR Փ20 | Cái | 30 |
|  | Măng sông nhựa nhiệt Փ25 | Bằng nhựa PPR Փ25 | Cái | 30 |
|  | Măng sông nhựa nhiệt Փ32 | Bằng nhựa PPR Փ32 | Cái | 20 |
|  | Măng sông nhựa nhiệt Փ40 | Bằng nhựa PPR Փ40 | Cái | 20 |
|  | Măng sông nhựa nhiệt Փ50 | Bằng nhựa PPR Փ50 | Cái | 20 |
|  | Măng sông nhựa TP Փ90 | Bằng nhựa PVC Փ90 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa trắng Փ20 | Nhựa PVC Փ20 (ống luồn dây điện) | Cái | 50 |
|  | Măng sông nhựa Փ110 | Bằng nhựa PVC Փ110 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa Փ27 | Bằng nhựa PVC Փ27 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa Փ34 | Bằng nhựa PVC Փ34 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa Փ48 | Bằng nhựa PVC Փ48 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa Փ60 | Bằng nhựa PVC Փ60 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa Փ75 | Bằng nhựa PVC Փ75 | Cái | 10 |
|  | Măng sông ren ngoài HDPE Փ20 | Nhựa HDPE Փ20 | Cái | 10 |
|  | Măng sông ren ngoài HDPE Փ25 | Nhựa HDPE Փ25 | Cái | 10 |
|  | Măng sông ren ngoài HDPE Փ50 | Nhựa HDPE Փ50 | Cái | 10 |
|  | Măng sông ren ngoài HDPE Փ63 | Nhựa HDPE Փ63 | Cái | 10 |
|  | Măng sông ren ngoài HDPE Փ75 | Nhựa HDPE Փ75 | Cái | 5 |
|  | Măng sông ren ngoài HDPE Փ90 | Nhựa HDPE Փ90 | Cái | 5 |
|  | Măng sông ren trong HDPE Փ20 | Nhựa HDPE Փ20 | Cái | 10 |
|  | Măng sông ren trong HDPE Փ25 | Nhựa HDPE Փ25 | Cái | 10 |
|  | Măng sông ren trong HDPE Փ50 | Nhựa HDPE Փ50 | Cái | 10 |
|  | Măng sông ren trong HDPE Փ63 | Nhựa HDPE Փ63 | Cái | 10 |
|  | Măng sông ren trong HDPE Փ75 | Nhựa HDPE Փ75 | Cái | 5 |
|  | Măng sông ren trong HDPE Փ90 | Nhựa HDPE Փ90 | Cái | 5 |
|  | Măng sông Փ15 | Bằng inox Փ15 | Cái | 50 |
|  | Măng sông Փ20 | Bằng inox Փ20 | Cái | 50 |
|  | Măng xông ren ngoài HDPE (75 x 2.1/2) | Nhựa HDPE, kích thước (75 x 2.1/2) mm | Cái | 100 |
|  | Măng xông zen trong HDPE (75 x 2.1/2) | Nhựa HDPE, kích thước (75 x 2.1/2) mm | Cái | 100 |
|  | Nắp bệt vệ sinh | Bằng nhựa, màu trắng KT (DxRxC) (46*37*8)mm, phù hợp cho bồn cầu 2 khối hãng Inax | Bộ | 600 |
|  | Nắp thoát sàn | Chất liệu bằng inox 304, Φ76 mm, Có lẫy định vị. | Cái | 500 |
|  | Nở sắt Փ10 | Bằng thép, Đường kính Փ10 – Chiều dài: 10*100mm – Vật liệu chế tạo: Thép Carbon – Xử lý bề mặt: mạ kẽm trắng, mạ vàng bảy màu,... | Cái | 50 |
|  | Ống nhựa C2 Φ34 mm | Đường kính Φ34 mm, bằng nhựa PVC, độ dày 1.7 mm | mét | 50 |
|  | Ống nhựa C2 Φ48 mm | Đường kính Φ48 mm, bằng nhựa PVC, độ dày 1.7 mm | mét | 50 |
|  | Ống nhựa HDPE Փ20 | Nhựa HDPE Փ20 | mét | 20 |
|  | Ống nhựa HDPE Փ25 | Nhựa HDPE Փ25 | mét | 10 |
|  | Ống nhựa HDPE Փ50 | Nhựa HDPE Փ50 | mét | 5 |
|  | Ống nhựa HDPE Փ63 | Nhựa HDPE Փ63 | mét | 5 |
|  | Ống nhựa HDPE Փ75 | Nhựa HDPE Փ75 | mét | 50 |
|  | Ông nhựa HDPE Փ90 | Nhựa HDPE Փ90 | mét | 50 |
|  | Ống nhựa nhiệt Φ20 mm | Đường kính: Φ20 mm, dày 4.2 mm, chất liệu nhựa PPR, 1 cây dài 4 m | Cây | 10 |
|  | Ống nhựa nhiệt Φ25 mm | Đường kính: Φ25 mm, dày 4.2 mm, chất liệu nhựa PPR, dài 4 m | Cây | 10 |
|  | Ống nhựa nhiệt Φ32 mm | Đường kính: Φ32 mm, dày 5.4 mm, chất liệu nhựa PPR, dài 4 m | Cây | 10 |
|  | Ống nhựa nhiệt Φ40 mm | Đường kính: Φ40 mm, dày 5.4 mm, chất liệu nhựa PPR, dài 4 m | Cây | 5 |
|  | Ống nhựa nhiệt Φ50 mm | Đường kính: Φ50 mm, dày 5.4 mm, chất liệu nhựa PPR, dài 4 m | Cây | 20 |
|  | Ống nhựa Փ110 C2 | Bằng nhựa PVC Փ110 C2 | mét | 5 |
|  | Ông nhựa Փ27 C2 | Bằng nhựa PVC Փ27 C2 | mét | 5 |
|  | Ống nhựa Փ60 C2 | Bằng nhựa PVC Փ60 C2 | mét | 5 |
|  | Ống nhựa Փ75 C2 | Bằng nhựa PVC Փ75 C2 | mét | 10 |
|  | Ống nhựa Փ90 C2 | Bằng nhựa PVC Փ90 C2 | mét | 20 |
|  | Phao điện | Vỏ nhựa, Điện áp: 220 V | mét | 20 |
|  | Phao đồng Φ20 mm | Đường kính Φ20 mm, thân van, trục, cần, chốt van bằng đồng, phao bằng nhựa | Cái | 20 |
|  | Que đốt cây nước uống | Bằng kim loại, Điện áp: AC 220-240V, Công xuất: 550 W Là ruột đun nước của cây nóng lạnh, Hình thức: Đế hình lục giác rộng 4cm, Ruột kép 04 chân, cao 15cm. | Cái | 50 |
|  | Rơ le bình nóng lạnh | • Rơle thay thế cho bình nóng lạnh đời mới, • Umax: 250V/400V, Imax: 16A/10A | Cái | 200 |
|  | Rơ le cây nước uống | Điện áp: 250V Hình tròn dẹt, 02 chân, có tác dụng khống chế nhiệt độ nước từ 90 - 95oC. Nếu nhiệt độ nước xuống dưới 90oC thì rơle sẽ tự động bật thanh đun và khi nhiệt độ nước quá 95oC thì rơle tự ngắt thanh đun | Cái | 50 |
|  | Rơ le thời gian VAC 220V điều chỉnh từ 0 đến 10 giây | Điện áp VAC 220V, Tần số : 50/60 Hz điều chỉnh từ 0 đến 10 giây | Cái | 5 |
|  | Rơ le thời gian 12V điều chỉnh từ 0 đến 10 giây | Điện áp VDC 12V, điều chỉnh từ 0 đến 10 giây | Cái | 5 |
|  | Rơ le thời gian VAC 220V, điều chỉnh từ 0 đến 3 giờ | Điện áp VAC 220V, điều chỉnh từ 0 đến 3 giờ | Cái | 5 |
|  | Tê nhựa HDPE Փ20 | Nhựa HDPE Փ20 | Cái | 20 |
|  | Tê nhựa HDPE Փ25 | Nhựa HDPE Փ25 | Cái | 20 |
|  | Tê nhựa HDPE Փ50 | Nhựa HDPE Փ50 | Cái | 20 |
|  | Tê nhựa HDPE Փ63 | Nhựa HDPE Փ63 | Cái | 10 |
|  | Tê nhựa HDPE Փ75 | Nhựa HDPE Փ75 | Cái | 20 |
|  | Tê nhựa HDPE Փ90 | Nhựa HDPE Փ90 | Cái | 20 |
|  | Tê nhựa nhiệt Փ20 | Bằng nhựa PPR Փ20 | Cái | 20 |
|  | Tê nhựa nhiệt Փ25 | Bằng nhựa PPR Փ25 | Cái | 20 |
|  | Tê nhựa nhiệt Փ32 | Bằng nhựa PPR Փ32 | Cái | 20 |
|  | Tê nhựa nhiệt Փ40 | Bằng nhựa PPR Փ40 | Cái | 20 |
|  | Tê nhựa nhiệt Փ50 | Bằng nhựa PPR Փ50 | Cái | 20 |
|  | Tê nhựa trắng Փ20 | Nhựa PVC Փ20 (ống luồn dây điện) | Cái | 10 |
|  | Tê nhựa Փ110 | Bằng nhựa PVC Փ110 | Cái | 10 |
|  | Tê nhựa Փ27 | Bằng nhựa PVC Փ27 | Cái | 10 |
|  | Tê nhựa Փ34 | Bằng nhựa PVC Փ34 | Cái | 10 |
|  | Tê nhựa Փ48 | Bằng nhựa PVC Փ48 | Cái | 10 |
|  | Tê nhựa Փ60 | Bằng nhựa PVC Փ60 | Cái | 10 |
|  | Tê nhựa Փ75 | Bằng nhựa PVC Փ75 | Cái | 10 |
|  | Tê nhựa Փ90 | Bằng nhựa PVC Փ90 | Cái | 20 |
|  | Van cửa nhựa nhiệt Φ20 mm | Vỏ nhựa, bên trong bằng đồng, Φ20 mm | Cái | 10 |
|  | Van cửa nhựa nhiệt Φ25 mm | Vỏ nhựa, bên trong bằng đồng, Φ25 mm | Cái | 15 |
|  | Van cửa nhựa nhiệt Φ32 mm | Vỏ nhựa, bên trong bằng đồng, Φ32 mm | Cái | 20 |
|  | Van cửa nhựa nhiệt Φ40 mm | Vỏ nhựa, bên trong bằng đồng, Φ40 mm | Cái | 20 |
|  | Van cửa nhựa nhiệt Φ50 mm | Vỏ nhựa, bên trong bằng đồng, Φ50 mm | Cái | 20 |
|  | Van góc chữa cháy | Chất liệu: Ty đồng, áp suất làm việc: 8 Br, kích thước: DN50, nhiệt độ làm việc: -10º ~ 80ºC | Cái | 20 |
|  | Van nhựa Փ27 | Bằng nhựa PVC Փ27 | Cái | 10 |
|  | Van nhựa Փ34 | Bằng nhựa PVC Փ34 | Cái | 10 |
|  | Van phao cơ Φ20 mm | Kích thước: cần 20 mm, bằng đồng nối zen, bóng nhựa Φ 12 mm | Cái | 20 |
|  | Van phao cơ Φ32 mm | Kích thước: cần 32 mm, bằng đồng nối zen, bóng nhựa Φ18 mm, áp suất 10,8 Kgf/cm² | Cái | 20 |
|  | Bồn tiểu nam treo tường | - Chất liệu: Sứ - Kích thước: 330 x 330 x 640 mm - Cao độ lỗ cấp nước xả: 1095 mm. - Cao độ lỗ thoát nước thải: 435mm. - Màu sắc: Trắng. - Có lớp tráng Aqua chống bám bẩn | Cái | 30 |
|  | Van xả tiểu nam | - Van xả nước nổi tường dùng cho tiểu nam. - Chất liệu: Đồng mạ crom - Ống cấp nước Ø54. - Ống dẫn nước thẳng Ø16. - Chiều cao van xả: 245mm. | Cái | 50 |
|  | Vòi chậu lavabo | Chất liệu kim loại mạ Crom hoặc Inox. Φ15 mm, 1 đường nước cấp | Cái | 80 |
|  | Vòi cứu hỏa D50 | Chiều dài 20 m, chất liệu Polyester, màu trắng, áp suất làm việc: 13 Bar, đường kính DN50 mm, Chất liệu nilon bên trong tráng cao su, có kiểm định - Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất. | Cuộn | 50 |
|  | Vòi cứu hỏa D65 | Chiều dài 20 m, chất liệu Polyester, màu trắng, áp suất làm việc: 13 Bar, đường kính DN65 mm, Chất liệu nilon bên trong tráng cao su, có kiểm định - Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất. | Cuộn | 50 |
|  | Vòi hoa sen | Chất liệu bằng inox, Kích thước vòi (19x7x3) cm. Độ dài dây 150 cm | Cái | 200 |
|  | Vòi ngổng ren ngang | Bằng đồng hoặc kim loại mạ Crom, ren ngang | Cái | 10 |
|  | Vòi ngổng ren thẳng | Bằng đồng hoặc kim loại mạ Crom, ren thẳng | Cái | 50 |
|  | Vòi xịt hơi | Dạng súng bằng kim loại, có gắn dây PVC 6 mm, dài 5 m | Cái | 3 |
|  | Vòi xịt vệ sinh | Vòi xịt bao gồm hai phần chính: dây và vòi xịt: -Dây được sản xuất từ bằng nhựa PVC cao cấp, Dây dài 1.2m, Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 Mpa - Vòi xịt có lớp vỏ nhựa bên ngoài và lõi van làm từ đồng. Đầu vòi được mạ crom/niken chất lượng cao, an toàn cho người sử dụng. | Cái | 500 |
|  | Xi phông chậu rửa bát (đôi) | Chất liệu: Nhựa PVC, Bộ xả lọc rác inox. Ống ruột gà mềm, co giãn linh hoạt Dễ dàng lắp đặt và sử dụng. Dùng cho chậu rửa chén đôi | Bộ | 20 |
|  | Xi phông chậu rửa bát (đơn) | Bằng nhựa Ống xả nhựa bền đẹp Bầu và rọ rác inox Kích thước lỗ chậu rửa 9cm, kích thước đường kính bầu 11cm | Bộ | 20 |
|  | Zắc co nhựa nhiệt Φ25 mm | Đường kính Φ 25 mm, chất liệu bằng nhựa PPR | Cái | 30 |
|  | Zaco nhựa nhiệt Փ20 | Bằng nhựa PPR Փ20 | Cái | 20 |
|  | Zaco nhựa nhiệt Փ32 | Bằng nhựa PPR Փ32 | Cái | 20 |
|  | Zaco nhựa nhiệt Փ40 | Bằng nhựa PPR Փ40 | Cái | 10 |
|  | Zaco nhựa nhiệt Փ50 | Bằng nhựa PPR Փ50 | Cái | 10 |
| III. | VẬT TƯ KIM KHÍ KHÁC |  |  |  |
|  | Bánh xe cao su cố định Փ120 | Vỏ cao su, thân bằng thép, Bánh xe cao su cố định Փ120 | Cái | 30 |
|  | Bánh xe cao su cố định Փ150 | Vỏ cao su, thân bằng thép, Bánh xe cao su cố định Փ150 | Cái | 30 |
|  | Bánh xe cao su cố định Փ200 | Vỏ cao su, thân bằng thép, Bánh xe cao su cố định Փ200 | Cái | 30 |
|  | Bánh xe cao su cố định Փ60 | Vỏ cao su, thân bằng thép, Bánh xe cao su cố định Փ60 | Cái | 30 |
|  | Bánh xe cao su xoay có phanh Փ120 | Vỏ cao su, thân bằng thép, Bánh xe cao su xoay có phanh Փ120 | Cái | 30 |
|  | Bánh xe cao su xoay có phanh Փ150 | Vỏ cao su, thân bằng thép, Bánh xe cao su xoay có phanh Փ120 | Cái | 30 |
|  | Bánh xe cao su xoay có phanh Փ200 | Vỏ cao su, thân bằng thép, Bánh xe cao su xoay có phanh Փ150 | Cái | 30 |
|  | Bánh xe cao su xoay có phanh Փ60 | Vỏ cao su, thân bằng thép, Bánh xe cao su xoay có phanh Փ60 | Cái | 30 |
|  | Bình bột chữa cháy MFZL4 | - Loại bình xách tay, vỏ bình bằng thép, trong bình chứa 4 kg hỗn hợp hóa chất gồm khí đẩy và bột chữa cháy được nối với miệng bình bằng một ống dẫn trong, cụm van gắn liền nắp đậy, có thể tháo ra nạp lại bình sau khi sử dụng, van khoá là van bóp, được kẹp chốt an toàn, có đồng hồ áp lực khí đẩy, vòi phun bằng nhựa; ống xifong ngoài là loại chất dẻo mềm, - Có chứng nhận CO/CQ, có tem kiểm định chất lượng khi giao hàng. - Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất. | Bình | 200 |
|  | Bình khí chữa cháy MT3 | - Loại bình xách tay, vỏ bình được làm bằng thép, có dạng hình trụ đứng. Phía trên bình có gắn cụm van xả, có cò bóp phía trên, có chốt hãm kẹp chì để đảm bảo an toàn. Chất chữa cháy là khí CO2 được nén với áp suất cao, trọng lượng khí trong bình chữa cháy ≥ 3 kg. - Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất. - Có chứng nhận CO, CQ, có tem kiểm định | Bình | 200 |
|  | Bình khí chữa cháy MT5 | - Loại bình xách tay, vỏ bình được làm bằng thép, có dạng hình trụ đứng. Phía trên bình có gắn cụm van xả, có cò bóp phía trên, có chốt hãm kẹp chì để đảm bảo an toàn. Chất chữa cháy là khí CO2 được nén với áp suất cao, trọng lượng khí trong bình chữa cháy ≥ 5 kg. - Có chứng nhận CO, CQ, có tem kiểm định chất lượng khi giao hàng - Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất. | Bình | 200 |
|  | Bộ vặn vít đa năng | Chất liệu thép, Có 46 món, 32 mũi vặn | Bộ | 5 |
|  | Cà lê xích | Bằng sắt Kích thước: 12 inch (300mm) Chiều dài dây xích 510 mm Đường kính làm việc của cảo: Ø 60-150mm Công dụng: Mở ống nước, bu lông cỡ to, mở tháo lọc dầu, mở lắp dầu, sửa chữa ô tô, máy móc cơ khí... | Cái | 2 |
|  | Chổi chít quét vôi | Làm từ bông cỏ | Bó | 20 |
|  | Chốt cầu ngang | Kiểu chốt ngang, chất liệu inox 304, dài 20 cm | Cái | 100 |
|  | Chốt con chuột | Kiểu chốt dọc, chất liệu inox 201, dài 10 cm | Cái | 50 |
|  | Cọc treo quần áo Inox | Chất liệu bằng inox 201, dáng đứng có một trục làm bằng inox, có 2 tầng | Cái | 30 |
|  | Đá cắt sắt | Đường kính 350 mm | Cái | 20 |
|  | Đá mài sắt | Đường kính 110 mm | Cái | 20 |
|  | Dao trổ | Vỏ nhựa, lưỡi thép (0.5 x 15 x100) mm | Cái | 20 |
|  | Đầu bắn tôn | Bằng kim loại Φ 6 mm | Cái | 30 |
|  | Đầu bắn vít | Chất liệu bằng Thép | Cái | 10 |
|  | Dây thép Փ2 | Chất liệu bằng Thép, Փ2 | Kg | 30 |
|  | Đinh bê tông 2 cm | Bằng thép, dài 2 cm | Kg | 10 |
|  | Đinh tán Փ5 | Bằng kim loại, Փ5 | Kg | 20 |
|  | Gạch chỉ đặc | Chất liệu: Đất nung, KT: (220x105x60) mm | viên | 500 |
|  | Giá để khăn lau tay | Chất liệu bằng Inox 201, hai tầng, kết cấu dạng nan, Kích thước: DxRxC (60x30x40) cm | Cái | 50 |
|  | Giá inox để bình nước sát khuẩn | Inox 304, dày ≥ 1.5 mm, để bình nước sát khuẩn tay | Cái | 100 |
|  | Giá treo chậu rửa mặt bằng sắt | Bằng sắt, có lỗ để bắt vít | Cái | 30 |
|  | Giát giường gỗ | Bằng gỗ tự nhiên, thanh nan, Kích thước (0.9x1.9) m, 14 thanh gỗ trong 1 giát giường. | Cái | 50 |
|  | Hòm tôn | Kích thước (70x50x 50) cm, Bằng tôn mạ kẽm dày 0.5 mm | Cái | 30 |
|  | Kép inox Φ15 mm | Φ15 mm, Bằng Inox 304 | Cái | 200 |
|  | Kép inox Փ20 | Bằng inox Փ20 | Cái | 50 |
|  | Khóa cầu 6 | Khóa móc 6 mm, chất liệu bằng kim loại | Cái | 100 |
|  | Khóa cầu 8 | Khóa móc 8 mm, chất liệu bằng kim loại | Cái | 200 |
|  | Khung bình phong | Chất liệu bằng inox 304, Kích thước: (2.5 x 2.5) cm, dày 1 mm, bộ 3 khung, Kích thước: khung (60 x 180) cm, liên kết bằng bản lề, căng vải lon trắng, có bánh xe. | Cái | 10 |
|  | Kìm chết | Bằng thép mạ crom, Kích thước (14 x 4 x 2) cm | Cái | 10 |
|  | Kìm điện | Bằng thép sơn tĩnh điện, Kích thước: 9-1/2 inch | Cái | 10 |
|  | Kìm nhọn | Bằng thép sơn tĩnh điện, Kích thước (14 x 4 x 2) cm | Cái | 20 |
|  | Kìm nước 14 inch | Bằng thép 14 inch/186 mm | Cái | 10 |
|  | Kìm nước 18 inch | Bằng inox 18 inch/450 mm | Cái | 5 |
|  | Kìm rút đinh tán | Thép rèn hợp kim, Kích thước (DxRxC) (260x75x20) mm | Cái | 10 |
|  | Kính bảo hộ lao động | Gọng bằng nhựa, mắt kính tròn, mắt tối màu. | Cái | 10 |
|  | Lưỡi dao trổ | Bằng thép, Kích thước: (0.4x9x 80) mm. | Hộp | 20 |
|  | Mặt bích (150 x 150 x 5) mm | Kích thước (150x150x 5) mm, Bằng kim loại | Cái | 20 |
|  | Mặt bích (300 x 300 x 5) mm | Kích thước (300 x 300 x 5) mm, Bằng kim loại | Cái | 20 |
|  | Máy hàn ống nhựa nhiệt | - Điện áp: 220-240V~50/60Hz - Nguồn vào: 800/1500W - Khả năng hàn ống: Ø 20, Ø 25, Ø32, Ø40, o50, Ø63 Mm - Điều chỉnh nhiệt: 0-300°C - Trọng lượng: 4.9kg - Điều chỉnh tốc độ: 2 cấp | Bộ | 2 |
|  | Móc quạt trần | Chất liệu bằng sắt, sơn chống gỉ, dài 50 cm, có mặt bích | Cái | 100 |
|  | Móc treo quần áo | Chất liệu bằng nhôm | Cái | 100 |
|  | Mũi khoan Inox Φ5 | Chất liệu bằng thép, Φ 5 mm | Cái | 100 |
|  | Mũi khoan tường Փ16 | Bằng thép, dài 350 mm, Փ16 | Cái | 10 |
|  | Mũi khoan tường Փ6 | Bằng thép, Փ6 | Cái | 20 |
|  | Mũi khoan tường Փ8 | Bằng thép Փ8 | Cái | 20 |
|  | Mũi mỏ hàn | Đường kính ngoài cán: 4 mm Đường kính trong cán: 4 mm Chiều dài tổng: 42 mm | Cái | 5 |
|  | Que hàn sắt | Đường kính 2mm, bằng sắt | Kg | 30 |
|  | Que hàn Inox | Đường kính 2.5mm, bằng Inox, đóng hộp 12kg | Kg | 48 |
|  | Săm xe lăn | Bằng cao su, đường kính 60 cm | Cái | 100 |
|  | Sắt hộp mạ kẽm (14 x 14 x 1.1) mm | Chất liệu bằng sắt mạ kẽm. Kích thước: (14 x 14 x 1.1) mm, dài 6 m/cây | Cây | 100 |
|  | Sắt hộp mạ kẽm (20 x 20 x 1.4) mm | Chất liệu bằng sắt mạ kẽm. Kích thước: (20 x 20 x 1.4) mm, dài 6 m/cây | Cây | 100 |
|  | Sắt hộp mạ kẽm (20 x 40 x 1.4) mm | Chất liệu bằng sắt mạ kẽm. Kích thước: (20 x 40 x 1.4) mm, dài 6m/cây | Cây | 50 |
|  | Sắt hộp mạ kẽm (30 x 60 x 1.4) mm | Chất liệu bằng sắt mạ kẽm. Kích thước: (30x60x1.4) mm, dài 6 m/cây | Cây | 50 |
|  | Sắt hộp mạ kẽm (40 x 80 x 1.4) mm | Chất liệu bằng sắt mạ kẽm. Kích thước: (40x80x1.4) mm, dài 6 m/cây | Cây | 50 |
|  | Sắt hộp mạ kẽm (25 x 25 x 1.4) mm | Chất liệu bằng sắt mạ kẽm. Kích thước: (25 x 25 x 1.4) mm, dài 6 m/cây | Cây | 50 |
|  | Sắt hộp mạ kẽm (30 x 30 x 1.4) mm | Chất liệu bằng sắt mạ kẽm. Kích thước: (30 x 60 x 1.4) mm, dài 6 m/cây | Cây | 50 |
|  | Sắt V3 | Dài 6 m, KT (3 x 3) mm, dày: 3 mm | Cây | 20 |
|  | Sắt V5 | Dài 6 m, KT (5 x 5) mm, dày: 3 mm | Cây | 20 |
|  | Sơn chống thấm | Dạng dung dịch hỗn hợp sơn nước và các chất phụ gia chống thấm | Kg | 20 |
|  | Sơn dầu dạng xịt | Trọng lượng 270 g | Lon | 100 |
|  | Sơn nước lót | Dạng sơn nước, 25 Kg/thùng | Thùng | 20 |
|  | Sơn nước màu | Dạng sơn nước, 25Kg/thùng, các loại màu | Thùng | 50 |
|  | Súng bắn keo | DC 220 V-20 W, đường kính lỗ nạp nến 6-8 mm | Cái | 5 |
|  | Tai khóa | Chất liệu bằng kim loại, hình bán nguyệt, có khoan lỗ bắt vít | Cái | 100 |
|  | Tấm Alu | Nhựa nhôm dày 3mm kích thước (1220x2440)mm nhiều màu lựa chọn | Tấm | 100 |
|  | Tấm mica | Kích thước: (1220x1440x5) mm, nhựa trắng trong Màu sắc: đủ các màu | Tấm | 50 |
|  | Tấm trần nhôm | Chất liệu bằng nhôm, không đục lỗ, dày ≥ 0,6 mm, Kích thước: (60 x 60) cm | Tấm | 3.000 |
|  | Tấm trần nhựa | Chất liệu nhựa cao cấp, không đục lỗ, độ dày ≥ 8 mm, Kích thước: (60 x 60) cm, | Tấm | 500 |
|  | Tay nắm cửa thủy lực | Inox SUS 304, Độ dài 50cm, Kích thước ống ∅32mm | Cái | 50 |
|  | Thang nhôm | Độ rộng chân thang 45 cm, chiều cao bậc 30.5 cm, độ rộng đỉnh thang 30 cm, tải trọng 110 kg, chiều cao chữ A 2.4 m. chất liệu bằng nhôm | Cái | 5 |
|  | Thép cây D16 | Dạng xoắn, dài 11,7 m | Cây | 10 |
|  | Thiếc hàn dây | Khối lượng 100 g/cuộn. Thành phần: Thiếc + nhựa thông | Cuộn | 10 |
|  | Thước Livo | Thước dài 8"/20cm, có 3 ống thủy, dài 50 cm | Cái | 20 |
|  | Tô vít Փ6 | - Bằng thép, Loại vít 2 đầu - Chiều dài thân vít: 135mm - Chiều dài tổng thể: 190mm - Đầu vít PH2, -6 có nam châm - Tay cầm nhựa mềm | Cái | 20 |
|  | Túi đựng đồ | Chất liệu bằng vải thô, Kích thước: (40 x 30) cm | Cái | 10 |
|  | Vỉ led sáng trắng quảng cáo | Vỉ 3 m, led hắt 3 bóng , U=12V | Vỉ | 10 |
|  | Vít + nở Φ 4 mm | Vít bằng thép, nở bằng nhựa Φ 4 mm | Kg | 1.000 |
|  | Vít + nở Φ 5 mm | Vít bằng thép, nở bằng nhựa Φ 5 mm | Kg | 1.000 |
|  | Vít bắn thẳng | Bằng thép, dài 2 cm | Kg | 5 |
|  | Vít bắn tôn | Dài 5cm. bằng thép | Kg | 5 |
|  | Xi măng PC 30 | 50 kg/bao. Mac 300 | Kg | 1000 |
|  | Xi măng trắng | 50 kg/bao. Mac 100 | Kg | 100 |

(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 10/9/2024)

| CÔNG TY…………… Địa chỉ:……………….. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |  |
| --- | --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3.821.242

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

- Công ty/cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | STT theo yêu cầu báo giá | Danh mục hàng hoá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Mã ký hiệu | Hãng/Nước sản xuất | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

(Thành tiền bằng chữ: ............................................../.)

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…, và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào khác.

- Chất lượng hàng hoá mới 100%.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 23/9/2024.

- Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

|  | ........, ngày …. tháng …. năm 2024 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |