Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu Mua sắm một số hóa chất xét nghiệm sinh hóa

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 3210/YCBG-BVT ngày 04/7/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoá chất định lượng Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose. - Thành phần: Đệm PIPES, ATP, Hexokinase, G6P-DH, NAD+, Mg2+. - Dải đo tối thiểu trong khoảng: 0.6-45 mmol/L. - Đóng gói: ≥ 4x53ml+4x27ml/ hộp. - Dùng được trên máy xét nghiệm sinh hoá model AU5800, hãng sản xuất Beckman Coulter. | Hộp | 03 |
| 2 | Hoá chất định lượng Creatinin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine. - Thành phần: Natri hydroxide, Axit picric. - Dải đo tối thiếu trong khoảng: 5-2200 μmol/L. - Đóng gói: ≥ 4x51ml + 4x51ml/ hộp. - Dùng được trên máy xét nghiệm sinh hoá model AU5800, hãng sản xuất Beckman Coulter. | Hộp | 03 |
| 3 | Hoá chất đo hoạt độ AST (GOT) | Hóa chất dùng để đo hoạt độ AST (GOT). - Thành phần: Tris buffer, L-aspartate, 2-Oxoglutarate, Lactate dehydrogenase (LDH), Malate dehydrogenase (MDH), NADH. - Dải đo tối thiểu trong khoảng: 3-1000 U/L. - Đóng gói: ≥ 4x25ml+4x25ml/ hộp. - Dùng được trên máy xét nghiệm sinh hoá model AU5800, hãng sản xuất Beckman Coulter. | Hộp | 03 |
| 4 | Hoá chất đo hoạt độ ALT (GPT) | Hóa chất dùng để đo hoạt độ ALT (GPT). - Thành phần: Tris buffer, L-Аlanine 500, 2-Oxoglutarate, Lactate dehydrogenase (LDH), NADH. - Dải đo tối thiểu trong khoảng: 3-500U/L. - Đóng gói: ≥ 4x50ml + 4x25ml/ hộp. - Dùng được trên máy xét nghiệm sinh hoá model AU5800, hãng sản xuất Beckman Coulter. | Hộp | 03 |
| 5 | Dung dịch đệm ISE | Dung dịch đệm sử dụng cho các xét nghiệm điện giải. - Thành phần: Triethanolamine và chất bảo quản. - Đóng gói: ≥ 4x2000ml/ hộp. - Dùng được trên máy xét nghiệm sinh hoá model AU5800, hãng sản xuất Beckman Coulter. | Hộp | 01 |

Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm một số hóa chất xét nghiệm sinh hóa

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | STT theo yêu cầu báo giá | Danh mục hàng hóa | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hoá chất A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hoá chất B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 08/7/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))