Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu :Mua sắm vật liệu cầm máu năm 2024-2025

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 1606/YCBG-BVT  ngày 15/04/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu tính năng và yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miếng cầm máu mũi | - Thành phần: Hydroxilated PolyVinyl Acetate - Kích thước: (dài x rộng x cao) 8 x 1,5 x 2 cm ±10%/miếng - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Miếng | 920 |
| 2 | Sáp cầm máu xương | - Thành phần: sáp ong+ Isopropyl palmitat - Khối lượng 2,5g ±10% /miếng - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Miếng | 350 |
| 3 | Gạc cầm máu tự tiêu | - Thành phần: cellulose oxy hóa - Kích thước: (dài x rộng )10 x 20cm±10%/miếng - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Miếng | 790 |
| 4 | Xốp cầm máu tự tiêu | '-Thành phần: gelatin - Kích thước: (dài x rộng x cao) 7x5x1cm±10%/miếng - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Miếng | 270 |
| 5 | Miếng cầm máu tai | - Thành phần: Hydroxilated PolyVinyl Acetate. - Kích thước: (dài x đường kính) 2,4 x 1,2 cm ±10% - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Miếng | 230 |
|  | Tổng: 05 khoản |  |  |  |

Mẫu báo giá

Gói thầu : Mua sắm vật liệu cầm máu năm 2024-2025

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại hoá chất, vật tư, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các loại hoá chất, vật tư, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục hàng hoá | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật tư A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vật tư B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của hoá chất, vật tư, thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 02/5/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))