PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA MUA SẮM

Gói thầu Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ công tác thay thế sửa chữa điều hoà nhiệt độ các trung tâm khoa phòng – gói số 1 năm 2024

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1526/YCBG-BVT ngày 09/04/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hoá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số Lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Block inverter điều hòa trung tâm TOSHIBA ( Model dàn nóng: MMY-MAP 1004HT8) | - Công suất 10HP - Sử dụng điện áp 380-440V/AC, tần số 50/60Hz -Dùng được cho điều hòa Toshiba Model MMY-MAP 1004HT8) | Cái | 1 |
| 2 | Bo mạch dàn nóng điều hoà Daikin ( model RZQ125KCV4A ) | - Điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60 HZ - Công suất 45000btu - Loại 2 chiều - Gas 410A | Cái | 1 |
| 3 | Cảm biến dàn lạnh điều hoà cục bộ Daikin model RZQ125KCV4A | - Sử dụng điện áp DC - Điện trở 18-25kΩ (25°C) | Cái | 1 |
| 4 | Phao bơm nước ngưng dàn lạnh Daikin VRV III | - Điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60 HZ | Cái | 1 |
| 5 | Cảm biến gió hồi dàn lạnh điều hoà Daikin VRV III | - Sử dụng điện áp DC - Điện trở 20kΩ (25°C) | Cái | 5 |
| 6 | Cảm biến vào gas dàn lạnh điều hòa Daikin VRV III | - Sử dụng điện áp DC - Điện trở 20kΩ (25°C) | Cái | 1 |
| 7 | Máng nước ngưng dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV III ( Model dàn lạnh: FXFQ100LUV1) | Dùng được cho điều hòa Daikin Model FXFQ100LUV1 | Cái | 1 |
| 8 | Bảo ôn | - Dày 32mm - Dạng tấm khổ 1,22m x 6m (7,32m2) - Dùng để bọc cách nhiệt ống gas điều hòa | m2 | 250 |
| 9 | Băng cách ẩm | - Băng keo dán nhằm mục đích cách ẩm vật dụng. | Kg | 400 |
| 10 | Keo | - Keo dán dạng Gel, dùng để dán đồ điện nước. | Kg | 150 |
| 11 | Băng dính trong | - Băng keo trong suốt, dùng để dán đồ gia dụng. | Cuộn | 50 |
| 12 | Block inverter điều hoà trung tâm Daikin VRV III model RXYQ8PAY19 | - Sử dụng điện áp 380V/AC/ 50/60HZ - Gas: R410A/ - Oil: FVC68D - Công suất 8 HP - Dùng được cho model dàn nóng: RXQ8PAY19 | Cái | 2 |
| 13 | Block cơ điều hoà trung tâm Daikin model JT170G-K1YE | - Sử dụng điện áp 3P 380-415/400-440 V 50/60Hz - Gas: R410A/ - Oil: FVC68D - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ8PAY19 | Cái | 1 |
| 14 | Block inverter điều hoà trung tâm Daikin model RXQ16PAY18 | Sử dụng điện áp 380V/AC/ 50/60HZ - Gas: R410A/ - Oil: FVC68D - Công suất 8 HP - Dùng được cho model dàn nóng: RXQ16PAY18 | Cái | 1 |
| 15 | Bo mạch biến tần điều hoà trung tâm Model RXQ16PAY18 | - Công suất 8HP - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ16PAY18 | Cái | 1 |
| 16 | Bo mạch dàn lạnh điều hoà Carrier Model 42CUR024-703 | - Công suất 24.000BTU - Điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 17 | Mắt nhận điều hoà Carrier Model 42CUR024-703 | - Công suất 24.000BTU - Điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 18 | Gas 410 | - Gas 410A Thuộc nhóm HFC, là môi chất không chứa Clo, không phá hủy tầng Ozon, gồm hai thành phần theo khối lượng: 50% R32 + 50% R125. - Nạp khi thay thế block điều hòa trung tâm VRV III | Kg | 370 |
| 19 | Gas R22 | - Định lượng 13.6Kg hoặc 22.7 Kg ( cả vỏ bình) - Độ tinh khiết: 99.96% - Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp lạnh. | Kg | 12 |
| 20 | Block điều hoà carrier Model 38CUR024-703, | - Công suất 24000Btu - Nguồn điện 1P/ 220V/AC, tần số 50/60HZ - Gas R22 | Cái | 1 |
| 21 | Bo mạch dàn lạnh điều hoà Carrier Model 38CUR024-703 | - Công suất 24000Btu - Nguồn điện 1P/ 220V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 22 | Mắt nhận điều hoà Carrier Model 38CUR024-703 | - Công suất 24000Btu - Nguồn điện 1P/ 220V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 23 | Cáp tiết lưu dàn nóng điều hòa Daikin VRV III | - Ống mao dẫn bằng đồng - Dùng được cho model dàn nóng: RXQ18PAY19 | Bộ | 3 |
| 24 | Block inverter điều hoà trung tâm Daikin VRV III model RXYQ18PAY19 | - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ - Gas: R410A/ - Oil: FVC68D - Công suất 8 HP - Sử dụng điện áp 380-440V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ18PAY19 | Cái | 1 |
| 25 | Block điều hoà Carrier Model 38CUR018-703, công suất 18000 BTU | - Công suất 18000 BTU - Nguồn điện 1P/ 220V/AC, tần số 50/60HZ - Gas R22 | Cái | 1 |
| 26 | Bo mạch dàn lạnh điều hoà Daikin model FTE50KV1 công suất 18000 BTU | - Công suất 18000 BTU - Nguồn điện 1P/ 220/230/240V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 27 | Mắt thần điều hoà Daikin model FTE50KV1 công suất 18000 BTU | - Công suất 18000 BTU - Nguồn điện 1P/ 220/230/240V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |
| 28 | Bo mạch nguồn điều hoà trung tâm Model RXXQ8PAY19 | - Công suất 8HP - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ8PAY19 | Cái | 1 |
| 29 | Bo mạch biến tần điều hoà trung tâm Model RXXQ8PAY19 | - Công suất 8HP - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ8PAY19 | Cái | 1 |
| 30 | Bo mạch dàn lạnh điều hoà trung tâm Model FXAQ50PVE | - Công suất 19000Btu - Điện áp 220-240VAC, 50/60Hz - Dùng được cho điều hòa Daikin Model FXAQ50PVE | Cái | 1 |
| 31 | Bo mạch dàn lạnh điều hoà Daikin 18000 model FTE50KV1 | - Công suất 18.000 BTU - Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60Hz - Dùng được cho điều hòa Daikin Model FTE50KV1 | Cái | 1 |
| 32 | Mắt nhận dàn lạnh điều hoà Daikin 18000 model FTE50KV1 | - Công suất 18.000 BTU - Dùng được cho điều hòa Daikin Model FTE50KV1 | Cái | 1 |
| 33 | Bộ cảm biến dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV III ( Model dàn lạnh: FXAQ25PVE) | - Sử dụng điện áp DC - Dùng được cho điều hòa Daikin Model FXAQ25PVE | Bộ | 1 |
| 34 | Bo biến tần điều hoà trung tâm model RXYQ12PAY19 | - Công suất 12HP - Sử dụng điện áp 380V/AC, 50/60HZ - Dùng được cho dàn nóng: RXYQ12PAY19 | Cái | 1 |
| 35 | Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III | - Công suất 8HP - Sử dụng điện áp 380V/AC, 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ8PAY19 | Cái | 1 |
| 36 | Máng nước ngưng dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV III ( Model dàn lạnh: FXAQ25PVE) | -Dùng được cho điều hòa Daikin Model FXAQ25PVE | Cái | 1 |
| 37 | Bo mạch điều hoà 12000 BTU model 42CURO13-703 serial no 32700063 | - Công suất 12000Btu - Nguồn điện 1P/ 220 - 240V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |
| 38 | Block điều hoà cục bộ Daikin model RXS71GVMV Serial no E000812 | - Công suất 24000Btu, 2 chiều Inverter - Nguồn điện 1P/ 220 - 240V/AC, tần số 50/60HZ - Gas R410A | Cái | 1 |
| 39 | Block điều hoà cục bộ Carrier model ZR144KC-TFD-522 | - Tần số: 50/60Hz. - Công suất dàn lạnh: 12Hp. | Cái | 5 |
| 40 | Quạt dàn lạnh model ZR144KC-TFD-522 | - Điện áp: 220-240 V/AC. - Tần số: 50/60Hz. - Công suất dàn lạnh: 12Hp. | Cái | 1 |
| 41 | Bo mạch dàn lạnh điều hoà Daikin model FTKA25AVMV công suất 9000 BTU | - Công suất: 9000 BTU - Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60Hz - Dùng được cho điều hòa Daikin Model FTE50KV1 | Cái | 1 |

(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá ngày 09/04/2024)

| CÔNG TY……………. Địa chỉ:………………… Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.821.242

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| TT | Danh mục hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Ký mã hiệu | Hãng sản xuất, nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá hàng hóa (VNĐ) | Đơn giá các dịch vụ liên quan đến thay thế sửa chữa (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  | X |

Số tiền bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có),… công vận chuyển và các dịch vụ liên quan đến thay thế sửa chữa, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. - Chất lượng hàng hóa mới 100% - Hàng hóa được lắp đặt, bàn giao tại đơn vị sử dụng. - Cam kết bảo hành toàn bộ các linh kiện thay thế tối thiểu 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. - Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày 22/04/2024. | ........, ngày …. tháng …. năm 2024 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |