Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu Mua sắm vật tư, hóa chất thông thường năm 2024-2025

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1620/YCBG-BVT ngày 15/04/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hoá | Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cồn tuyệt đối | - Sử dụng trong y tế - Thành phần: C2H5OH ≥ 99,5 % - Đóng gói: tối thiểu 500 ml/chai | chai | 730 |
| 2 | Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước | - Băng chỉ thị dùng cố định gói dụng cụ và kiểm chứng gói dụng cụ đã tiếp xúc và trải qua quá trình tiệt khuẩn bằng hơi nước. Vạch mực in thay đổi màu sắc sau khi qua tiệt khuẩn. - Kích thước: tối thiểu dài 55 m, rộng 24mm. - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | cuộn | 450 |
| 3 | Dung dịch tẩy rửa ít bọt cho thiết bị y tế | - Dùng để làm sạch và làm bóng dụng cụ - Thành phần: Potassium Hydroxide, Acrylic Acid Polymer Sodium Salt, Triethanolamine, Nước - Đóng gói: tối thiểu 3,8 lít/can | can | 08 |
| 4 | Viên khử khuẩn bề mặt, khử khuẩn dụng cụ và thiết bị y tế | - Dùng để khử khuẩn dụng cụ, thiết bị y tế và bề mặt - Thành phần: mỗi viên có chứa 2,5 ±10% gam Sodium Dichloroisocyanurate - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | viên | 32.000 |
| 5 | Cồn 96 độ | - Sử dụng trong lĩnh vực y tế. - Thành phần: C2H5OH ≥ 96% - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | lít | 8.800 |
| 6 | Dầu parafin tiệt trùng | - Thành phần: parafin lỏng - Đóng gói: tối thiểu 5 ml/ống | ống | 6.000 |
| 7 | Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh 4 chất gây nghiện (MOP-AMP-MET-THC) | - Dùng định tính để phát hiện nhanh đồng thời các chất trong nước tiểu như sau: + MOP: Morphine/heroin (Opiates) + MET: Methamphetamine (Ma tuý đá) + AMP: Amphetamine (Ma tuý tổng hợp) + THC: Marijuana (Cần sa- Bồ đà) - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | test | 1.900 |
| 8 | Vật liệu trám răng bít ống tủy | - Dùng để sát trùng trong chữa trị ống tuỷ - Thành phần: Calcium hydroxide - Đóng gói: tối thiểu 10 g/lọ | lọ | 01 |
| 9 | Keo dán nha khoa | - Keo dán nha khoa 02 bước - Dán tốt trên men và ngà. Keo dán nền ethanol/nước - Đóng gói: tối thiểu 6g/lọ | lọ | 02 |
| 10 | Vật liệu sát trùng ống tủy | - Khử trùng ngà răng và ống tủy - Thành phần: parachlorophenol, camphor - Đóng gói: tối thiểu 15 ml/l | lọ | 01 |
| 11 | Vật liệu trám răng | - Làm xi măng tạm thời kết hợp với oxit kẽm - Thành phần: Eugenol - Đóng gói: tối thiểu 30 ml/lọ | lọ | 01 |
| 12 | Vật liệu trám tạm | - Dùng để hàn răng tạm trong điều trị tủy - Đóng gói: tối thiểu 30 g/lọ | lọ | 02 |
| 13 | Composite lỏng hàn răng vĩnh viễn | - Sử dụng để trám răng - Thành phần: composite lỏng nano quang trùng hợp - Đóng gói: tối thiểu 2 g/tuýp | tuýp | 06 |
| 14 | Máu cừu | - Dùng để pha chế môi trường thạch máu - Thành phần: máu cừu đã làm tan fibrin - Đóng gói: tối thiểu 100 ml/lọ | lọ | 20 |
| 15 | Que nhuộm Fluorescein sodium | - Đánh giá tổn thương bề mặt nhãn cầu - Thành phần: 1 mg Fluorescein sodium - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | cái | 200 |
| 16 | Ống nghiệm nhựa 16x100mm | - Ống nhựa, không màu, kích thước 16 x 100 mm, có nắp dùng để đựng mẫu xét nghiệm. - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | cái | 35.000 |
| 17 | Javen | - Thành phần: NaClO ≥ 12% - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | lít | 1.600 |
| 18 | Hóa chất nhuộm sinh thiết tức thì | - Thành phần: C₁₅H₁₆N₃SCl - Đóng gói: tối thiểu 25 g/lọ | lọ | 01 |
| 19 | Formic acid | - Thành phần: HCOOH ≥ 98,0% - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | lít | 10 |
| 20 | Hydrochloric acid | - Thành phần: HCl ≥ 35% - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | lít | 10 |
| 21 | Trichloroisocyanuric acid | - Thành phần: C3Cl3N3O3 ≥ 90% - Dạng viên, khối lượng 200g ±10%/viên - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | kg | 350 |
| 22 | Cloramin B | - Thành phần: C6H5SO2NClNa ≥ 25% - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | kg | 550 |
| 23 | Dầu Parafin | - Thành phần: parafin lỏng - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | lít | 13 |
| 24 | Glucose | - Thành phần: C6H12O6 - Đóng gói: tối thiểu 500 g/gói | gói | 10 |
| 25 | Hóa chất dùng hấp phụ CO2 | - Dùng để hấp phụ CO2 trong gây mê đường hô hấp. - Thành phần: hỗn hợp CaO và NaOH - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | kg | 200 |
| 26 | Than hoạt tính | - Được dùng trong y tế để giải độc - Thành phần: than hoạt tính - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | kg | 04 |
| 27 | Glycerin | - Thành phần: C3H8O3 ≥ 98% - Đóng gói: tối thiểu 500 ml/chai | chai | 70 |
| 28 | Oxy già | - Thành phần: H2O2 ≥ 30% - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | lít | 16 |
| 29 | Dầu soi kính hiển vi | - Dùng trong lĩnh vực y tế - Dung dịch dầu, dùng cho kính hiển vi, có chỉ số khúc xạ khoảng 1,5 - Đóng gói: tối thiểu 500 ml/chai | chai | 04 |
| 30 | Acetic acid | - Thành phần: CH3COOH ≥ 99,8 % - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | lít | 02 |
| 31 | Cồn tuyệt đối | - Dùng được trong xét nghiệm sinh học phân tử - Thành phần: C₂H₅OH ≥ 99,9% - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | lít | 05 |
| 32 | Dung dịch Lugol | - Dùng để nội soi nhuộm màu - Thành phần: lugol 1%-3% - Đóng gói: tối thiểu 500 ml/chai | chai | 01 |
| 33 | Indigo carmine | - Dùng để nội soi nhuộm màu - Thành phần: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂ - Đóng gói: tối thiểu 25 g/lọ | lọ | 01 |
| 34 | Dung dịch khử khuẩn bề mặt | - Có khả năng diệt vi khuẩn, nấm, bào tử, Mycobacterium tuberculosis. - Thành phần: Hydrogen peroxide, Ion Ag - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | lít | 330 |
| 35 | Natri hydroxid | - Thành phần: Natri hydroxid - Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | kg | 25 |
| 36 | Dung dịch xanh Cresyl | - Thành phần: xanh cresyl - Đóng gói: tối thiểu 100 ml/chai | chai | 05 |
|  | Tổng: 36 khoản |  |  |  |

Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm vật tư, hóa chất thông thường năm 2024-2025

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hóa chất, vật tư, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các hóa chất, vật tư, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Năm sản xuất | Nước sx | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật tư A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vật tư B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của hóa chất, vật tư, thiết bị y tế(nếu có).

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 02/5/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))