|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ BẮC NINH**BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Bắc Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2023* |

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư nội soi, vật tư phòng mổ năm 2023-2024với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh*.*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Lê Thị Bắc

- Chức vụ: Kế toán Trưởng

- Số điện thoại: 0839.744.778

- Địa chỉ email: Lethibac080973@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

*- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng TCKT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh - Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.*

*- Nhận qua email theo địa chỉ: bvdkbacninh@gmail.com và dangtaithongtindauthau.bvdkbn@gmail.com.*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến trước 16h30 ngày 22 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày*,* kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2023.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1*.* Danh mục thiết bị y tế/ yêu cầu chi tiết theo Bảng sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hoá** | **Yêu cầu tính năng/ Yêu cầu kỹ thuật cơ bản***(Cho phép chào các kích cỡ khác dao động ±5%)* | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| **1** | **Vật tư nội soi chẩn đoán** |  |  |
| 1.1 | Cán kẹp clip cầm máu | - Tay cầm gắn kẹp cầm máu xoay được.- Chiều dài: 195cm.- Đường kính: tối thiểu 2.8mm. | Cái | 6 |
| 1.2 | Chổi rửa dây nội soi đại tràng | - Đầu tip bọc nhựa.- Chiều dài: 2200mm.- Đường kính kênh dụng cụ tối thiểu: 2.0mm. | Cái | 5 |
| 1.3 | Chổi rửa ống soi phế quản | - Chổi rửa ống soi phế quản.- Đường kính: 2.0-3.2mm. | Cái | 5 |
| 1.4 | Kim sinh thiết đại tràng có định vị | - Kim sinh thiết đại tràng có định vị.- Chiều dài: 230cm.- Kích thước kênh tối thiểu: 2.8mm.- Tương thích với dây soi đại tràng. | Cái | 3 |
| 1.5 | Kim sinh thiết nóng | - Chất liệu đầu kìm: thép không gỉ hoặc tương đương.- Đầu kìm có trục xoay.- Chiều dài: 2300mm.- Đường kính kênh tối thiểu: 2.8mm. | Cái | 3 |
| 1.6 | Kim tiêm cầm máu qua nội soi | - Chiều dài: 2300mm.- Chiều dài kim: 4mm.- Đường kính kim: 23G.- Đường kính kênh làm việc: 2.8mm.- Đầu kim vát 3 góc. | Cái | 5 |
| 1.7 | Thòng lọng cắt polyp | - Thòng lọng cắt polyp.- Chiều dài: 230cm.- Đường kính loop: 25mm.- Đường kính rọ: 0.47mm.- Kênh dụng cụ tối thiểu: 2.8mm. | Cái | 10 |
| 1.8 | Van sinh thiết dây soi dạ dày | - Van sinh thiết dây soi dạ dày.- Tương thích với dây soi dạ dày. | Cái | 20 |
| **2** | **Vật tư phẫu thuật nội soi** |  |  |
| 2.1 | Chổi rửa dụng cụ nội soi | - Chổi rửa dụng cụ nội soi.- Chiều dài: 400mm.- Đường kính: 5mm, 7mm, 11mm. | Cái | 120 |
| 2.2 | Dây tán sỏi cỡ 600µm | - Dây tán sỏi cỡ: 600µm.- Chiều dài: 300cm. | Cái | 6 |
| 2.3 | Điện cực cầm máu hình bánh xe | - Điện cực cầm máu hình bánh xe.- Đường kính 5mm.- Kích cỡ 24/26 Fr. | Cái | 6 |
| 2.4 | Điện cực cắt đốt hình vòng | - Điện cực cắt đốt, hình vòng. - Kích cỡ 24/26 Fr. | Cái | 30 |
| 2.5 | Gioăng cao su trocar cỡ 11mm | - Gioăng cao su trocar.- Nắp cỡ: 10mm.- Gioăng cao su cỡ: 11mm. | Cái | 50 |
| 2.6 | Gioăng cao su trocar cỡ 6mm | - Gioăng cao su trocar.- Nắp cỡ: 5mm.- Gioăng cao su cỡ: 6mm. | Cái | 100 |
| 2.7 | Hàm forceps lưỡng cực | - Hàm forceps lưỡng cực.- Chiều dài: 36 cm.- Kích cỡ: 5 mm. | Cái | 30 |
| 2.8 | Panh gắp sỏi cỡ 4Fr | - Panh gắp sỏi.- Chiều dài: 60 cm. - Kích cỡ: 4 Fr. | Cái | 4 |
| 2.9 | Panh gắp sỏi cỡ 5Fr | - Panh gắp sỏi.- Chiều dài 60 cm. - Kích cỡ: 5 Fr. | Cái | 4 |
| 2.10 | Que tán sỏi | - Que tán sỏi.- Chiều dài 600 mm.- Đường kính 4.5 Fr.  | Cái | 7 |
| 2.11 | Rọ lấy sỏi | - Rọ lấy sỏi bao gồm: 3 tay cầm hình nhẫn, 3 giọ- Chiều dài: 60 cm.- Kích cỡ: 5 Fr. | Cái | 4 |
| 2.12 | Ruột kéo loại cong | - Lưỡi kéo cong có răng cưa đầu nhọn.- Hàm dụng cụ dài 20cm. | Cái | 4 |
| 2.13 | Ruột kéo loại thẳng | - Lưỡi kéo thẳng.- Hàm dụng cụ dài 15cm. | Cái | 4 |
| 2.14 | Ruột kìm bóc tách lưỡng cực | - Ruột kìm bóc tách lưỡng cực.- Chiều dài ruột kẹp 330mm.- Chiều dài hàm: 14.5mm.- Đường kính: 5mm. | Cái | 1 |
| 2.15 | Tay cầm lưỡng cực | - Tay cầm lưỡng cực.- Dùng để gắn với trục lưỡng cực (bipolar shaft). | Cái | 1 |
| 2.16 | Tay panh loại có khóa | - Tay panh loại có khoá.- Chất liệu: Nhựa, khóa kiểu Manhes có chân cắm đốt điện đơn cực. | Cái | 10 |
| 2.17 | Trocar 13mm | - Chiều dài: 11.5cm- Kích cỡ: 13.5mm | Cái | 2 |
| 2.18 | Vỏ ngoài forceps | - Vỏ ngoài forceps.- Chiều dài: 36cm.- Kích cỡ: 5mm. | Cái | 10 |
| 2.19 | Vỏ trong ống soi cắt tiết niệu | - Vỏ trong ống soi cắt tiết niệu.- Có thể xoay được. - Đầu bọc ceramic cách điện sử dụng với ống soi cắt cỡ 26Fr. | Cái | 2 |
| 2.20 | Xi lanh bàng quang | - Xi lanh bàng quang.- Dùng để bơm rửa bàng quang.- Dung tích: 150cc. | Cái | 2 |
| **3** | **Vật tư phẫu thuật chuyên khoa tai mũi họng** |  |  |
| 3.1 | Lưỡi cắt cong xoay | - Lưỡi cắt cong xoay.- Chiều dài: 11cm.- Lưỡi cắt 3 chiều, tốc độ 2000-3000 vòng/phút. | Cái | 10 |
| 3.2 | Lưỡi cắt nạo VA | - Lưỡi cắt nạo VA.- Chiều dài: 11.0cm, cong 40°.- Tốc độ 1.500 vòng/phút. | Cái | 10 |
| 3.3 | Lưỡi cắt nạo xoang cong, quay được 360 độ | - Lưỡi cắt nạo xoang cong, quay được 360 độ.- Chiều dài 11.0cm với trục cong.- Lưỡi cắt 3 chiều.- Tốc độ: 5.000 RPM. | Cái | 30 |
| 3.4 | Lưỡi cắt nạo xoang thẳng, quay được 360 độ | - Chiều dài: 11.0cm lưỡi cắt thẳng.- Xoay 360°.- Mặt cắt 3 chiều.- Tốc độ 5.000 vòng/phút. | Cái | 30 |
| 3.5 | Mũi khoan kim cương, đường kính mũi 0.5mm | - Mũi khoan kim cương.- Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.- Chiều dài 77mm.- Đường kính 0.5mm. | Cái | 2 |
| 3.6 | Mũi khoan kim cương, đường kính mũi 1.0mm | - Mũi khoan kim cương.- Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.- Chiều dài 77mm- Đường kính 1.0mm. | Cái | 2 |
| 3.7 | Mũi khoan kim cương, đường kính mũi 1.5mm | - Mũi khoan kim cương.- Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.- Chiều dài 77mm.- Đường kính 1.5mm. | Cái | 2 |
| 3.8 | Mũi khoan kim cương, đường kính mũi 3.0mm | - Mũi khoan kim cương.- Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.- Chiều dài 72mm.- Đường kính 3.0mm. | Cái | 2 |
| 3.9 | Mũi khoan kim cương, đường kính mũi 5.0mm | - Mũi khoan kim cương.- Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.- Chiều dài 64mm.- Đường kính 5.0mm. | Cái | 2 |
| 3.10 | Mũi khoan phá xoang, loại cong 70 độ | - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.- Chiều dài: 13cm.- Tốc độ tối đa: 12000 vòng/phút. | Cái | 2 |
| 3.11 | Mũi khoan phá xoang, loại thẳng, đường kính 2.9mm | - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.- Đường kính 2.9mm.- Chiều dài 10.0cm, lưỡi thẳng.- Tốc độ: tới 5000 vòng/phút. | Cái | 5 |
| 3.12 | Mũi khoan phá xoang, loại thẳng, đường kính 3.2mm | - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.- Đường kính 3.2mm.- Chiều dài 12.5cm với trục thẳng.- Đầu ống hút có thể điều chỉnh.- Tốc độ tối đa: 12000 vòng/phút. | Cái | 5 |
| 3.13 | Mũi khoan phá, đường kính mũi 1.5mm | - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.- Chiều dài 78mm.- Đường kính: 1.5mm. | Cái | 2 |
| 3.14 | Mũi khoan phá, đường kính mũi 2.0mm | - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.- Chiều dài 78mm.- Đường kính: 2.0mm. | Cái | 2 |
| 3.15 | Mũi khoan phá, đường kính mũi 3.0mm | - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.- Chiều dài 72mm.- Đường kính: 3.0mm. | Cái | 2 |
| 3.16 | Mũi khoan phá, đường kính mũi 4.0mm | - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.- Chiều dài 69mm.- Đường kính: 4.0mm. | Cái | 2 |
| 3.17 | Mũi khoan phá, đường kính mũi 5.0mm | - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.- Chiều dài 66mm.- Đường kính: 5.0mm. | Cái | 2 |
| 3.18 | Mũi khoan phá, đường kính mũi 6.0mm | - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.- Chiều dài 64mm.- Đường kính: 6.0mm. | Cái | 2 |
| **4** | **Vật tư dùng cho dao mổ điện** |  |  |
| 4.1 | Dao mổ điện đơn cực dùng nhiều lần | - Chất liệu lưỡi dao: Thép không gỉ hoặc tương đương.- Chất liệu dây: silicone hoặc tương đương.- Chiều dài dây: 4.6m. |  | 20 |
| 4.2 | Đầu đốt lưỡng cực dùng nhiều lần các cỡ | - Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương.- Chiều dài: 18cm, 19cm.- Đường kinh: 1.5mm, 2.0mm. |  | 60 |
| 4.3 | Dây cáp cao tần lưỡng cực | - Dây cáp cao tần lưỡng cực.- Chiều dài: 300cm.- Khoảng cách chốt: 22cm. |  | 30 |
| 4.4 | Dây nối lưỡng cực | - Dây nối lưỡng cực.- Chất liệu: silicone hoặc tương đương. - Chiều dài 4.6m. |  | 60 |
| **5** | **Các loại mũi khoan phẫu thuật** |  |  |
| 5.1 | Mũi khoan dùng cho vít mặt | - Mũi khoan dùng cho vít mặt.- Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.- Chiều dài: 70mm.- Đường kính: 1.6mm. | Cái | 20 |
| 5.2 | Mũi khoan sọ tự dừng các cỡ | - Mũi khoan sọ tự dừng các cỡ.- Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.- Đường kính ngoài: 14mm.- Đường kính trong: 11mm. | Cái | 20 |
| 5.3 | Mũi khoan xương 2.5 | - Mũi khoan xương.- Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương.- Đường kính: 2.5mm. | Cái | 15 |
| 5.4 | Mũi khoan xương 3.5 | - Mũi khoan xương.- Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương.- Đường kính: 3.5mm. | Cái | 15 |
| 5.5 | Mũi tạo hình sọ đường kính 1.1mm | - Mũi tạo hình sọ.- Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương.- Chiều dài: 8cm.- Đường kính mũi khoan: 1.1mm. | Cái | 10 |
| 5.6 | Mũi tạo hình sọ đường kính 2.35mm | - Mũi tạo hình sọ.- Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương.- Đường kính đầu: 1.5mm, 2.0mm. | Cái | 10 |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Chất lượng hàng hóa mới 100%.

- Hàng hóa được cung cấp thành nhiều đợt theo yêu cầu hàng tháng của Bệnh viện.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 72 giờ kể từ ngày nhận được yêu cầu từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng.

- Thanh toán bằng chuyển khoản.

- Thanh toán trong vòng 120 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn và các chứng từ liên quan) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Giá đã bao gồm các loại thuế, phí (nếu có)…, công vận chuyển và các khoản chi phí khác, bên mua không phải trả bất kỳ các khoản nào thêm.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - Như kính gửi;- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tải);- Cổng thông tin điện từ SYT (đăng tải);- Cổng thông tin của BVĐK tỉnh BN (đăng tải);- Lưu VT, HĐXDDT&giá. | **GIÁM ĐỐC****Hạ Bá Chân** |

**Mẫu báo giá**

**Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế**

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá],* chúng *tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị y tế (2)** | **Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3)** | **Mã HS(4)** | **Năm sản****xuất(5)** | **Xuất xứ(6)** | **Số lượng/ khối lượng(7)** | **Đơn vị tính(8)** | **Đơn giá(9) (VND)** | **Chi phí cho các dịch vụ liên quan(10)****(VNĐ)** | **Thuế, phí, lệ phí (nếu****có)(11)****(VND)** | **Thành tiền(12)****(VND)** |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)*

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày kể từ ngày 22/12/2023.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

*…., ngày.... tháng....năm....*

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))