Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu Mua sắm vật tư thay thế đinh, nẹp, vít năm 2024

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1814/YCBG-BVT ngày 25/4/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật (cho phép chào các kích cỡ khác dao động tối đa ±5%) | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các loại chỉ, đinh Kirschner, đinh nội tủy, vít chốt ngang |  |  |  |
| 1.1 | Chỉ thép mềm | - Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. - Chiều dài cuộn: ≥10.0m. - Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 0.7mm đến 1.0mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 50 | Cuộn |
| 1.2 | Đinh Kirschner | - Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. - Chiều dài: 310mm. - Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 1.0mm đến 2.4mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 1.200 | Cái |
| 1.3 | Đinh nội tủy xương chày có chốt | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đinh có 7 lỗ bắt vít, đầu đinh cong 10 độ. - Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 8.0mm đến 10.0mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 280mm đến 340mm. - Dùng được với mặt hàng STT 1.5 (Vít chốt ngang của đinh nội tủy). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 160 | Cái |
| 1.4 | Đinh nội tủy xương đùi có chốt | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đinh có 4 lỗ bắt vít. - Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 9.0mm đến 10.0mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 320mm đến 420mm. - Dùng được với mặt hàng STT 1.5 (Vít chốt ngang của đinh nội tủy). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 100 | Cái |
| 1.5 | Vít chốt ngang của đinh nội tuỷ | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tạo ren toàn thân vít. - Đường kính vít: 4.5mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 25mm đến 65mm. - Dùng được với mặt hàng STT 1.3 (Đinh nội tủy xương chày có chốt) và mặt hàng STT 1.4 (Đinh nội tủy xương đùi có chốt). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 300 | Cái |
| 2 | Các loại nẹp và vít thường |  |  |  |
| 2.1 | Nẹp bản hẹp | - Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. - Độ dày 4.0mm, rộng 12.0mm. - Có các lỗ trên thân theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 6 đến 12 lỗ. - Khoảng cách giữa các lỗ nẹp: 16.0mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 105mm đến 195mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 100 | Cái |
| 2.2 | Nẹp bản nhỏ | - Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. - Độ dày 3.0mm, rộng 10.0mm. - Có các lỗ trên thân theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 6 đến 10 lỗ. - Khoảng cách giữa các lỗ nẹp: 12.0mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 75mm đến 120mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 200 | Cái |
| 2.3 | Nẹp bản rộng | - Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. - Độ dày 5.0mm, rộng 16.0mm. - Có các lỗ trên thân theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 6 đến 12 lỗ. - Khoảng cách giữa các lỗ nẹp: 18.0mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 105mm đến 195mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 80 | Cái |
| 2.4 | Nẹp chữ T 3 lỗ đầu dùng cho vít 3.5mm | - Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. - Đầu chữ T có 3 lỗ, rộng 24mm. - Có các lỗ trên thân theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 3 đến 5 lỗ. - Độ dày 1.2mm, rộng 11.0mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 40 | Cái |
| 2.5 | Nẹp lòng máng | - Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. - Độ dày 1.0mm, rộng 9.0mm. - Có các lỗ trên thân theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 6 đến 8 lỗ. - Khoảng cách giữa các lỗ nẹp 12.0mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 80mm đến 100mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 30 | Cái |
| 2.6 | Nẹp mắt xích | - Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. - Độ dày 3mm, rộng 10mm. - Có các lỗ trên thân theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 6 đến 8 lỗ. - Khoảng cách giữa các lỗ nẹp 12.0mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 70mm đến 90mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 80 | Cái |
| 2.7 | Nẹp vít mini đường kính 1.5mm | - Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. - Thân nẹp thẳng. - Cỡ nẹp 1.5 mm. - Độ dày 1mm, chiều rộng 4mm. - Có các lỗ trên thân theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 4 đến 8 lỗ. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 20mm đến 35mm. - Dùng được với mặt hàng STT 2.11 (Vít xương cứng đường kính 1.5mm). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 10 | Cái |
| 2.8 | Nẹp vít mini đường kính 2.0mm | - Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. - Thân nẹp thẳng. - Cỡ nẹp 2.0 mm. - Độ dày 1.2mm, chiều rộng 5mm. - Có các lỗ trên thân theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 4 đến 8 lỗ. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 20mm đến 40mm. - Dùng được với mặt hàng STT 2.12 (Vít xương cứng đường kính 2.0mm). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 10 | Cái |
| 2.9 | Vít xốp đường kính 4.0mm | - Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tạo ren 1 phần đầu vít, đường kính 4.0mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 30mm đến 55mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 250 | Cái |
| 2.10 | Vít xốp đường kính 6.5mm | - Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tạo ren 1 phần đầu vít, đường kính 6.5mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 40mm đến 90mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 500 | Cái |
| 2.11 | Vít xương cứng đường kính 1.5mm | - Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tạo ren toàn thân vít. - Đường kính: 1.5mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 15mm đến 20mm. - Dùng được với mặt hàng STT 2.7 (Nẹp vít mini đường kính 1.5mm). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 50 | Cái |
| 2.12 | Vít xương cứng đường kính 2.0mm | - Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tạo ren toàn thân vít. - Đường kính: 2.0mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 15mm đến 20mm. - Dùng được với mặt hàng STT 2.8 (Nẹp vít mini đường kính 2.0mm). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 50 | Cái |
| 2.13 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm | - Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. - Đường kính vít 3.5mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 20mm đến 30mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 2.700 | Cái |
| 2.14 | Vít xương cứng đường kính 4.5mm | - Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương - Đường kính vít 4.5mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 20mm đến 40mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 1.500 | Cái |
| 3 | Các loại nẹp và vít khóa |  |  |  |
| 3.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày | - Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. - Đầu nẹp cong trái, phải: có 3 lỗ. - Có các lỗ trên thân theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 5 đến 9 lỗ. - Độ dày: 3mm, chiều rộng: 15mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 120mm đến 185mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 60 | Cái |
| 3.2 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | - Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. - Đầu nẹp cong trái, phải: có 6 lỗ. - Có các lỗ trên thân theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 6 đến 10 lỗ. - Độ dày: 6mm, chiều rộng: 16mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 170mm đến 245mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 60 | Cái |
| 3.3 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, dùng vít khóa 3.5mm | - Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. - Có các lỗ trên thân theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 4 đến 6 lỗ. - Khoảng cách giữa các lỗ nẹp: 12.0mm. - Độ dày: 3.0mm, chiều rộng: 20.5mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 75mm đến 95mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 30 | Cái |
| 3.4 | Nẹp khóa đầu trên xương chày | - Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. - Đầu nẹp cong trái, phải: có 4 lỗ. - Có các lỗ trên thân theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 5 đến 9 lỗ. - Độ dày: 3.6mm, chiều rộng: 14mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 125mm đến 195mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 60 | Cái |
| 3.5 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi | - Vật liệu: Titanium hoặc tương đương. - Đầu nẹp cong trái, phải: có 3 lỗ. - Có các lỗ trên thân theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 2 đến 10 lỗ. - Độ dày: 6mm, chiều rộng: 18mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 120mm đến 260mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 60 | Cái |
| 3.6 | Nẹp khóa xương gót (mắt cá) trái, phải dùng vít khóa 3.5mm | - Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. - Có 2 loại trái, phải. - Độ dày: 1.5mm. - Có các chiều rộng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 19mm đến 30mm. - Chiều dài: 66mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 10 | Cái |
| 3.7 | Vít xốp rỗng khóa đường kính 6.5mm | - Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tạo ren toàn thân vít, đường kính 6.5mm. - Cấu tạo vít xốp rỗng khóa. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 65mm đến 85mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 110 | Cái |
| 3.8 | Vít khóa đường kính 5.0mm | - Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tự taro, tạo ren toàn thân vít, đường kính 5.0mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 25mm đến 90mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 1.650 | Cái |
| 4 | Thanh nâng ngực |  |  |  |
| 4.1 | Thanh nâng ngực | - Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. - Rộng ở trung tâm, thon nhọn ở hai đầu. - Độ dày: 3mm, đường kính: 4mm. - Có các chiều rộng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 10mm đến 13mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 200mm đến 400mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản) hoặc tương đương. | 20 | Cái |

Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm vật tư thay thế đinh, nẹp, vít năm 2024

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hóa chất, vật tư, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các hóa chất, vật tư, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Năm sản xuất | Nước sx | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật tư A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vật tư B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của hóa chất, vật tư, thiết bị y tế (nếu có).

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 06/5/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))