PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

Gói thầu: Sửa chữa cải tạo bể phốt nhà C2

(Kèm theo Thư mời báo giá số 2503/YCBG-BVT ngày 29/05/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Nội dung công việc | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đục nền gạch cũ | Cắt, đục nền gạch cũ granito tại các vị trí bể bị căng phồng | m2 | 40 |
| 2 | Gạch lát sân | - Gạch đỏ lát sân granito - Kích thước 40x40cm | m2 | 40 |
| 3 | Xi măng | - Xi măng PC40 (tương đương xi măng Phúc Sơn) | Kg | 3.500 |
| 4 | Cát đen xây và đổ xung quanh bể phốt | - Cát xây độ lớn trung bình 0.7mm - Không được phép có lẫn các hạt sỏi có đường kính từ 5-10mm | m3 | 15 |
| 5 | Đá | Đá 1x2 đổ bê tông tấm đan | M3 | 01 |
| 6 | Cát vàng | Cát vàng có kích thước hạt từ 0,14mm đến 5mm để đổ bê tông tấm đan | M3 | 3 |
| 7 | Sắt Ø8 | Đường kính 8mm, đổ bê tông tấm đan | kg | 50 |
| 8 | Gạch xây | Gạch chỉ 6,5x10,5x22cm | viên | 6.000 |
| 9 | Nhân công | Phá dỡ bể phốt cũ | Gói | 01 |
| 10 | Nhân công | Xây, trát, đổ bê tông tấm đan, đổ cát xung quanh bể phốt đầm chặt, đổ bê tông lót, lát nền hoàn thiện | Gói | 01 |
| 11 | Nhân công | Vận chuyển phế thải lên xe ô tô vận chuyển về bãi đổ đúng nơi quy định. | Gói | 1 |

Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 29/05/2024)

| CÔNG TY……………. Địa chỉ:…………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3 821 242

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số Lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |

(Thành tiền bằng chữ: ............................................. ./.)

| Ghi chú: - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), công vận chuyển, lắp đặt, sửa chữa …, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thê; - Chất lượng hàng hóa mới 100%. - Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. - Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. tháng | ........, ngày …. tháng …. năm 2024 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |