Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu Mua sắm vật tư dùng cho lọc máu liên tục năm 2024 - 2025

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 4351/YCBG-BVT ngày 14/8/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Catheter 2 nòng dùng cho chạy thận nhân tạo | - Bao gồm tối thiểu: 01 catheter, 01 dây dẫn, 01 kim dẫn đường, 02 bơm tiêm, 01 dao, 01 cây nong. - Chất liệu catheter: Polyurethane. - Catheter 02 nòng loại thẳng. - Đường kính catheter: 12F, chiều dài catheter: 20cm (±10%). - Chất liệu dây dẫn: Nitinol hoặc thép không gỉ. - Có vạch chia. - Đã được tiệt trùng. | Bộ | 415 |
| 2 | Bộ quả lọc máu liên tục | - Kết cấu màng lọc tổng hợp dạng sợi rỗng: Polysulfone hoặc AN69 (Acrylonitrile Sodium Methallyl Sulfonate). - Áp lực xuyên màng (TMP) tối đa: ≥350mmHg. - Diện tích màng: ≥0.9m². - Đã được tiệt trùng. - Sử dụng được trên máy lọc máu liên tục Prismaflex, hãng sản xuất Gambro Lundia AB. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng được cấp bởi các nước G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Úc). | Bộ | 140 |
| 3 | Bộ quả lọc trao đổi huyết tương | - Kết cấu màng lọc dạng sợi rỗng. - Tốc độ máu tối đa: ≥400ml/ phút. - Tốc độ máu tối thiểu: ≤100ml/ phút. - Diện tích màng: ≥0.35m². - Đã được tiệt trùng. - Sử dụng được trên máy lọc máu liên tục Prismaflex, hãng sản xuất Gambro Lundia AB. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng được cấp bởi các nước G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Úc). | Bộ | 32 |

Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm vật tư dùng cho lọc máu liên tục năm 2024 - 2025

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | STT theo yêu cầu báo giá | Danh mục hàng hóa | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hàng hoá A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hàng hoá B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 26/8/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))