Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu Mua sắm bổ sung vật tư, hóa chất năm 2024-2025

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 4945/YCBG-BVT ngày 6/9/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa |  | Yêu cầu tính năng và yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Miếng cầm máu mũi | - Thành phần: Hydroxilated PolyVinyl Acetate hoặc Polyvinyl alcohol - Kích thước: 8 x 1,5 x 2 cm ±10%/miếng - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | miếng | 920 |
| 2 | Miếng cầm máu tai |  | - Thành phần: Hydroxilated PolyVinyl Acetate hoặc Polyvinyl alcohol. - Kích thước: 2,4 x 1,2 cm ±10% - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | miếng | 230 |
| 3 | Hóa chất dùng hấp phụ CO2 |  | - Dùng để hấp phụ CO2 trong quá trình thở máy, gây mê - Thành phần và đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | kg | 200 |
| 4 | Trichloroisocyanuric acid |  | - Thành phần: C3Cl3N3O3 ≥ 90% - Dạng viên, khối lượng 200g ±10%/viên - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | kg | 350 |
|  | Tổng: 04 khoản |  |  |  |  |

Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm bổ sung vật tư, hóa chất năm 2024-2025

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế, hoá chất và dịch vụ liên quan

| STT | STT theo yêu cầu báo giá | Danh mục hàng hóa | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hàng hoá A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hàng hoá B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 16/9/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))