Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu Mua sắm các loại chỉ phẫu thuật năm 2024 - 2025

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2282/YCBG-BVT ngày 20/5/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần 1: Chỉ không tiêu |  |  |  |
| 1.1 | Chỉ không tiêu đơn sợi dùng cho tim mạch số 0 | - Chỉ vô trùng không tiêu, đơn sợi. - Chất liệu: Polypropylene. - Sợi chỉ số 0, chiều dài: ≥ 100cm. - Độ cong kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim: 36mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 144 | Sợi |
| 1.2 | Chỉ không tiêu đơn sợi dùng cho tim mạch số 2/0 | - Chỉ vô trùng không tiêu, đơn sợi. - Chất liệu: Polypropylene. - Sợi chỉ số 2/0, chiều dài: ≥ 90cm. - Độ cong kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim: 26mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 252 | Sợi |
| 1.3 | Chỉ không tiêu đơn sợi dùng cho tim mạch số 3/0 | - Chỉ vô trùng không tiêu, đơn sợi. - Chất liệu: Polypropylene. - Sợi chỉ số 3/0, chiều dài: ≥ 90 cm. - Độ cong kim 1/2C, chiều dài kim: 26mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 936 | Sợi |
| 1.4 | Chỉ không tiêu đơn sợi dùng cho tim mạch số 4/0 | - Chỉ vô trùng không tiêu, đơn sợi. - Chất liệu: Polypropylene. - Sợi chỉ số 4/0, chiều dài: ≥ 90cm. - Độ cong kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim: 22mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 1620 | Sợi |
| 1.5 | Chỉ không tiêu đơn sợi dùng cho tim mạch số 5/0 | - Chỉ vô trùng không tiêu, đơn sợi. - Chất liệu: Polypropylene. - Sợi chỉ số 5/0, chiều dài: ≥ 90cm. - Độ cong kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim: 17mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 1008 | Sợi |
| 1.6 | Chỉ không tiêu đơn sợi dùng cho tim mạch số 6/0 | - Chỉ vô trùng không tiêu, đơn sợi. - Chất liệu: Polypropylene. - Sợi chỉ số 6/0, chiều dài: ≥ 75cm. - Độ cong kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim: 13mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 252 | Sợi |
| 1.7 | Chỉ không tiêu đơn sợi dùng cho tim mạch số 7/0 | - Chỉ vô trùng không tiêu, đơn sợi. - Chất liệu: Polypropylene. - Sợi chỉ số 7/0, chiều dài: ≥ 60cm. - Độ cong kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim: 9mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 252 | Sợi |
| 1.8 | Chỉ thép số 5 | - Sợi chỉ số 5, chiều dài: ≥ 45cm - Kim tròn đầu tam giác, cong 1/2C, chiều dài kim: ≥ 45cm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 48 | Sợi |
| 1.9 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi số 2/0 | - Chỉ nylon vô trùng không tiêu, đơn sợi. - Chất liệu: Nylon. - Sợi chỉ số 2/0, chiều dài: ≥ 75cm. - Kim tam giác 3/8C, chiều dài kim: 26mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 1296 | Sợi |
| 1.10 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi số 3/0 | - Chỉ không tiêu, đơn sợi. - Chất liệu: Nylon. - Sợi chỉ số 3/0, chiều dài: ≥ 75cm. - Kim tam giác ngược 3/8C, chiều dài kim: 24mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 5544 | Sợi |
| 1.11 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi số 4/0 | - Chỉ nylon vô trùng không tiêu, đơn sợi. - Chất liệu: Nylon. - Sợi chỉ số 4/0, chiều dài: ≥ 45cm. - Kim tam giác 3/8C, chiều dài kim: 19mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 2016 | Sợi |
| 1.12 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi số 5/0 | - Chỉ nylon vô trùng không tiêu, đơn sợi. - Chất liệu: Nylon. - Sợi chỉ số 5/0, chiều dài: ≥ 45cm. - Kim tam giác 3/8C, chiều dài kim: 16mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 1008 | Sợi |
| 1.13 | Chỉ Nylon số 10/0 | - Chỉ không tiêu, tổng hợp, đơn sợi. - Chất liệu: Nylon. - Sợi chỉ số 10/0, chiều dài: ≥ 30cm. - Kim hình thang 1/2C, chiều dài kim: 7mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 84 | Sợi |
| 2 | Phần 2: Chỉ tiêu |  |  |  |
| 2.1 | Chỉ tiêu chậm đơn sợi số 3/0 | - Chỉ tự tiêu, tổng hợp, đơn sợi. - Chất liệu: Polydioxanone. - Sợi chỉ số 3/0, chiều dài: ≥ 70cm. - Kim tròn 1/2C, chiều dài kim: 26mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 504 | Sợi |
| 2.2 | Chỉ tiêu chậm đơn sợi số 4/0 | - Chỉ tự tiêu, tổng hợp, đơn sợi. - Chất liệu: Polydioxanone. - Sợi chỉ số 4/0, chiều dài: ≥ 70cm. - Kim tròn 1/2C, chiều dài kim: 20mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 360 | Sợi |
| 2.3 | Chỉ khâu tiêu chậm catgut chrom 4/0 | - Sợi chỉ số 4/0, chiều dài: ≥ 70cm. - Kim tròn 1/2C, chiều dài kim: 20mm (± 10%), 26mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 216 | Sợi |
| 2.4 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 0 | - Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện. - Chất liệu: Lactomer (Glycolide/lactide copolymer). - Sợi chỉ số 0, chiều dài: ≥ 75cm. - Kim tròn 1/2C, chiều dài kim: 36mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 1512 | Sợi |
| 2.5 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 1 | - Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện. - Chất liệu: Lactomer (Glycolide/lactide copolymer). - Sợi chỉ số 1, chiều dài: ≥ 90cm. - Kim tròn 1/2C, chiều dài kim: 40mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 10044 | Sợi |
| 2.6 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 2/0 | - Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện. - Chất liệu: Lactomer (Glycolide/lactide copolymer). - Sợi chỉ số 2/0, chiều dài: ≥ 75cm. - Kim tròn 1/2C, chiều dài kim: 26mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 4500 | Sợi |
| 2.7 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 3/0 | - Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện. - Chất liệu: Lactomer (Glycolide/lactide copolymer). - Sợi chỉ số 3/0, chiều dài: ≥ 75cm. - Kim tròn 1/2C, chiều dài kim: 26mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 7524 | Sợi |
| 2.8 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 4/0 | - Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện. - Chất liệu: Lactomer (Glycolide/lactide copolymer). - Sợi chỉ số 4/0, chiều dài: ≥ 75cm. - Kim tròn 1/2C, chiều dài kim: 20mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 2412 | Sợi |
| 2.9 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 5/0 | - Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện. - Chất liệu: Lactomer (Glycolide/lactide copolymer). - Sợi chỉ số 5/0, chiều dài: ≥ 75cm. - Kim tròn 1/2C, chiều dài kim: 17mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 252 | Sợi |
| 2.10 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 6/0 | - Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện. - Chất liệu: Lactomer (Glycolide/lactide copolymer). - Sợi chỉ số 6/0, chiều dài: ≥ 45cm. - Kim tròn 1/2C, chiều dài kim: 12mm (± 10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản). | 36 | Sợi |

Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm các loại chỉ phẫu thuật năm 2024 - 2025

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hóa chất, vật tư, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các loại hóa chất, vật tư, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Năm sản xuất | Nước sx | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của hóa chất, vật tư, thiết bị y tế báo giá(nếu có).

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 31/05/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))