Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
 Gói thầu: Mua sắm các loại chỉ phẫu thuật và cannula dùng trong mổ tim năm 2026-2027  
Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm các loại chỉ phẫu thuật và cannula dùng trong mổ tim năm 2026-2027  
(Kèm theo yêu cầu báo giá số:5635/YCBG-BVĐKBN2 ngày 19/6/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
(Đối với các thông số cố định, cho phép chào các kích cỡ khác dao động tối đa ±5%)
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Vật tư dùng trong phẫu thuật cố định cột sống ngực, thắt lưng mổ mở

	1.1
	Cannula gốc động mạch chủ dùng truyền dung dịch liệt tim
	- Sử dụng để truyền dung dịch liệt tim trong phẫu thuật tim hở.
- Chất liệu thân cannula: PVC (Polyvinyl Chloride) hoặc PU (Polyurethane).
- Kim chọc mạch bằng thép không gỉ.
- Thân: Có đường hút riêng để đuổi khí.
- Có các cỡ theo tiêu chuẩn sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 7Fr đến 11Fr.
- Có tối thiểu 01 chiều dài: ≥ 6cm.
- Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Bắc Mỹ.
	Cái
	15

	1.2
	Cannula tĩnh mạch chủ dùng cho phẫu thuật tim hở
	- Cannula tĩnh mạch chủ dùng cho phẫu thuật tim hở.
- Chất liệu thân cannula: PVC (Polyvinyl Chloride) hoặc PU (Polyurethane).
- Đầu: thẳng, 02 tầng.
- Thân: có marker đánh dấu độ sâu.
- Có các cỡ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
- Có tối thiểu 01 chiều dài: ≥ 30cm.
- Đầu kết nối: có tối thiểu đầu kết nối 1/2 inch.
- Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Bắc Mỹ.
	Cái
	15

	1.3
	Cannula động mạch chủ dùng cho phẫu thuật tim hở
	- Cannula động mạch chủ dùng cho phẫu thuật tim hở.
- Chất liệu thân cannula: PVC (Polyvinyl Chloride) hoặc PU (Polyurethane).
- Có các cỡ theo tiêu chuẩn sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 18Fr đến 24Fr.
- Có tối thiểu 01 chiều dài: ≥ 15 cm.
- Đầu kết nối: có tối thiểu đầu kết nối 3/8 inch.
- Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Bắc Mỹ.
	Cái
	15

	1.4
	Cannula hút máu phẫu trường
	- Chất liệu: Đầu gần và xa bằng nhựa, đoạn giữa bằng kim loại cứng. 
- Đầu hút máu có lọc dị vật.
- Có các cỡ theo tiêu chuẩn sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 9Fr đến 20Fr.
- Chiều dài: ≥ 10 cm.
- Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Bắc Mỹ.
	Cái
	10

	1.5
	Cannula hút máu trong và ngoài tim loại cứng
	- Chất liệu: nhựa.
- Đầu có lỗ hút. 
- Có các cỡ theo tiêu chuẩn sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 12Fr đến 20Fr.
- Chiều dài: ≥ 30 cm.
- Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Bắc Mỹ.
	Cái
	10

	1.6
	Cannula hút máu trong tim loại mềm
	- Chất liệu: silicone.
- Đầu: nhựa có lỗ hút.
- Thân: thẳng, có thể uốn, có marker đánh dấu độ sâu.
- Có các cỡ theo tiêu chuẩn sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 13Fr đến 20Fr.
- Chiều dài: ≥ 30 cm.
- Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Bắc Mỹ.
	Cái
	10

	1.7
	Cannula tĩnh mạch chủ trên 1 tầng dùng cho mổ mở
	- Chất liệu: nhựa, thân có vòng xoắn.
- Đầu: làm bằng kim loại, cong vát, có lỗ bên, 01 tầng.
- Có các cỡ theo tiêu chuẩn sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 22Fr đến 31Fr.
- Chiều dài: ≥ 30 cm.
- Đầu kết nối: có tối thiểu đầu kết nối 3/8 inch.
- Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Bắc Mỹ.
	Cái
	10

	1.8
	Cannula truyền ngược dòng
	- Chất liệu: silicone.
- Có vành bung với vạch kiểm soát áp suất, kèm một kim để bơm vành.
- Có đường đo áp lực riêng.
- Có dây dẫn phía trong, có khóa luer.
- Có các cỡ theo tiêu chuẩn sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 10Fr đến 15Fr.
- Chiều dài: ≥ 22 cm.
- Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) hoặc Châu Âu hoặc Bắc Mỹ hoặc Trung Mỹ.
	Cái 
	10

	2
	Các loại chỉ phẫu thuật tim

	2.1
	Chỉ đa sợi không kim
	- Chỉ không tiêu, tự nhiên, đa sợi, không kim
- Chất liệu: silk
- Chỉ số 1, chiều dài 60cm
- Đã được tiệt trùng.
	Sợi
	200

	2.2
	Chỉ điện cực tạm thời
	- Chỉ điện cực, đa sợi 
- Chất liệu: thép không gỉ phủ lớp cách điện.
- Chỉ số 2/0
- Bao gồm 02 kim: một kim tròn cong 1/2 vòng tròn và một kim thẳng đầu tam giác.
- Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện:
+ Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ).
+ Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản).
	Sợi
	80

	2.3
	Chỉ khâu van tim
	- Chỉ không tiêu, đa sợi.
- Chất liệu: polyester.
- Chỉ số 2/0, chiều dài ≥ 75cm.
- Bao gồm 02 kim, cong 1/2 vòng tròn, chiều dài kim trong khoảng từ 15mm đến 30mm.
- Đã được tiệt trùng.
- Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện:
+ Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ).
+ Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản).
	Sợi
	400

	2.4
	Chỉ khâu van tim có miếng đệm
	- Chỉ không tiêu, đa sợi. 
- Chất liệu: polyester.
- Chỉ số 2/0, chiều dài ≥ 75cm. 
- Bao gồm 02 kim, cong 1/2 vòng tròn, chiều dài kim trong khoảng từ 15mm đến 30mm.
- Kích thước miếng đệm (dài x rộng): ≥ 5x3mm.
- Đã được tiệt trùng.
- Đáp ứng tối thiểu một trong hai điều kiện:
+ Đạt chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ).
+ Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Canađa, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản).
	Sợi
	400


Mẫu báo giá
Gói thầu: Mua sắm các loại chỉ phẫu thuật và cannula dùng trong mổ tim năm 2026-2027  
Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm các loại chỉ phẫu thuật và cannula dùng trong mổ tim năm 2026-2027  
BÁO GIÁ
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS (nếu có)
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)
	Thuế suất (%)

	1
	
	Hàng hoá A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Hàng hoá B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 30/6/2026.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
