PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ/DỊCH VỤ
Mua sắm đầu dò thay thế cho máy siêu âm
(kèm theo Yêu cầu báo giá số 6450/YCBG-BVĐKBN2 ngày 9/7/2026)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị tính

	1
	Đầu dò Linear cho máy siêu âm Voluson S10
	Đầu dò Linear cho máy siêu âm Voluson S10.
- Dải tần số: ≤ 3 – ≥8 MHz
- Trường nhìn: ≥ 40 mm
- Tương thích với máy siêu âm model: Voluson S10, hãng sản xuất: GE Healthcare.
	02
	Cái

	2
	Đầu dò siêu âm tim 2D cho máy siêu âm tim Vivid E95
	Đầu dò siêu âm tim 2D cho máy siêu âm tim Vivid E95.
- Dải tần số: ≤ 1  – ≥ 5 MHz
- Trường nhìn: ≥ 120°
- Tương thích với máy siêu âm tim model: Vivid E95, hãng sản xuất: GE Healthcare.
	01
	Cái


Mẫu báo giá
Gói thầu: Mua sắm đầu dò thay thế cho máy siêu âm
Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm đầu dò thay thế cho máy siêu âm
BÁO GIÁ
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS (nếu có)
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)
	Thuế suất (%)

	1
	
	Hàng hoá A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Hàng hoá B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 20/7/2026.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
