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	[bookmark: _Hlk237505887]STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Thuỷ tinh thể nhân tạo
	- Loại thủy tinh thể: mềm, 1 mảnh
- Thủy tinh thể có thể lọc được tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh
- Điểm hội tụ: đơn tiêu
- Thiết kế: 2 càng hoặc 4 càng
- Tổng chiều dài kính trong khoảng từ 11 mm đến 13 mm
- Đường kính optic trong khoảng từ 5.5 mm đến 6.00 mm
- Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.45
- Dải công suất: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
- Thủy tinh thể được lắp sẵn trong catridge hoặc cung cấp cùng catridge
- Đạt tối thiểu chứng nhận/ chứng chỉ: FDA (Mỹ)
hoặc CE (Châu Âu)
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Ý, Canada) hoặc Châu Âu
	Cái
	120

	2
	Dịch nhày dùng trong
phẫu thuật mắt
	- Dịch nhày dùng trong phẫu thuật mắt
- Thành phần: Hydroxypropyl methylcellulose 2%
- Đóng gói: tối thiểu 2ml/ống
- Đã được tiệt trùng
	Ống
	120

	3
	Chất nhuộm bao trong phẫu thuật mắt
	- Chất nhuộm bao trong phẫu thuật mắt
- Thành phần: Trypan Blue 0.06%
- Đóng gói: tối thiểu 1ml/lọ
- Đã được tiệt trùng
	Lọ
	30

	4
	Dao mổ sử dụng trong phẫu thuật Phaco 
	- Lưỡi dao làm bằng thép không gỉ. 
- Kích thước: trong khoảng từ 2.8 mm đến 2.9 mm 
- Đã được tiệt trùng
	Cái
	120

	5
	Dao mổ sử dụng trong phẫu thuật Phaco 15 độ
	- Lưỡi dao làm bằng thép không gỉ 
- Tạo độ mở rộng góc 15 độ
- Đã được tiệt trùng
	Cái
	120
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Gói thầu Mua sắm vật tư cho phẫu thuật Phaco năm 2026
BÁO GIÁ
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Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm vật tư cho phẫu thuật Phaco năm 2026 như sau:
1. Báo giá Mua sắm vật tư cho phẫu thuật Phaco năm 2026:
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Quy cách đóng gói (nếu có)
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS (nếu có)
	Nước sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)
	Thuế suất (%)
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       	(Hồ sơ báo giá gửi kèm catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật hoặc hình ảnh minh họa) (nếu có).
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%. 
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 28/9/2026.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
                                                                                                                 …., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))

