Phụ lục: Danh mục dịch vụ/ Yêu cầu chi tiết

Gói thầu: Di chuyển và lắp đặt máy chụp cắt lớp vi tính Bright Speed

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2755/YCBG-BVT ngày 10/06/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Di chuyển và lắp đặt máy chụp cắt lớp vi tính Bright Speed, hãng sản xuất GE | - Di chuyển và lắp đặt máy chụp cắt lớp vi tính Bright Speed từ tầng 1 nhà C3 đến phòng 102 nhà C2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. - Các bước di chuyển và lắp đặt cụ thể bao gồm: + Kiểm tra tình trạng máy trước khi tháo dỡ. + Tháo dỡ máy tại vị trí cũ. + Đóng gói máy trước khi vận chuyển. +Vận chuyển máy từ vị trí tháo dỡ đến vị trí lắp đặt mới. + Lắp đặt máy vào vị trí mới, tại phòng 102 nhà C2. - Các yêu cầu khác: + Có phương án tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt máy chi tiết, đảm bảo tính năng kỹ thuật cho máy như trước khi di chuyển, an toàn và phù hợp với cơ sở hạ tầng hiện có của Bệnh viện. + Có đầy đủ công cụ hỗ trợ trong quá trình tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt máy. + Có đầy đủ nhân lực có trình độ chuyên môn để thực hiện việc kiểm tra, tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt máy vào vị trí mới. | Hệ thống | 01 |

Mẫu báo giá

Gói thầu Di chuyển và lắp đặt máy chụp cắt lớp vi tính Bright Speed

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] Báo giá dịch vụ Di chuyển và lắp đặt máy chụp cắt lớp vi tính Bright speed như sau:

1. Báo giá dịch vụ Di chuyển và lắp đặt máy chụp cắt lớp vi tính Bright speed:

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….công di chuyển, lắp đặt và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 21/06/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))