Phụ lục: Danh mục dịch vụ/ Yêu cầu chi tiết
Gói thầu: Sửa chữa ghế răng Selene
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1964/YCBG-BVT ngày 26/3/2025 
của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng


	1
	Sửa chữa ghế răng Selene, hãng: J.Morita, Serial number: SE0814019
	- Sửa chữa, thay thế vật tư cho ghế răng Selene, bao gồm:

+ Bọc da lại toàn bộ thân ghế răng.

+ Thay thế toàn bộ hệ thống: dây dẫn khí, dây dẫn nước, dây tay khoan, dây tay xịt…

+ Sửa chữa, khắc phục các chế độ điều khiển: nâng, hạ, tựa đầu…

- Bảo dưỡng tổng thể toàn bộ ghế răng.

- Sau khi sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế vật tư, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường và đồng bộ với ghế răng Selene, hãng: J.Morita, Serial number: SE0814019.
	Dịch vụ
	01


Mẫu báo giá

Gói thầu Sửa chữa ghế răng Selene
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho gói thầu như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Đơn vị tính
	Đơn giá
(VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	Tổng cộng: 


         Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của hóa chất, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có).
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. công kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 07/4/2025.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

                                                                                                                              …., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
                                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
