Phụ lục: Danh mục, số lượng, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu: Mua sắm đồ vải phục vụ chuyên môn năm 2026-2027

(Đính kèm yêu cầu báo giá số 8791/YCBG-BVĐKBN2 ngày 14/9/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu về kĩ thuật (Đối với các thông số cố định. cho phép chào các kích cỡ khác dao động tối đa ±5%) | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo bọc bình oxy | - Chất liệu: vải thô hoặc tương đương - Thành phần: 63% polyester, 37% visco - Màu sắc: màu trắng - Kích thước: cao 0.85m, chu vi 0.46m - Khối lượng vải: 160g/m² | Chiếc | 100 |
| 2 | Áo choàng bệnh nhân nặng | - Chất liệu: vải peco kẻ - Thành phần: 65% polyester, 35% cotton/visco - Màu sắc: xanh nước biển - Khối lượng vải: 200g/m² - Kiểu dáng: áo choàng dài dưới gối | Chiếc | 200 |
| 3 | Áo choàng dài xanh liền khẩu trang (áo phòng mổ) | - Chất liệu: vải kaki - Thành phần: 100% bông hoặc tương đương - Kiểu dệt: vân chéo 3/1 - Màu sắc: màu xanh két - Vải nhuộm hoàn nguyên - Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 200g/m² - Quy cách: Theo quy định tại Thông tư 45 của Bộ Y tế - Logo: Thêu logo theo yêu cầu của đơn vị - Đánh size từ S, M, L, XL, 2XL theo quy chuẩn | Chiếc | 745 |
| 4 | Áo ghế răng | - Chất liệu: vải kaki - Thành phần: 100% bông hoặc tương đương - Màu sắc: màu xanh két/trắng - Kích thước (1.8x0.8)m - Có 2 dây buộc 2 bên tay ghế - Viền bo chun toàn bộ xung quanh - Vải nhuộm hoàn nguyên - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 - Độ bền màu với Chất tẩy: Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 200g/m² | Chiếc | 16 |
| 5 | Áo người nhà người bệnh | - Chất liệu vải thô hoặc tương đương - Màu sắc: vàng nhạt - Vải nhuộm hoàn nguyên - Kiểu dệt: vân điểm - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 160g/m² - Quy cách: theo quy định tại Thông tư 45 của Bộ Y tế - Logo: thêu logo theo yêu cầu của đơn vị - Đánh size từ S, M, L, XL, 2XL theo quy chuẩn | Chiếc | 1580 |
| 6 | Bộ quần, áo sản phụ | - Chất liệu: vải thô - Thành phần 89% polyester, 11% cotton - Kiểu dệt: vân điểm - Màu sắc: hồng chấm bi trắng - Vải nhuộm hoàn nguyên - Khối lượng vải: ≥ 120 g/m² - Quy cách: theo quy định tại Thông tư số 45 của Bộ Y tế - Kiểu dáng áo: cổ tròn, cài cúc giữa, dài tay, dáng suông, chiều dài quá mông - Kiểu dáng quần: dài, cạp chun hoặc dây rút, phù hợp sử dụng cho sản phụ - Đánh size từ S, M, L, XL, 2XL theo quy chuẩn - Logo: thêu logo theo yêu cầu của đơn vị | Bộ | 150 |
| 7 | Chăn len | - Chất liệu: sợi len sợi tổng hợp hoặc tương đương; Khối lượng: 300g/m² - Kích thước: (1.5x2)m - Màu sắc: phối từ 01 đến 02 màu trầm | Chiếc | 860 |
| 8 | Chăn mùa đông | - Chất liệu ruột (lõi): bằng bông nhân tạo hoặc tương đương; Khối lượng: 250g/m² - Chất liệu vỏ: vải thô hoặc tương đương - Thành phần: 63% polyester, 37% visco - Kích thước: (2.2x2.0)m - Kiểu dệt: vân điểm - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 160g/m² | Chiếc | 71 |
| 9 | Dải rút | - Chất liệu: vải sợi tổng hợp - Thành phần: 65% polyester, 35% cotton/visco - Kích thước: (1.5x0.01)m - Khối lượng vải: ≥ 120 g/m² | Chiếc | 4000 |
| 10 | Ga chun trải giường | - Chất liệu: vải thô hoặc tương đương - Thành phần: 63% polyester, 37% visco - Màu sắc: màu trắng - Kích thước: (1.6x2.4)m - Kiểu dệt: vân điểm - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 160g/m² - In logo bệnh viện góc phải cách 30cm | Chiếc | 4375 |
| 11 | Khăn bông | - Chất liệu: vải sợi cotton 100% hoặc tương đương - Kích thước: (140x70)cm | Chiếc | 40 |
| 12 | Khăn lau tay màu trắng | - Chất liệu: khăn bông được dệt 100% từ sợi cotton nguyên chất hoặc tương đương - Kích thước: (0.3x0.3)m | Chiếc | 14280 |
| 13 | Khăn trải bàn | - Chất liệu: vải thô hoặc tương đương - Thành phần: 63% polyester, 37% visco - Kích thước: (1.8x2.2)m - Kiểu dệt: vân điểm - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 160g/m² | Chiếc | 49 |
| 14 | Khẩu trang xanh dành cho Phẫu thuật viên trong phòng mổ | - Chất liệu: vải kaki - Thành phần: 100% bông hoặc tương đương - Màu sắc: xanh két - Vải nhuộm hoàn nguyên - Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: ≥120g/m² | Chiếc | 600 |
| 15 | Màn bệnh nhân | - Chất liệu: vải vi sợi polyester hoặc tương đương - Màu sắc: màu trắng/ màu xanh - Kích thước: (1x1.9x1.55)m | Chiếc | 160 |
| 16 | Mũ xanh dành cho Phẫu thuật viên trong phòng mổ | - Chất liệu: vải kaki - Thành phần: 100% bông hoặc tương đương - Màu sắc: màu xanh két - Vải nhuộm hoàn nguyên - Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 200g/m² | Chiếc | 2930 |
| 17 | Quần áo bệnh nhân khoa Truyền nhiễm | - Chất liệu: vải kate - Thành phần: 100% polyester hoặc tương đương - Kiểu dệt: vân điểm - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 - Quy cách: theo Thông tư 45 của Bộ y tế - Logo: thêu logo theo yêu cầu của đơn vị - Đánh size từ S, M, L, XL, 2XL theo quy chuẩn (cả quần và áo) | Bộ | 100 |
| 18 | Quần áo bệnh nhân số 3,4,5 | - Chất liệu: vải kate - Thành phần: 100% polyester hoặc tương đương - Kiểu dệt: vân điểm - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 - Quy cách: theo Thông tư 45 của Bộ y tế - Logo: thêu logo theo yêu cầu của đơn vị, đánh số 3, 4, 5 (cả quần và áo) | Bộ | 3780 |
| 19 | Quần áo khu vực phẫu thuật, gây mê hồi sức | - Chất liệu: vải kaki - Thành phần: 100% bông hoặc tương đương - Màu sắc: màu xanh két - Vải nhuộm hoàn nguyên - Kiểu dệt: vân chéo 3/1 - Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 200g/m² - Quy cách: theo Thông tư 45 của Bộ y tế - Logo: thêu logo theo yêu cầu của đơn vị - Đánh size từ S, M, L, XL, 2XL theo quy chuẩn (cả quần và áo) | Bộ | 450 |
| 20 | Quần đục lỗ để nội soi | - Chất liệu: vải kate - Thành phần: 100% polyester, kẻ sọc xanh trắng hoặc tương đương - Kiểu dệt: vân điểm - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 - Quần dài kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau - Có lỗ sau đường kính 10cm | Chiếc | 500 |
| 21 | Quần xẻ ống trái | - Chất liệu: vải kate 100% polyester - Kiểu dệt: vân điểm - Màu sắc: kẻ sọc xanh trắng - Khối lượng vải: ≥ 120 g/m² - Kiểu dáng: quần dài kiểu pyjama, cạp quần có dây rút điều chỉnh, xẻ ống bên trái | Chiéc | 150 |
| 22 | Rèm cửa | - Chất liệu: vải thô cản sáng (màu vàng, 100% polyeter, 300 g/m²) - Kích thước: (1.9x1.8)m - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 | Bộ | 06 |
| 23 | Rèm cửa khung hợp kim | - Chất liệu: vải thô cản sáng (màu vàng, 100% polyeter, 300 g/m²) - Suốt hợp kim nhôm đường kính 30 mm - Kích thước: (1.9x1.8)m - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 | Bộ | 12 |
| 24 | Rèm cửa ra vào (200x150)cm | - Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen - Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (200x150)cm (tạo sóng đều, cân đối) - Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương - Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương - Đầu rèm đóng khoen tròn - Màu sắc: vàng kem - Khối lượng vải: ≥200g/m² - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 | Cái | 01 |
| 25 | Rèm cửa ra vào (210x90)cm | - Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen - Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (210x90)cm (tạo sóng đều, cân đối) - Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương - Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương - Đầu rèm đóng khoen tròn - Màu sắc: vàng kem - Khối lượng vải: ≥200g/m² - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 | Cái | 07 |
| 26 | Rèm cửa sổ (120x150)cm | - Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen - Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (120x150)cm (tạo sóng đều, cân đối) - Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương - Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương - Đầu rèm đóng khoen tròn - Màu sắc: vàng kem - Khối lượng vải: ≥200g/m² - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 | Cái | 03 |
| 27 | Rèm cửa sổ (150x130)cm | - Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen - Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (150x130)cm (tạo sóng đều, cân đối) - Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương - Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương - Đầu rèm đóng khoen tròn - Màu sắc: vàng kem - Khối lượng vải: ≥200g/m² - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 | Cái | 04 |
| 28 | Rèm cửa sổ (210x130)cm | - Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen - Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (210x130)cm (tạo sóng đều, cân đối) - Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương - Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương - Đầu rèm đóng khoen tròn - Màu sắc: vàng kem - Khối lượng vải: ≥200g/m² - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 | Cái | 06 |
| 29 | Rèm cửa sổ (320x220)cm | - Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen - Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (320x220)cm (tạo sóng đều, cân đối) - Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương - Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương - Đầu rèm đóng khoen tròn - Màu sắc: vàng kem - Khối lượng vải: ≥200g/m² - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 | Cái | 02 |
| 30 | Rèm cửa sổ (390x130)cm | - Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen - Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (390x130)cm (tạo sóng đều, cân đối) - Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương - Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương - Đầu rèm đóng khoen tròn - Màu sắc: vàng kem - Khối lượng vải: ≥200g/m² - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 | Cái | 01 |
| 31 | Rèm cửa sổ (390x210)cm | - Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen - Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (390x210)cm (tạo sóng đều, cân đối) - Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương - Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương - Đầu rèm đóng khoen tròn - Màu sắc: vàng kem - Khối lượng vải: ≥200g/m² - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 | Cái | 01 |
| 32 | Rèm cửa sổ (660x300)cm | - Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen - Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (660x300)cm (tạo sóng đều, cân đối) - Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương - Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương - Đầu rèm đóng khoen tròn - Màu sắc: vàng kem - Khối lượng vải: ≥200g/m² - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 | Cái | 02 |
| 33 | Rèm cửa sổ (700x220)cm | - Loại rèm: rèm vải cản sáng kiểu xỏ khoen - Tổng chiều ngang rèm thành phẩm ≥ 2 lần chiều rộng ô cửa kích thước: (700x220)cm (tạo sóng đều, cân đối) - Chất liệu: vải polyester 100% hoặc tương đương - Chất liệu thanh treo rèm: nhôm, kim loại hoặc tương đương - Đầu rèm đóng khoen tròn - Màu sắc: vàng kem - Khối lượng vải: ≥200g/m² - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 | Cái | 01 |
| 34 | Ri đô | - Chất liệu: vải thô hoặc tương đương - Thành phần: 63% polyester, 37% visco - Kích thước: (2x25)m - Kiểu dệt: vân điểm - Độ bền màu giặt (40°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 160g/m² | Chiếc | 41 |
| 35 | Săng 1 lớp có lỗ khổ (0.6x0.6)m | - Chất liệu: vải kaki - Thành phần: 100% bông hoặc tương đương - Màu sắc: màu xanh két/trắng - Vải nhuộm hoàn nguyên - Kích thước săng: (0.6x0.6)m - Đường kính lỗ: 15cm - Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 200g/m² | Chiếc | 660 |
| 36 | Săng 1 lớp có lỗ khổ (0.8x0.8)m | - Chất liệu: vải kaki - Thành phần: 100% bông hoặc tương đương - Màu sắc: màu xanh két/trắng - Vải nhuộm hoàn nguyên - Kích thước săng: (0.8x0.8)m - Đường kính lỗ: 15cm - Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 200g/m² | Chiếc | 1256 |
| 37 | Săng 1 lớp không lỗ khổ (0.6x0.6)m | - Chất liệu: vải kaki - Thành phần: 100% bông hoặc tương đương - Màu sắc: màu xanh két/trắng - Kích thước: (0.6x0.6)m - Vải nhuộm hoàn nguyên - Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 200g/m² | Chiếc | 570 |
| 38 | Săng 1 lớp không lỗ khổ (0.8x0.8)m | - Chất liệu: vải kaki - Thành phần: 100% bông hoặc tương đương - Màu sắc: màu xanh két/trắng - Vải nhuộm hoàn nguyên - Kích thước săng (0.8x0.8)m - Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 200g/m² | Chiếc | 1064 |
| 39 | Săng 2 lớp khổ (0.6x0.6)m | - Chất liệu: vải kaki - Thành phần: 100% bông hoặc tương đương - Màu sắc: màu xanh két/trắng - Kích thước: (0.6x0.6)m - Vải nhuộm hoàn nguyên - Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 200g/m² | Chiếc | 980 |
| 40 | Săng 2 lớp khổ (0.8x0.8)m | - Chất liệu: vải kaki - Thành phần: 100% bông hoặc tương đương - Màu sắc: màu xanh két/trắng - Kích thước: (0.8x0.8)m - Vải nhuộm hoàn nguyên - Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 200g/m² | Chiếc | 392 |
| 41 | Săng 2 lớp khổ (1.1x1.1)m | - Chất liệu: vải kaki - Thành phần: 100% bông hoặc tương đương - Màu sắc: màu xanh két/trắng - Kích thước: (1.1x1.1)m - Vải nhuộm hoàn nguyên - Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 200g/m² | Chiếc | 580 |
| 42 | Săng 2 lớp khổ (1.3x1.3)m | - Chất liệu: vải kaki - Thành phần: 100% bông hoặc tương đương - Màu sắc: màu xanh két/trắng - Kích thước: (1.3x1.3)m - Vải nhuộm hoàn nguyên - Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5. - Khối lượng vải: 200g/m² | Chiếc | 554 |
| 43 | Tạp dề màu xanh | - Chất liệu: vải kaki - Thành phần: 100% bông hoặc tương đương - Màu sắc: màu xanh két - Vải nhuộm hoàn nguyên - Kích thước: (D 86x R 60)cm - Có dây buộc - Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 200g/m² | Chiếc | 338 |
| 44 | Tấm trải bàn mổ chống thấm nước | - Chất liệu: vải giả da hoặc tương đương - Màu sắc: màu đen một mặt - Khối lượng vải: ≥ 250 g/m² | Chiếc | 300 |
| 45 | Toan mổ màu xanh | - Chất liệu: vải kaki - Thành phần: 100% bông hoặc tương đương - Màu sắc: màu xanh két - Vải nhuộm hoàn nguyên - Kích thước: (1.8x1.8)m - Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 200g/m² | Chiếc | 4510 |
| 46 | Toan mổ màu xanh (3 lỗ) | - Chất liệu: vải kaki - Thành phần: 100% bông hoặc tương đương - Màu sắc: màu xanh két - Vải nhuộm hoàn nguyên - Kích thước: (1.8x1.8)m - Đường kính lỗ: 10cm, vị trí các lỗ theo yêu cầu của Chủ đầu tư - Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 200g/m² | Chiếc | 190 |
| 47 | Toan trải bàn mổ | - Chất liệu: vải kaki - Thành phần: 100% bông hoặc tương đương - Màu sắc: màu xanh két/trắng - Kích thước: (1x2.2)m - Vải nhuộm hoàn nguyên - Độ bền màu giặt (60°C): Cấp 4-5 - Khối lượng vải: 200g/m² | Chiếc | 640 |
| 48 | Túi vải | - Chất liệu: vải nylon không thấm nước - Màu sắc: tím than - Kích thước: (129x126)cm - Vải nhuộm hoàn nguyên - Kiểu dáng: dải rút - Khối lượng vải: ≥120g/m² | Cái | 120 |

Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm đồ vải phục vụ chuyên môn năm 2026-2027

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm đồ vải phục vụ chuyên môn năm 2026-2027 như sau:

1. Báo giá Mua sắm đồ vải phục vụ chuyên môn năm 2026-2027:

| STT | STT theo yêu cầu báo giá | Danh mục hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật (nếu có) | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng | Quy cách (nếu có) | Đơn vị tính | Đơn giá trước thuế (VNĐ) | Thuế VAT | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Hồ sơ báo giá gửi kèm catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật hoặc hình ảnh minh họa) (nếu có).

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%.

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 21/9/2026.

5. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))