|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ BẮC NINH**BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**Số: 3492/YCBG-BVTV/v yêu cầu báo giá gói thầu Dịch vụ gia cố cửa chì, kính chì cho phòng đặt máy chụp cắt lớp vi tính Optima CT660 | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2024* |

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

 **Gói thầu: Dịch vụ gia cố cửa chì, kính chì cho phòng đặt máy chụp cắt lớp vi tính Optima CT660**

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Dịch vụ gia cố cửa chì, kính chì cho phòng đặt máy chụp cắt lớp vi tính Optima CT660 với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh*.*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Nga

- Chức vụ: Văn thư

- Số điện thoại: 0222.3821.242

- Địa chỉ email: bvdkbacninh@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

*- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh - Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.*

*- Hoặc nhận qua email (Bản PDF có chữ ký, đóng dấu đỏ Công ty và file excel) theo địa chỉ: bvdkbacninh@gmail.com.*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 18 tháng 7 năm 2024 đến trước 16h30’ ngày 29 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày*,* kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1*.* Danh mục dịch vụ/yêu cầu chi tiết: *Theo Phụ lục đính kèm*.

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng

- Thanh toán bằng chuyển khoản.

- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao và các chứng từ liên quan) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán.

5. Các thông tin khác (nếu có):

- Sau khi gia cố cửa chì, kính chì phải có kết quả kiểm xạ đạt yêu cầu về an toàn bức xạ theo quy định cho phòng đặt máy chụp cắt lớp vi tính Optima CT660 trước khi bàn giao, đưa vào sử dụng (có giấy kiểm xạ của một đơn vị đang được cấp phép thực hiện dịch vụ kiểm xạ) theo quy định hiện hành.

- Bảo hành 06 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. công kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - Như kính gửi;- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tải);- Cổng thông tin điện từ SYT (đăng tải);- Phòng TCKT (đăng tải trên HT mạng ĐT Quốc gia);- Phòng Công nghệ thông tin (đăng tải trên website của BV);- Lưu VT, TCKT |  **GIÁM ĐỐC** **Hạ Bá Chân**  |

**Phụ lục: Danh mục dịch vụ/ Yêu cầu chi tiết**

**Gói thầu: Dịch vụ gia cố cửa chì, kính chì cho phòng đặt máy chụp cắt lớp vi tính Optima CT660**

*(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 3492/YCBG-BVT ngày 18/7/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)*

| **STT** | **Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ** | **Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật** | **Số lượng** | **Đơn vị tính** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ gia cố cửa chì, kính chì cho phòng đặt máy chụp cắt lớp vi tính Optima CT660 | - Cung cấp, thi công, lắp đặt:+ Thanh chặn chân cửa bằng inox chuyên dụng, ốp chì 3mm cho chân cửa phòng đặt máy chụp cắt lớp vi tính Optima CT660.+ Ốp khung bằng tấm inox dập định hình, lót chì 3mm bao quanh cửa sổ kính chì, gờ gối mép 2cm có kích thước (sâu x cao x rộng): 245 x7 50 x 115 (mm).- Sau khi gia cố cửa chì, kính chì phải có kết quả kiểm xạ Đạt yêu cầu về an toàn bức xạ theo quy định cho phòng đặt máy chụp cắt lớp vi tính Optima CT660 trước khi bàn giao, đưa vào sử dụng (có giấy kiểm xạ của một đơn vị đang được cấp phép thực hiện dịch vụ kiểm xạ) theo quy định hiện hành. | 01 | Lần |

**Mẫu báo giá**

**Gói thầu Dịch vụ gia cố cửa chì, kính chì cho phòng đặt máy chụp cắt lớp vi tính Optima CT660**

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh*,* chúng *tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* Báo giá Dịch vụ gia cố cửa chì, kính chì cho phòng đặt máy chụp cắt lớp vi tính Optima CT660 như sau:

1. Báo giá dịch vụ gia cố cửa chì, kính chì cho phòng đặt máy chụp cắt lớp vi tính Optima CT660:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục dịch vụ** | **Mô tả dịch vụ** | **Đơn vị tính** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng:**  |

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. công kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 29/7/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

 *…., ngày.... tháng....năm....*

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

 (Ký tên, đóng dấu (nếu có))