**Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa**

**gói thầu Mua sắm các loại băng ghim, dụng cụ khâu cắt dùng trong phòng mổ năm 2022**

*(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 26/7/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Tên thương mại** | **Ký mã hiệu** | **Hãng/ Nước sản xuất** | **Quycách** | **Phân Nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT** | **Số lượng** | **Đơn vị tính** |
| 1 | Băng ghim cắt khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở 75mm | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở Ethicon Endo-Surgery | SR75 | Nypro Healthcare Baja Inc., Mexico | 12 cái/ hộp | 2 | 340 | Cái |
| 2 | Băng ghim cắt khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở 55mm | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở Ethicon Endo-Surgery | SR55 | Nypro Healthcare Baja Inc., Mexico | 12 cái/ hộp | 2 | 400 | Cái |
| 3 | Băng ghim khâu cắt dùng cho dụng cụ mổ nội soi loại gập góc dùng cho cắt mạch máu và mô mỏng 45mm | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi với công nghệ giữ mô bề mặt Echelon Endopath | GST45W | Nypro Healthcare Baja Inc., Mexico | 12 cái/ hộp | 2 | 106 | Cái |
| 4 | Băng ghim khâu cắt dùng cho dụng cụ mổ nội soi loại gập góc dùng cho cắt mô trung bình và mô dày 45mm | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi với công nghệ giữ mô bề mặt Echelon Endopath | GST45B/D/G | Nypro Healthcare Baja Inc., Mexico | 12 cái/ hộp | 2 | 228 | Cái |
| 5 | Băng ghim khâu cắt dùng cho dụng cụ mổ nội soi loại gập góc dùng cho cắt mô mỏng, trung bình và mô dày 60mm | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi với công nghệ giữ mô bề mặt Echelon Endopath | GST60W/B/D | Nypro Healthcare Baja Inc., Mexico | 12 cái/ hộp | 2 | 362 | Cái |
| 6 | Băng ghim khâu cắt nội soi dùng cho mô rất dày dài 60mm | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi với công nghệ giữ mô bề mặt Echelon Endopath | GST60G/ GST60T | Nypro Healthcare Baja Inc., Mexico | 12 cái/ hộp | 2 | 60 | Cái |
| 7 | Dụng cụ khâu nối dùng cho mổ mở 55mm, cán sử dụng nhiều lần | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở Ethicon Endo-Surgery | NTLC55 | Nypro Healthcare Baja Inc., Mexico | 3 cái/ hộp | 2 | 90 | Cái |
| 8 | Dụng cụ khâu nối dùng cho mổ mở 75mm, cán sử dụng nhiều lần | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở Ethicon Endo-Surgery | NTLC75 | Nypro Healthcare Baja Inc., Mexico | 3 cái/ hộp | 2 | 75 | Cái |
| 9 | Dụng cụ khâu nối tự động dùng cho mổ nội soi | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc Echelon Flex 45 ENDOPATH/ Dụng cụ khâu cắ nối thẳng nội soi gập góc Echelon Flex 60 ENDOPATH | EC45A/ EC60A | Nypro Healthcare Baja Inc., Mexico | 3 cái/ hộp | 2 | 70 | Cái |
| 10 | Dụng cụ khâu nối tự động đường kính 25mm, sử dụng 1 lần. | Dụng cụ khâu cắt nối vòng đầu cong Ethicon Endo-Surgery/ Dụng cụ khâu cắt nối vòng Ethicon | CDH25A, CDH25B | Nypro Healthcare Baja Inc., Mexico | 3 cái/ hộp | 2 | 65 | Cái |
| 11 | Dụng cụ khâu nối tự động đường kính 29mm, sử dụng 1 lần. | Dụng cụ khâu cắt nối vòng đầu cong Ethicon Endo-Surgery/ Dụng cụ khâu cắt nối vòng Ethicon | CDH29A, CDH29B | Nypro Healthcare Baja Inc., Mexico | 3 cái/ hộp | 2 | 80 | Cái |

**Phụlục 2:** *MẪU BÁO GIÁ*

*(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)*

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY…………….**  Đc:…………………….  Email:…………………  Số ĐT liên lạc:……….. |  |

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh ĐT: 02223821242 Email: [bvdkbacninh@gmail.com](mailto:bvdkbacninh@gmail.com)

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Tên thương mại** | **Thông số kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ký mã hiệu** | **Hãng/ Nước sản xuất** | **Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)** | **Đơn giá**  **(VNĐ)** | **Thành tiền**  **(VNĐ)** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Bằng chữ: ............................................. ./.**   * *Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.* * *Chất lượng hàng hóa mới 100%.* * *Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.* * *Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký.* * *Bảo hành (đốivới TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).*   **Ngày ……tháng……năm 2022**  **ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ** | | | | | | | | | | |